## P1
Pakiet 1 - Systemy do filtracji próżniowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | System do filtracji próżniowej | do rozpuszczalników HPLC, pojemność 500 mL, nylonowa membrana odporna na rozpuszczalniki organiczne o średnicy 70-80 mm, wielkość porów 0,45 µm, nakręcany na butelkę z gwintem GL45 |  | 1 | 1 op. = 12 szt. |  |  |  |  | SC
2 | System do filtracji próżniowej | do wody, pojemność 500 mL, membrana PES o średnicy 70-80 mm, rozmiar porów 0,2 µm, nakręcany na butelkę z gwintem GL45 |  | 2 | 1 op.= 12 szt. |  |  |  |  | SC-1 PPP-1
RAZEM

## P2
Pakiet 2 - Drobny sprzet laboratoryjny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Ampułki | szklana ampułka, z zakrętką z PTFE, minimalizująca możliwość wyparowania cieczy, do przechowywania łatwo lotnych substancji, wysokość 60 ÷ 80 mm, średnica zewnętrzna maksimum 16 mm, z otworem kapilarnym na igłę o średnicy maksimum 0,8 mm, objętość 4,5 ml |  | 1 | 5 szt. |  |  |  |  | SG
2 | Ampułki | szklana ampułka, z zakrętką z PTFE, minimalizująca możliwość wyparowania cieczy, do przechowywania łatwo lotnych substancji, wysokość 40 ÷ 60 mm, średnica zewnętrzna maksimum 12 mm, z otworem kapilarnym na igłę o średnicy maksimum 0,8 mm, objętość 1,5 ml |  | 1 | 10 szt. |  |  |  |  | SG
3 | Ampułki | ampułki szklane, otwarte, przeźroczyste, poj. 5 ml, wysokość 83 mm, średnica 14,75 mm |  | 2 | 343 szt. |  |  |  |  | SG
4 | Cryoblock | statyw stalowy zapobiegający rozmrożeniu się fiolki z mikroorganizmem podczas pracy. Na 20 fiolek. |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
5 | Czasza grzejna | do kolb okrągłodennych o poj. 500 ml, pokryta tworzywem sztucznym o wysokiej odporności chemicznej, nienagrzewająca sie obudowa, elastyczny element grzejny, otwór umożliwiający zamocowanie pręta o średnicy do 12 mm, kontroler umożliwiający płynną regulację mocy grzewczej, max temp. elementu grzejnego 450 oC, przewód z uziemieniem, zasilanie 220-240 V |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
6 | Dyski ekstrakcyjne | sorbent: oktadecyl (C18); wymiary złoża: średnica 50 mm, wysokość 1 mm; odpowiednie do użycia w kierunku oznaczania WWA w wodzie do spożycia i wodach powierzchniowych; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 2 | 1 op.= 20 szt. |  |  |  |  | SC
7 | Elastyczna folia uszczelniająca Parafilm M | szerokość 500 mm; długość 15 m |  | 1 | rolka |  |  |  |  | KW
8 | Folia uszczelniająca | typ Parafilm, szerokość ok. 100 mm, długość rolki ok. 75 m |  | 7 | szt. |  |  |  |  | SC-2 SG-1 KW-1 KS-2 ŻM-1
9 | Folia uszczelniająca | typ Parafilm, szerokość ok. 50 mm , długość rolki ok. 75 m |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KB
10 | Gilzy ekstrakcyjne | wykonane z czystej celulozy,bez zawartości tłuszczów, do ekstrakcji w aparatach Soxhleta, średnica 32÷34 mm, długość 115÷120 mm |  | 1 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SG
11 | Korki jednorazowego użytku celulozowe 15 mm | Korki jednorazowego użytku celulozowe o długości od 25 do 35 mm oraz pasujące do probówek o wew. śr. szyjki probówki 5 mm |  | 25 | 1 op.= 1000 szt |  |  |  |  | PPP
12 | Korki jednorazowego użytku celulozowe 5 mm | Korki jednorazowego użytku celulozowe o długości od 25 do 35 mm oraz pasujące do probówek o wew. śr. szyjki probówki 5 mm |  | 10 | 1 op.= 1000 szt |  |  |  |  | PPP
13 | Kosz | Druciane, zgrzewane punktowo z nierdzewnej stali szlachetnej, galwanizowane, wymiary: dł. od 290 do 310 mm, szer. od 190 do 210 mm, wys. od 190 do 210 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | PPP
14 | Kosz metalowy | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. dł. od 140 do 160 mm szer. od 140 do 160 mm, wys. od 140 do 160 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | PPP
15 | Kosz metalowy | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. dł. od 90 do 110 mm szer. od 90 do 110 mm, wys. od 90 do 110 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | PPP
16 | Kosz ze stali nierdzewnej | szerokość: 300 mm, długość 400 mm, wysokość 200 mm, stal nierdzewna, polerowana, z drucianym uchwytem pokrytym tworzywem sztucznym, blokującym się w okreslonej pozycji, drut 1,2 mm, oczka 8×8 mm, podstawa wzomcniona 2 prętami |  | 1 | 1 szt. |  |  |  |  | KS
17 | Kosze sterylizacyjne | druciane, zgrzewane punktowo, ze stali szlachetnej, autoklawowane, wymiary oczek ok. 8x8x1 mm, z uchwytem, średnica 200÷220 mm, wysokość 170÷190 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
18 | Kosze sterylizacyjne | stal nierdzewna, polerowana, wysokość 95÷105 mm, długość 95÷105 mm, szerokość 95÷105 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
19 | Kulki szklane | ze szkła wapniowo-sodowego, o srednicy 0,40-0,60 mm |  | 2 | 1op. = 0,25kg |  |  |  |  | KW
20 | Kuweta LaboPlast PP | Wym.wewn.180x240mm Szer.310mm,Dł.250mm,Wys.65mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | HR
21 | Kuweta LaboPlast PP | Wym.wewnętrzne 240 x 300mm,Szer. 370mm Dł. 310mm Wys.75mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | HR
22 | Kuweta LaboPlast PP | Wym.wewn.130x180mm Szer230mm,Dł.180mm,Wys.42mm |  | 4 | szt. |  |  |  |  | HR
23 | Łyżeczka | podwójna, wykonana ze stali szlachetnej, posiadająca zakończenia o dwóch różnych rozmiarach, długość całkowita 120 mm, wymiary łyżeczek: 30 x 25 mm i 17 x 17 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | KS
24 | Łyżeczka | podwójna, wykonana ze stali szlachetnej, posiadająca zakończenia o dwóch różnych rozmiarach, długość całkowita 180 mm, wymiary łyżeczek: 30 x 25 mm i 17 x 17 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | KS
25 | Membrany | Membrany ciśnieniowe do naczyń ACV/LDV do mikrofalowego systemu przygotowania prób tyo MDS – 2000, firmy Varian |  | 2 | 1 op.= 120 szt |  |  |  |  | ŻC
26 | Nosidło na butelki | koszyk przeznaczony do transportu butelek szklanych poj 500 ml, z nieruchomą rączką, z drutu powlekanego PE lub tworzywa sztucznego, z dwoma przegrodami, średnica wewn. przegrody: 120mm |  | 3 | szt |  |  |  |  | KW
27 | Papierki wskaźnikowe | zakres pH: 1,7-3,8; podziałka pH co 0,3; jednopolowe; z dołączoną skalą porównawczą kolorów |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
28 | Papierki wskaźnikowe | zakres pH: 3,6-6,1; podziałka pH co 0,3; jednopolowe; z dołączoną skalą porównawczą kolorów |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
29 | Papierki wskaźnikowe | uniwersalny, zakres pH: 0 ÷ 14; podziałka pH co 1; czteropolowe; z dołączoną skalą porównawczą kolorów |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
30 | Pęseta prosta | wykonana z stali, autoklawowana, końcówki wewnątrz żłobkowane, prosta, końce zaokrąglone, anatomicznie, długość 100÷110 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
31 | Pęseta prosta | wykonana z stali, autoklawowana, końcówki wewnątrz żłobkowane, prosta, końce szpiczaste, chirurgiczne, długość 100÷110 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
32 | Pęseta zagięta | wykonana z stali, autoklawowana, końcówki wewnątrz żłobkowane, zagięta, końce szpiczaste, chirurgiczne, długość 100÷110 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
33 | Pinceta | ze stali szlachetnej, z zaokrąglonymi końcówkami, długość 25 cm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻM
34 | Pinceta | ze stali szlachetnej, z zaokrąglonymi końcówkami, długość 30 cm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻM
35 | Podnośnik laboratoryjny | regulowany, wysokość min. 55÷65 mm, wysokość max. 270÷280 mm, szerokość 190÷210 mm, długość 190÷210 mm, udźwig dynamiczny ok. 7 kg, udźwig statyczny ok. 30 kg, konstrukcja podnośnika ze stali nierdzewnej 18/10, pokrętło do podnoszenia jedną ręką |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
36 | Podnośnik laboratoryjny | regulowany, wysokość min. 55÷65 mm, wysokość max. 270÷280 mm, szerokość 230÷250 mm, długość 230÷250 mm, udźwig dynamiczny ok. 7 kg, udźwig statyczny ok. 30 kg, konstrukcja podnośnika ze stali nierdzewnej 18/10, pokrętło do podnoszenia jedną ręką |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
37 | Pokrywa do systemu SPE | kompatybilna z systemem SPE J.T.Baker 12G, poliamid z białą uszczelką ze spienionego PE |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
38 | Skrzynie transportowe | długość: 380÷400 mm, szerokość: 190÷210 mm, wysokość: 160÷200 mm, odpowiednie do przenoszenia próbek biologicznych oraz środowiskowych, które należy przechowywać w środowisku czystym i suchym, nieprzeźroczysta, wodoszczelna silikonowa uszczelka oraz trzy klipsy zapewniające bezpieczne zamknięcie, uchwyt składany w pokrywę ułatwiający układanie skrzyni w stos, pokrywa otwierająca się pod katem 180°C, odpowiednie do przechowywania 13 i 16 mm probówek w 72-stanowiskowych statywach, przegrody umożliwiające tworzenie komór dowolnej wielkości, a po wyjęciu umożliwiające umieszczenie większych obiektów. |  | 2 | 1 szt. |  |  |  |  | KS
39 | Tłuczek agatowy | agatowy, polerowany, długość 75 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
40 | Wkład mechaniczny polipropylenowy 20 µm | przybliżone wymiary wys./szer.: 250/65 mm; do wstępnego oczyszczania wody dla celów analitycznych |  | 25 | szt |  |  |  |  | KW
41 | Wzorzec masy 1 kg klasy F1 | Wzorzec masy o masie nominalnej 1 kg, oznaczony klasą F1; materiał stal nierdzewna; opakowanie plastikowe; wraz ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ŻC
42 | Wzorzec masy 10 g klasy F1 | Wzorzec masy o masie nominalnej 10 g, oznaczony klasą F1; materiał stal nierdzewna; opakowanie plastikowe; wraz ze świadectwem wzorcowania z akredytowanego laboratorium |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ŻC
43 | Zaciski do węży | z obwódką z brązu fosforowego, antymagnetyczne, odporne na większość agresywnych cieczy i par, rozchylenie 12÷17 mm |  | 1 | 10 szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## P3
Pakiet 3 - Materiały do filtracji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Filtr | wstępny do filtracji fazy mobilnej stosowanej w chromatografii cieczowej, całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej, rozmiar porów 10 µm, odpowiedni do kapilar chromatografu cieczowego Waters Alliance 2695 | 4 | szt. |  |  |  |  | SC
2 | Filtr | wstępny do filtracji fazy mobilnej stosowanej w chromatografii cieczowej, całkowicie wykonany ze stali nierdzewnej, rozmiar porów 10 µm, odpowiedni do kapilar chromatografu cieczowego LaChrom | 4 | szt. |  |  |  |  | SC
3 | Filtr | bibułowy, karbowany, średnica 24 cm, rozmiar porów 8-12 µm, odpowiedni do oznaczeń mykotoksyn: ZEA, DON, Ochratoksyna A, Aflatoksyny, Toksyny T-2 i HT-2 | 4 | 1op. = 100 szt |  |  |  |  | SC
4 | Filtr | drobnowłóknisty, średnica 11 cm, zatrzymujący cząstki o średnicy 1,6 µm lub mniejsze, odpowiedni do oznaczeń mykotoksyn: ZEA, DON, Ochratoksyna A, Aflatoksyny, Fumonizyny, Toksyny T-2 i HT-2 | 5 | 1op. = 100 szt |  |  |  |  | SC
5 | Filtr | do sączenia próbek HPLC, membrana GHP, 0,45 µm, 13 mm, do roztworów metanolowych i wodnych, krążkowy, strzykawkowy, czystość i niski poziom substancji wymywanych z membrany potwierdzony certyfikatem | 5 | 1op. = 100 szt |  |  |  |  | SC
6 | Filtr | do sączenia próbek HPLC, membrana GHP, 0,2 µm, 13 mm, do roztworów metanolowych i wodnych, krążkowy, strzykawkowy, czystość i niski poziom substancji wymywanych z membrany potwierdzony certyfikatem | 1 | 1op. = 100 szt |  |  |  |  | SC
7 | Filtry | z włókna szklanego, średnica 37 mm, zatrzymujące cząstki o wielkości powyżej 1,6 µm | 1 | 1op. = 100 szt |  |  |  |  | SC
8 | Filtry membranowe | do filtracji wody, przekrój porów 0,45µm, średnica 47 mm, sterylne, pakowane pojedynczo, białe kratkowane, z mieszaniny estrów celulozy. Data ważności: min. 14 m-cy od daty dostawy. Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu (min. 100) pod warunkiem zachowania całkowitej ilości sztuk; Certyfikat jakości | 10 | 1op. = 600 szt. |  |  |  |  | KB
9 | Filtry membranowe | do filtracji wody, przekrój porów 0,45µm, średnica 47 mm, z mieszaniny estrów celulozy, sterylne, czarne, pakowane pojedynczo, kratkowane. Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu (min. 100) pod warunkiem zachowania całkowitej ilości sztuk. Data ważności: min. 14 m-cy od daty dostawy; Certyfikat jakości | 8 | 1op. = 600 szt. |  |  |  |  | KB
10 | Filtry membranowe na taśmie, pasujące do podajnika firmy MILLIPORE | do filtracji wody, przekrój porów 0,45µm, średnica 47 mm, sterylne, pakowane pojedynczo, białe kratkowane, z mieszaniny estrów celulozy. Zamawiający dopuszcza inną ilość sztuk w opakowaniu (min. 100) pod warunkiem zachowania całkowitej ilości sztuk. Data ważności: min. 14 m-cy od daty dostawy Certyfikat jakości | 3 | 1op. = 600 szt. |  |  |  |  | KB
11 | Filtry strzykawkowe | Filtry do strzykawek o śr. 15 mm z membraną z PTFE (niesterylne) - 0,45 µm - obudowa membrany wykonane z tworzywa PP | 1 | 1op. = 100 szt |  |  |  |  | PPP
12 | Filtry strzykawkowe z regenerowanej celulozy (RC) | niesterylne, o wielkości porów 0,45 µm i średnicy filtrującej powierzchni 25 mm, do oczyszczania roztworów wodnych | 1 | 1op. = 1000 szt |  |  |  |  | KW
13 | Filtry z włókna szklanego | średnica filtra 47mm, o parametrach zgodnychz pkt. 5.2.1 normy PN-EN 872:2007 np. taki, jak firmy Millipore nr kat. APFC04700; masa filtra w przeliczeniu na jednostkę powierzchni: 50÷100g/m2; ubytek masy filtra w próbie ślepej max. 0,3 mg | 1 | 1op. = 100 szt |  |  |  |  | KW
14 | Kapsuła 0,22 µm do dejonizatora wody | kapsuła musi pasować do dejonizatora Polwater DL150, sterylna. | 1 | szt. |  |  |  |  | PPP
15 | Sterylne filtry strzykawkowe | Sterylne filtry strzykawkowe z estrów celulozy - średnicy filtra od 30 do 35 mm - oraz średnicy porów 0,22 µm. Ceryfikat jakości. | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## P4
Pakiet 4 - Akcesoria do chromatografii gazowej i generatora wodoru
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Fiolki | Fiolki z krótkim gwintem (Short thread vials), bursztynowe szkło z miejscem na opis, średnica 11,6÷12,0 mm, długość 32 mm, szerokość otworu zakretki 9 mm, septa PTFE/czerwony silikon lub septa PTFE/czerwona guma, produkt kompatybilny z autosampleram 7683 i 7693 firmy Agilent Technologies |  | 90 | 100 szt. |  |  |  |  | SG
2 | Septa | septy z PTFE/Sil do fiolek 4 ml, produkt kompatybilny z fiolkami z poz. 3 |  | 6 | 100 szt. |  |  |  |  | SG
3 | Fiolki | Fiolki szklane, 4 ml z zakrętką z otworem, wymiary 15 x 45 mm, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 i 7693 firmy Agilent Technologies |  | 24 | 25 szt. |  |  |  |  | SG
4 | Fiolki (Vials) | Zestaw fiolek z kapslami, wymiary fiolki 22,5÷23x75 mm, kapsle aluminiowe zaciskane z zabezpieczeniem, średnica 20 mm z septą PTFE/silicone < 300 °C, produkt kompatybilny z przystawką headspace G1888 firmy Agilent Technologies |  | 14 | 100 szt. |  |  |  |  | SG
5 | Kapsle (Caps ) | Kapsle aluminiowe zaciskane z zabezpieczeniem, średnica 20 mm z septą PTFE/silicone < 300 °C, produkt kompatybilny z wialkami z poz. 4, do przystawki headspace G1888 firmy Agilent Technologies. |  | 14 | 100 szt. |  |  |  |  | SG
6 | Kolumna do SPE BOND ELUT PRS | ekstrakcji do fazy stałej Bond Elut PRS; - sorbent - kationowymienny - podłoże – krzemionkowe modyfikowane kwasem propylosulfonowym - masa sorbenta: 500mg - objętość: 3ml Do każdego opakowania dołączony certyfikat |  | 5 | 1op.= 50 szt. |  |  |  |  | ŻU
7 | Łącznik (Inlet adapter, Graphpak 2M) | Łącznik (Inlet adapter, Graphpak 2M) do kolumn 0.25 do 0.32 mm, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies z dozownikiem PTV |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
8 | Nakrętka do kolumny (column nut) | Uniwersalna nakrętka do kolumny 1/16 cal,z mosiądzu, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 2 | 2 szt. |  |  |  |  | SG
9 | Nakrętka do kolumny (column nut) | Uniwersalna nakrętka do kolumny 1/16 cal, z mosiądzu, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym Firmy Varian typ CP-3380 |  | 2 | 2 szt. |  |  |  |  | SG
10 | Nakrętka do kolumny | nakrętka do kolumny, samozaciskowa,do interfejsu mas, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 7890B firmy Agilent Technologies |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
11 | Nakrętki do fiolek (Caps ) | Nakrętki do fiolek z krótkim gwintem (Caps ), septa PTFE/czerwony silikon lub septa PTFE/czerwona guma, produkt kompatybilny z poz. 1 |  | 90 | 100 szt. |  |  |  |  | SG
12 | Olej do rotacyjnej pompy próżniowej | nietoksyczny, niekorozyjny, zalecany do uzyskania optymalnej wydajności masowej spektrometru firmy Agilent nr 5977B |  | 2 | 1 L |  |  |  |  | SG
13 | Płyn do wykrywanie nieszczelności (Leak Detector) | Płyn do wykrywanie nieszczelności na lini gazów |  | 2 | szt.. |  |  |  |  | SG
14 | Pułapka gazowa do azotu | czystośc azotu 99,9999%, He2<0,5 ppm, O2<0,5 ppm, ogółem węglowodory <0,1 ppm, CO+ CO2<0,1 ppm, H2O<0,2 ppm, H2<0,2 ppm, Ar<0,1 ppm, Ne<0,5 ppm, |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
15 | Pułapka gazowa do helu | czystośc helu 99,9999%, N2<0,5 ppm, O2<0,5 ppm, ogółem węglowodory <0,1 ppm, CO+ CO2<0,1 ppm, H2O<0,2 ppm, H2<0,2 ppm, Ar<0,1 ppm, Ne<0,5 ppm, |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
16 | Pułapka gazowa na wilgoć | pułpka wychwytująca wilgoć z gazu, z króćcami pasującymi do kapilar miedzianych 1/8", S-kształtna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
17 | Pułapka na tlen | pułpka wychwytująca tlen z gazu, z króćcami pasującymi do kapilar miedzianych 1/8" |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
18 | Pułapka na węglowodory | pułpka wychwytująca węglowodory z gazu, z króćcami pasującymi do kapilar miedzianych 1/8", S-kształtna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
19 | Rękawice nylonowe (Nylon gloves) | Rękawice nylonowe (Nylon gloves), rozmiar mały, przeznaczone do czyszczenia i konserwacji materiałów eksploatacyjnych w chromatografach gazowych firmy Agilent Technologies |  | 2 | para |  |  |  |  | SG
20 | Rękawice nylonowe (Nylon gloves) | Rękawice nylonowe (Nylon gloves) rozmiar duży, przeznaczone do czyszczenia i konserwacji materiałów eksploatacyjnych w chromatografach gazowych firmyAgilent Technologies |  | 2 | para |  |  |  |  | SG
21 | Tkanina z lnu | Tkanina z lnu, nie pozostawiająca nitek (cloth, lint free) |  | 1 | 15 szt. |  |  |  |  | SG
22 | Uszczelka (ferrule) | Uszcelka Grafitowa, średnica 0,5 mm, (krótka), średnica kolumny 100 μm, 200 μm 250 μm , 320 μm, górna granica temp. 450 °C, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890 N firmy Agilent Technologies |  | 5 | 10 szt. |  |  |  |  | SG
23 | Uszczelka (ferrule) | Uszczelka 85% Vespel, 15% Graphite, średnica 0,5 mm, średnica kolumny 0,32 mm, górna granica temp. 350 °C, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890 N firmy Agilent Technologies |  | 4 | 10 szt. |  |  |  |  | SG
24 | Uszczelka (ferrule) | Uszczelka 85% Vespel, 15% Graphite, średnica 0,4 mm, średnica kolumny 0,1 mm, 0,2 mm, 0,25 mm górna granica temp. 350 °C, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890 N firmy Agilent Technologies |  | 4 | 10 szt. |  |  |  |  | SG
25 | Uszczelka (ferrule) | Uszczelka 60% Vespel/40% Graphite, średnica 0,4 mm, średnica kolumny 0,25mm, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym firmy Varian typ CP-3380 |  | 1 | 10 szt. |  |  |  |  | SG
26 | Uszczelki do dozownika (O-ring) | Uszczelki do dozownika (Non-stick Liner O-ring), wykonane z fluorowęgla, certyfikowane, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 2 | 10 szt. |  |  |  |  | SG
27 | Waciki bawełniane (Cotton Swabs) | Waciki bawełniane (Cotton Swabs) stosowane do czyszczenia chromatografów gazowych |  | 1 | 100 szt. |  |  |  |  | SG
28 | Wkładka do dozownika (Liner) | Wkładka do dozownika z watą szklaną (Single taper, splitless liner, glass wool, deactivated),objętośc 900 ul, średnica 4 mm, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 2 | 5 szt. |  |  |  |  | SG
29 | Wkładka do dozownika (Liner) | Prosta wkładka, (Direct Inlet LinerStraight, Non-Deactivated) objętośc 140 ul, średnica 1.5 mm, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 3 | 5 szt. |  |  |  |  | SG
30 | Wkładka szklana do dozownika (liner) | Wkładka szklana do dozownika 1177 split/splitless, średnica 4 mm, długość 78,5 mm, objętość 1000 ul, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym firmy Varian typ CP-3380 |  | 1 | 5 szt. |  |  |  |  | SG
31 | Wkładka szklana do dozownika (liner) | Wkładka szklana do dozownika, z watą szklaną (straight split liner, glass wool, non-deactivate), objętość 990 ul, srednica 4 mm |  | 3 | 5 szt. |  |  |  |  | SG
32 | Wkładka szklana do dozownika (liner) | Wkładka szklana do dozownika, do dozownika splitless, z pojedynczym przewężeniem, z wgłębieniem, średnica wewnętrzna 2 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | SG
33 | Wkładka szklana do dozownika (liner) | Wkładka szklana do dozownika, do dozownika splitless, prosty, z wgłębieniem, średnica wewnętrzna 1 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | SG
34 | Wkładki (Diffusion inserts) | Wkładki (Diffusion inserts) stosowane do fiolek szklanych 4 ml z zakrętką z otworem, produkt kompatybilny z wialkami z poz. 3 |  | 100 | 12 szt. |  |  |  |  | SG
35 | Zestaw feruli | zawiera mosiężne nakrętki, ferulki, uszczelki, zakrętki, złączki, reduktory, stożki uszczlniające o wymiaarch 1/4" i 1/8" |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
36 | Zestaw fiolek z kapslami i septami | fiolki 5 ml z bezbarwnego szkła, kapsle wciskane o średnicy 20 mm z otworem 6 mm, septy PTFE/silicone |  | 1 | 100 szt. |  |  |  |  | SG
37 | Zestaw pozłacany uszczelniający (Gold plated seal) | Zestaw pozłacany uszczelniający, certyfikowany, zawiera podkładkę dla przepływów poniżej 200 ml/min, stosowany do dozownika split/splitless, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
38 | Septa (BTO) | Septa (Non-Stick Bleed and Temperature Optimized (BTO)), maksymalna temp. 400°C, średnica 11 mm, kondycjonowana, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N i 7890B firmy Agilent Technologies |  | 1 | 50 szt. |  |  |  |  | SG
39 | Strzykawka | objętość 5 ml, gazoszczelna, typ końcówki 2, model 1005, igła zamontowana na stałe do szklanej stożkowej końcówki typu Luer, długość igły 51 mm, grubość igły 22, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
40 | Strzykawka | objętość 1 ml, gazoszczelna, typ końcówki 2, model 1001, igła zamontowana na stałe do szklanej stożkowej końcówki typu Luer, długość igły 51 mm, grubość igły 22, certyfikat z podaniem niepewności |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
41 | Strzykawka | objętość 10 ul, typ końcówki 2, model 701, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 26S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | 6 szt. |  |  |  |  | SG
42 | Strzykawka | objętość 25 ul, typ końcówki 2, model 702, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
43 | Strzykawka | objętość 50 ul, typ końcówki 2, model 705, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
44 | Strzykawka | objętość 100 ul, typ końcówki 2, model 710, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
45 | Strzykawka | objętość 250 ul, typ końcówki 2, model 725, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
46 | Strzykawka | objętość 500 ul, typ końcówki 2, model 750, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
47 | Strzykawka | objętość 10 ul, do automatycznego nastrzyku, model 701, igła zamontowana na stałe, typ końcówki AS, grubość igły 26S, długość igły 42 mm, produkt kompatybilny z automatycznym podajnikiem 7683 firmy Agilent Technologies, certyfikat z podaniem niepewności |  | 2 | 6 szt. |  |  |  |  | SG
48 | Strzykawka | objętość 10 ul, do automatycznego nastrzyku, model 701, igła zamontowana na stałe, typ końcówki AS, grubość igły 26S, długość igły 50 mm, produkt kompatybilny z automatycznym podajnikiem CP-8410 firmy Varian, certyfikat z podaniem niepewności |  | 3 | szt. |  |  |  |  | SG
49 | Strzykawka | objętość 10 μl, do autosamplera, igła zamocowana na stałe, igła zwężana o grubości 23-26s, igła o długości 42 mm, typ końcówki HP, kolor oranżowy, certyfikat z podaniem niepewnosci, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 firmy Agilent Technologies |  | 2 | 6 szt. |  |  |  |  | SG
50 | Strzykawka | objętość 5 μl, do autosamplera, igła zamocowana na stałe, igła o grubości 26s, igła o długości 42 mm, typ końcówki HP, kolor oranżowy, certyfikat z podaniem niepewnosci, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 firmy Agilent Technologies |  | 1 | 6 szt. |  |  |  |  | SG
51 | Strzykawka | objętość 2 μl, do autosamplera, igła zamocowana na stałe, igła o grubości 23, igła o długości 42 mm, typ końcówki HP, kolor oranżowy, certyfikat z podaniem niepewnosci, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 firmy Agilent Technologies |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
52 | Strzykawka | objętość 50 μl, do autosamplera, igła zamocowana na stałe, igła prosta o grubości 23, igła o długości 42 mm, typ końcówki HP, tłoczek z końcówką z PTFE, certyfikat z podaniem niepewnosci, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 firmy Agilent Technologies |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
53 | Osuszacz do generatora | materiał osuszacza do generatora wodoru Claind HG 200, masa netto 280 g |  | 4 | szt. |  |  |  |  | SG
54 | Worek z żywicą jonowymienną | worek z żywicą jonowymienną do generatora wodoru Claind |  | 8 | szt. |  |  |  |  | SG
55 | Filtr gazowy do GC/MS | czystość gazu: tlenu < 50 ppb, wilgoci < 1 ppm, węglowodorów < 1 ppm, kompatybilne z systemem Gas Clean Purification System firmy Agilent Technologies, 4 pozycyjnym, z króćcami pasującymi do kapilary miedzianej 1/8" |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
56 | Filtr gazowy do powietrza i wodoru | usuwa związki organiczne z gazu, pozostałośc zanieczyszczeń < 1 ppm, kompatybilne z systemem Gas Clean Purification System firmy Agilent Technologies, 4 pozycyjnym, z króćcami pasującymi do kapilary miedzianej 1/8" |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
57 | Filtr gazowy do wodoru | usuwa wilgoć i drobiny oleju z gazu, pozostałośc zanieczyszczeń < 1 ppm, kompatybilne z systemem Gas Clean Purification System firmy Agilent Technologies, 4 pozycyjnym, z króćcami pasującymi do kapilary miedzianej 1/8" |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
58 | Filtr mgły olejowej | filtr mgły olejowej, złączka męska 3/8" |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## P5
Pakiet 5 -Końcówki do pipet
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Końcówki do pipet | automatycznych Eppendorf Reference i Reference 2 wolne od DNA, DNazy, RNazy, inhibitorów PCR z podwójnym filtrem wyłapującym wszystkie cząstki i biomolekuły. Sterylne, niepirogenne. Zakres objętości 0,1 – 10 µl, długość 34 mm. Gwarantujące dokładność pipetowania w zakresie podanej objętości. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 5 | 1 op. = 10 x 96szt. |  |  |  |  | PCR
2 | Końcówki do pipet | automatycznych Eppendorf Reference i Reference 2 wolne od DNA, DNazy, RNazy, inhibitorów PCR z podwójnym filtrem wyłapującym wszystkie cząstki i biomolekuły. Sterylne, niepirogenne. Zakres objętości 0,5 – 20 µl, długość 46 mm. Gwarantujące dokładność pipetowania w zakresie podanej objętości. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem.Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 5 | 1 op. = 10 x 96szt. |  |  |  |  | PCR
3 | Końcówki do pipet | automatycznych Eppendorf Reference i Reference 2 wolne od DNA, DNazy, RNazy, inhibitorów PCR z podwójnym filtrem wyłapującym cząstki i biomolekuły. Sterylne, niepirogenne. Zakres objętości 2 – 200 µl, długość 55 mm. Gwarantujące dokładność pipetowania w zakresie podanej objętości. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem.Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 7 | 1 op. = 10 x 96szt. |  |  |  |  | PCR
4 | Końcówki do pipet | automatycznych Eppendorf Reference i Reference 2 wolne od DNA, DNazy, RNazy, inhibitorów PCR z podwójnym filtrem wyłapującym cząstki i biomolekuły. Sterylne, niepirogenne. Zakres objętości 50 – 1000 µl, długość 76 mm. Gwarantujące dokładność pipetowania w zakresie podanej objętości.Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 7 | 1 op. = 10 x 96szt. |  |  |  |  | PCR
5 | Końcówki do pipet | automatycznych, jednorazowe, pojemność 10-100 µl; muszą być kompatybilne z pipetami Eppendorf, zapewniać prawidłową pracę pipet, a przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania; do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 2 | 1 op. = 2×500 szt. |  |  |  |  | KS
6 | końcówki do pipet | do pipet automatycznych, jednorazowe, pojemność 2-200 µl, długość 52÷54 mm,pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania, kompatybilne z pipetami Eppendorf, zapewniające prawidłową pracę pipet, a przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania, do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 1 | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  | SG
7 | Końcówki do pipet | do pipet automatycznych, jednorazowe, pojemność 50-1000 µl, długość 70÷72 mm, pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania, kompatybilne z pipetami Eppendorf, zapewniające prawidłową pracę pipet, a przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania, do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 3 | 1op = 1000 szt |  |  |  |  | SG
8 | Końcówki do pipet | do pipet automatycznych, jednorazowe, pojemność 100-5000 µl, długość 119÷121 mm, , pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania, kompatybilne z pipetami Eppendorf, zapewniać prawidłową pracę pipet, a przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania, do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 2 | 1 op.= 500 szt. |  |  |  |  | SG
9 | Końcówki do pipet | automatycznych o poj. 0,1 - 10µl, długości 34mm, niesterylne. Możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C, 20 minut). Końcówki muszą być kompatybilne z pipetą Eppendorf Reference i Reference 2, zapewniające przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem.Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 1 | 1 op. = 2 x 500szt. |  |  |  |  | ChZZ
10 | Końcówki do pipet | automatycznych o poj. 2 - 200µl, długości 53mm, kolor żółty, niesterylne. Możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C, 20 minut). Kompatybilne z pipetami Eppendorf Reference i Reference 2, zapewniające szczelność i dokładność pipetowania. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem.Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 15 | 1 op. = 2 x 500szt. |  |  |  |  | ChZZ
11 | Końcówki do pipet | automatycznych o poj. 50 - 1000µl, długości 71 mm, niebieskie, niesterylne. Możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C, 20 minut). Kompatybilne z pipetami Eppendorf Reference i Reference 2, zapewniające szczelność i dokładność pipetowania. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem.Do każdej parti załączony certyfikat. |  | 5 | 1 op. = 2 x 500szt. |  |  |  |  | ChZZ
12 | Końcówki do pipet | automatycznych, poj. 1-10 ml. Długość: 243 mm, szerokość u nasady: 15 mm, sterylne, z filtrem, pakowane pojedynczo. Muszą pasować do pipety automatycznej Eppendorf jednokanałowej o zmiennej objętości: 1-10 ml. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 2 | 1 op. = 200 szt. |  |  |  |  | ŻM
13 | Końcówki do pipet | automatycznych o pojemności 100 - 5000µl, długości 120 mm, niesterylne. Możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C, 20 minut). Kompatybilne z pipetami Eppendorf Reference 2, zapewniające szczelność i dokładność pipetowania. Końcówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem.Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 5 | 1 op. = 500szt. |  |  |  |  | ChZZ
14 | Końcówki strzykawkowe 50 ml | końcówki strzykawkowe o pojemności 50 ml, pakowane osobno, sterylne z certyfikatem sterylności, pasujące do dozowników Multipette E3 i E3X. |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | PPP
15 | Koncówki do pipet automatycznych | jednorazowe, poj. 0,1-10 ul, neutralne, niesterylne, typ E. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® , zapewniać prawidłową pracę pipety przede wszystkimszczelność i dokładność pipetowania. Do każder partii załączony certyfikat |  | 1 | 1 pudełko = 96 szt. |  |  |  |  | ŻC
16 | Koncówki do pipet automatycznych | odpowiednie do pipet Transferpette firmy Brand, z polipropylenu, poj.2-200µl |  | 1 | 1op = 1000 szt |  |  |  |  | KW
17 | Koncówki do pipet automatycznych | jednorazowe, poj. 2-200 ul, neutralne, niesterylne, typ E. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® , zapewniać prawidłową pracę pipety przede wszystkimszczelność i dokładność pipetowania. Do każder partii załączony certyfikat |  | 1 | 1 pudełko = 96 szt. |  |  |  |  | ŻC
18 | Koncówki do pipet automatycznych | poj. 2-200 µl, żółte. Długość: 50 mm, średnica u nasady: 5 mm. Posiadające wypustki w odległości 15 mm od nasady, zapobiegające wbijaniu się końcówek w podajnik. Niesterylne, nadające się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w 121 °C przez 20 min. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® Brand i zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 2 | 1op = 1000 szt |  |  |  |  | ŻM
19 | Końcówki do pipet | automatycznych poj. 50-1000 μl , wykonane z wysokiej jakości PP, nadające się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie 121 st. C, 20 min. Końcówki muszą pasować do pipet Transferpette® S BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 9 | 1op.= 500 szt. |  |  |  |  | KB-5 KW-4
20 | Końcówki do pipet | automatycznych, jednorazowe, pojemność 50-1000 µl, niebieskie/neutralne, niesterylne; muszą pasować do pipety Transferpette, Eppendorf, zapewniać prawidłową pracę pipety, przede wszystkim szczelność i dokładność; do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 5 | 1op = 1000 szt |  |  |  |  | SC-4 KS-1
21 | Końcówki do pipet | automatycznych, poj. 100-1000 µl, niebieskie/neutralne.Niesterylne, nadające się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w 121 °C przez 20 min. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® Brand i zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 7 | 1op = 1000 szt |  |  |  |  | ŻM
22 | Końcówki do pipet | automatycznych poj. 1-10 ml , wykonane z wysokiej jakości PP, nadające się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie 121 st. C, 20 min. Muszą pasować do pipet Transferpette® BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 10 | 1op.= 100 szt |  |  |  |  | KB
23 | Końcówki do pipet | Automatycznych, jednorazowe, poj. 1-10 ml, neutralne, niesterylne, typ E. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® S, zapewniać prawidłową pracę pipety przede wszystkimszczelność i dokładność pipetowania. Do każder partii załączony certyfikat |  | 4 | 1 op. = 200 szt |  |  |  |  | ŻC
24 | Końcówki do pipet | automatycznych, poj. 0,5-5 ml, bezbarwne. Niesterylne, nadające się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w 121 °C przez 20 min. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® Brand i zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 29 | 1op. = 200 szt. |  |  |  |  | KS-4 SC-8 ŻM-11 ŻC-4 ŻU-2
25 | Końcówki do pipet automatycznych w pudełku do sterylizacji w autoklawie (poj. 50-1000 µl) | pudełko z wysuwaną a jednocześnie uchylną przykrywką, osłaniającą końcówki, musi pasować do końcówek do pipet automatycznych Transferpette i Transferpette® S BRAND (niebieskich) posiadanych przez pracownię, poj. 50-1000 µl |  | 1 | 1 op.= 5 pudełek na 96 końcówek |  |  |  |  | KB
26 | Końcówki do pipet automatycznych w pudełku do sterylizacji w autoklawie (poj. 1000-10000 µl) | pudełko musi pasować do końcówek do pipet automatycznych Transferpette i Transferpette® S BRAND ) posiadanych przez pracownię, poj. 1000-10000 µl |  | 2 | 1 op. = 18 końcówek |  |  |  |  | KB
27 | Końcówki do pipet | typu rurka. Długość 19 cm, szerokość rurki na całej długości 4 mm. Zapewniające szczelność i dokładność pipetowania. Pasujące do pipety automatycznej INTERSCIENCE jednokanałowej o stałej objętości (0,1; 0,9; 1 ml). Sterylne, jednorazowe. Pakowane maksymalnie po 25 sztuk. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 4 | 1op. = 1000 szt. |  |  |  |  | ŻM
28 | Końcówki do pipet | automatycznych BIOHIT, zakres objętości 0,5 - 200µl, jednorazowe, niesterylne, pakowane po 960 szt. Muszą być kompatybilne z posiadanymi pipetami, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 40 | 1 op. = 960 szt. |  |  |  |  | ChZZ
29 | Końcówki do pipet | typu rurka. Długość 24 cm, szerokość rurki na całej długości 4 mm. Zapewniające szczelność i dokładność pipetowania. Pasujące do pipety automatycznej INTERSCIENCE jednokanałowej o stałej objętości (0,1; 0,9; 1 ml). Sterylne, jednorazowe. Pakowane maksymalnie po 25 sztuk. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 4 | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  | ŻM
RAZEM

## P6
Pakiet 6 - Materiały z tworzyw sztucznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Butelki do poboru próbek wody | poj. ok. 1000 ml, sterylne, z polietylenu, przejrzyste, zakręcane z plombą zabezpieczającą, doskonała wytrzymałość na uderzenia i szczelność, z otworem Ø wew. ok. 28 mm, zapakowane osobno w torby jednostkowe, z 20 mg tiosiarczanu sodu. Data ważności. min. 10 m-cy.Certyfikat zgodności |  | 231 | szt. |  |  |  |  | KB
2 | Butelki do poboru próbek wody | poj. ok. 500 ml, sterylne, z polietylenu, przejrzyste, zamknięcie z plombą zabezpieczającą i pierścieniem pozwalającym na uniknięcie kontaktu z próbką w trakcie otwierania lub zakręcane z uszczelką, doskonała wytrzymałość na uderzenia i szczelność, z otworem Ø wew. ok. 29 mm, zapakowane osobno w torby jednostkowe, z 10 lub 20 mg/l tiosiarczanu sodu. Data ważności. min. 10 m-cy. Certyfikat zgodności |  | 500 | szt. |  |  |  |  | KB
3 | Korek polietylenowy | korek polietylenowy karbowany biały do probówek o średnicy: 16mm |  | 2 | 1 op= 500 szt |  |  |  |  | KW-ICP
4 | Korki do probówek z tworzywa PP | pasujące do probówek o średnicy od 13 do 16mm, wentylowane. Takie jak z katalogu Sarstedt nr kat.65.647 lub równoważne. Za równoważny uznany będzie produkt spełniający wymagania: z przeźroczystego tworzywa HDPP, ożebrowane - 4 żebra, z otworem wentylacyjnym. |  | 50 | 1 op= 1000 szt. |  |  |  |  | PPP
5 | Koszyk plastikowy składany | orientacyjne wymiary dł 46cm, szer 34cm, wys 23cm, wykonana z PP |  | 10 | szt |  |  |  |  | KW
6 | Koszyk plastikowy składany | orientacyjne wymiary dł 34cm, szer 23cm, wys 16cm, wykonana z PP |  | 5 | szt |  |  |  |  | KW
7 | Pipety pasteura | z polietylenu, z końcówką kapilarną, poj. ok. 4 ml, długośc minimum 140 mm |  | 2 | 1 op.= 500 szt. |  |  |  |  | SG
8 | Pojemnik na kał | z tworzywa sztucznego, z łopatką i nakrętką (sterylny) wysokość 90 mm, średnica denka 24 mm, średnica nakrętki 28 mm (lub 25x90 mm) |  | 200 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
9 | Taca laboratoryjna | Taca z żywicy melaminowej (MF), biała, płytka o wymiarach dł x szer. x wys. 530 x 325 x 20 mm |  | 4 | szt |  |  |  |  | ŻC
10 | Torebka strunowa | Torebka do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego (PP), strunowa z białym paskiem, na wygodne opisywanie, rozmiar: 120 x 200 mm |  | 6 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
11 | Torebka strunowa | Torebka do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego (PP), strunowa z białym paskiem, na wygodne opisywanie, rozmiar: 160x 220 mm |  | 10 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
12 | Torebki | 220-250x310-350 mm, z zamknięciem strunowym, do przechowywania kontrpróbek |  | 6 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
13 | Torebki | 150-160x220 mm, z zamknięciem strunowym i polem na opis, do przechowywania kontrpróbek |  | 3 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
14 | Torebki | 300-310x400-410 mm, z zamknięciem strunowym, do przechowywania kontrpróbek |  | 6 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
15 | Tryskawka | tryskawka wykonana z LDPE o pojemności 500 ml, w komplecie z nasadką tryskającą (zakrętką i rurką). Zakrętka i rurka formowana z jednego kawałka, rurka o długości max 15 cm, szeroka szyjka umozliwiająca łatwe napełnienie butelki, przeznaczenia - woda destylowana |  | 3 | szt. |  |  |  |  | KW
16 | Worki | do autoklawowania wykonane z PP, oporne na sterylizację parą wodną w autoklawie 121°C, szer/wys. ok. 250/400 mm |  | 500 | szt. |  |  |  |  | KB
17 | Worki do homogenizatora bez filtra | o pojemności 400 ml, przezroczyste. Sterylne, o zwiększonej wytrzymałości, ze wzmocnioną spoiną, niepękające podczas użytkowania w homogenizatorze. Wymiary: ok. 178 mm x 300 mm, pakowane po 25 szt. Wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO 9001-2000, sterylizowane radiacyjnie. Wykonane z materiału niehamującego wzrostu drobnoustrojów. Wymagany certyfikat do każdej partii. |  | 4 | 1 op. = 500 szt. |  |  |  |  | ŻM
18 | Worki do shomogenizatora z filtrem | o pojemności 400 ml. Sterylne, mocne, niepękające podczas użytkowania w homogenizatorze, z filtrem membranowym na całej powierzchni. Porowatość filtra 280 µm. Wymiary: ok. 190 mm x 300 mm. Pakowane po 25 sztuk. Wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO 9001-2000, sterylizowane radiacyjnie. Wykonane z materiału niehamującego wzrostu drobnoustrojów. Wymagany certyfikat do każdej partii. |  | 6 | 1 op. = 500 szt. |  |  |  |  | ŻM
19 | Worki do sterylizacji w autoklawie | z PP, odporne na działanie temperatury do 134 °C. Wymiary szerokość ok. 255 mm, wysokość 400 mm, grubość 40 µm, pojemność 3 l. |  | 4 | 1 op. = 500 szt. |  |  |  |  | ŻM
20 | Worki na odpady | do autoklawowania wykonane z PP, odporne na sterylizację parą wodną w autoklawie 121°C, szer/wys. ok. 200/300 mm, zapakowane w pudełko tekturowe |  | 3 | 1 op. = 10 0szt. |  |  |  |  | PCR
21 | Zlewka miarowa | pojemność 25 ml, wykonana z PP, skalowanie z trwalą, niebieską podziałką co 5 ml, zlewka z wylewem |  | 12 | szt |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P7
Pakiet 7- Szczotki do mycia szkła laboratoryjnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butelek zakończona pędzelkiem; przybliżone wymiary: długość rączki 200-220 mm, długość włosia 80-90 mm, średnica główki 50 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | KW
2 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butelek zakończona pędzelkiem; przybliżone wymiary: długość rączki 270-290 mm, długość włosia 120-140 mm, średnica główki ok.. 65 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | KW
3 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butelek z naturalnej szczeciny zakończona pędzelkiem; przybliżone wymiary: długość całkowita 370 mm, średnica główki 50 mm, długość szczotki 85 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | KW
4 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butelek z drewnianym trzonkiem; przybliżone wymiary: długość całkowia 430 mm, średnica główki 75 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | KW
5 | Szczotka laboratoryjna | do mycia szkła, z włosia świńskiego, długość całkowita 360÷380 mm, długość szczotki 80÷90 mm, średnica 45÷55 mm, zakończona pędzelkiem |  | 20 | szt. |  |  |  |  | SG
6 | Szczotka laboratoryjna | do mycia szkła, z włosia świńskiego, długość całkowita 470÷490 mm, długość szczotki 110÷130 mm, średnica 55÷65 mm, zakończona pędzelkiem |  | 5 | szt. |  |  |  |  | SG
7 | Szczotka laboratoryjna | Do mycia szkła laboratoryjnego, z włosia naturalnego, przybliżone wymiary: długość całkowita: 360 mm, średnica włosia 25 mm |  | 2 | szt |  |  |  |  | ŻU
8 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butli na odczynniki, ze szczeciną naturalną, średnica 8÷12 mm, dł. całkowita 240÷260 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | SG
9 | Szczotka laboratoryjna | Do mycia szkła laboratoryjnego, wykonana z z włosia naturalnego; przybliżone wymiary: długość całkowita 470 mm, średnica włosia 63 mm |  | 2 | szt |  |  |  |  | ŻU
RAZEM

## P8
Pakiet 8 - Sprzęt ochronny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Fartuch ochronny | z PVC, wewnętrzna strona z PE, kategoria III, grubość min. 0,5 mm, tasmy na bokach i szyji, szerokość 750÷850 mm, długość 950÷1050 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | Filtry do maski | filtry ABEK2P3 do ochrony przed oparami organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi gazami i pochodnymi amoniaku do 5000 ppm, substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi do stężenia 200 xwartości granicznej, pasujące do masek firmy BM serii 7000 |  | 1 | 4 szt. |  |  |  |  | SG
3 | Nauszniki ochronne | zgodne z EN 352-1, składane, stabilny pałąk umozliwiający dopasowanie do rozmiaru głowy, miękkie poduszki uszczelniające, współczynnik SNR: 25-30 dB |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
4 | Rękawice chroniące przed gorącem | Wyściółka z włókniny nonwoven chroniąca przed ciepłem z termoodporną powłoką, szorstka powierzchnia zewnętrzna , odporne na temperatury do 260 st., dł. 280 mm, rozm. S |  | 1 | 1 op.=1 para |  |  |  |  | ŻU
5 | Rękawice chroniące przed gorącem | Wyściółka z włókniny nonwoven chroniąca przed ciepłem z termoodporną powłoką, szorstka powierzchnia zewnętrzna , odporne na temperatury do 260 st., dł. 280 mm, rozm. M |  | 1 | 1 op.=1 para |  |  |  |  | ŻU
6 | Rękawice ochronne | Długie ok. 600 mm, grubość 0,6 mm, powierzchnia ze strukturą ułatwiającą chwytanie, antyalergiczne, w znacznym stopniu odporne na kwasy, rozmiar 8 (M) |  | 9 | para |  |  |  |  | ŻC-5 KW-2 ŻU-2
7 | Rękawice ochronne | Rękawice z włókna odpornego na wyższe temperatury (250°C), z mankietem min. 10 cm |  | 3 | para |  |  |  |  | ŻC-2 KW-1
8 | Rękawice ochronne | chloroprenowe, flokowane wewnątrz bawełną, profilowane, kategoria ochrony III, z mankietem, długość 290-310 mm, grubość 0,6-0,7 mm, rozmiar 8 |  | 1 | 1 op. = 2 pary |  |  |  |  | SC
9 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 07 (S) |  | 7 | 1 op.= 50 szt. |  |  |  |  | SG-5 SC-2
10 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 08 (M) |  | 7 | 1 op.= 50 szt. |  |  |  |  | SG-5 SC-2
11 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 09 (L) |  | 5 | 1 op.= 50 szt. |  |  |  |  | SG-4 SC-1
RAZEM

## P9
Pakiet 9 - Ezy, głszczki, wymazówki, igły, strzykawki,
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Ezy | jednorazowego użytku (z tworzywa sztucznego), sterylne, pojedynczo pakowane, oczko poj.1 μl oraz igła Wymagany certyfikat sterylizacji do każdej partii |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | KB
2 | Ezy | jednorazowego użytku (z tworzywa sztucznego), sterylne, oczko poj.1 μl oraz igła, pakowane max. po 20 sztuk. Wymagany certyfikat sterylizacji do każdej partii |  | 100 | 1op. = 20 szt. |  |  |  |  | KB
3 | Ezy | oczko o pojemności 1µl, z elastycznego polistyrenu. Z drugiej strony zakończone igłą preparacyjną. Sterylne, pakowane maksymalnie po 20 sztuk, jednorazowego użytku. Wymagany certyfikat sterylizacji do każdej partii oraz informacja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 300 | 1op. = 20 szt. |  |  |  |  | ŻM
4 | Ezy | oczko o pojemności 10 µl, z elastycznego polistyrenu. Z drugiej strony zakończone igłą preparacyjną. Sterylne, pakowane maksymalnie po 20 sztuk, jednorazowego użytku. Wymagany certyfikat sterylizacji do każdej partii oraz informacja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 250 | 1op. = 20 szt. |  |  |  |  | ŻM
5 | Głaszczki bakteriologiczne | sterylne, L-kształtne, z PS, pakowane pojedynczo, wymiary: ok. 140-150mm x 35-45 mm |  | 100 | szt. |  |  |  |  | KB
6 | Igła do systemu S-Monovette | Pasuje do zamkniętego systemu pobierania krwi S-Monovette. Igła z zabezpieczeniem zamykającym. Z kauczukową zastawką uniemożliwiającą wypływ krwi do czasu podłączenia probówko-strzykawki. Wymiary: średnica 0,7 mm, długość 35-45 mm. Sterylna, każda igła pakowana oddzielnie. Termin ważności min. 1 rok od daty dostawy. |  | 200 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
7 | Igła iniekcyjna | Jednorazowa, sterylna, 0,7 x 30 mm. Każda igła pakowana pojedynczo. Data ważności min. 1 rok od daty dostawy. |  | 4 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | ChZZ
8 | Igła iniekcyjna | Jednorazowa, sterylna, 0,5 x 25 mm. Każda igła pakowana pojedynczo. Data ważności min. 1 rok od daty dostawy. |  | 2 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | ChZZ
9 | Igły medyczne | 0,5 x 25 mm; jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne |  | 10 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | NS/EP
10 | Igły medyczne bezpieczne | 0,5 x 25 mm; jednorazowego użytku, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, osłona igły aktywowana natychmiast po dokonaniu iniekcji |  | 5 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | NS/EP
11 | Igły | jednorazowe, typu Luer, średnica 0,5 mm, długość 25 mm |  | 2 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | SG
12 | Igły | jednorazowe, typu Luer, średnica 0,9 mm, długość 40 mm |  | 2 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | SG
13 | Probówko-strzykawka | Do pobierania krwi w zamkniętym systemie S-Monovette, pobieranie krwi metodą strzykawkową i podciśnieniową. Do uzyskiwania próbek surowicy, z aktywatorem krzepnięcia. Wymiary: pojemność 4,5-5,5 ml. Sterylna. Termin ważności min. 1 rok od daty dostawy. |  | 200 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
14 | Rozprowadzacze do płytek Petriego | z polistyrenu, w kształcie litery L z zagiętym końcem. Średnica 3 mm. Pakowane po 5 szt., sterylne. Muszą posiadać gładkie krawędzie i powtarzalny kształt. Wymagany certyfikat do każdej partii. |  | 400 | 1 op. = 5 szt. |  |  |  |  | ŻM
15 | Skalpel | ze stali szlachetnej, dł. ostrza ok. 4 cm, dł. Całkowita ok. 15 cm, ostrze na stałe połączone z trzonkiem |  | 5 | szt. |  |  |  |  | ŻM
16 | Strzykawka | Jednorazowego użytku typu Luer, sterylna, dwuczęściowa, objętość 5 ml. Każda strzykawka pakowana pojedynczo. Data ważności min. 1 rok od daty dostawy. |  | 4 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | ChZZ
17 | Strzykawka | o pojemności 100 ml, trzyczęściowa ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie. Z dołączonym łącznikiem LUER. Korpus strzykawki - polipropylen. Tłok strzykawki - polietylen. Tłoczek gumowy z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Czytelna i trwała skala. Podziałka skali wycechowana w mililitrach. |  | 20 | szt |  |  |  |  | KW
18 | Strzykawki | jednorazowego użytku, typ Luer Slip, niesterylne, pojemność 2 mL, dwuczęściowe |  | 2 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | SC
19 | Strzykawki | jednorazowego użytku, typ Luer Slip, niesterylne, pojemność 20 mL, dwuczęściowe |  | 1 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | SC
20 | Strzykawki | pojemność od 2 do 3 mL, bezpieczne, trzyczęsciowe, jednorazowego uzytku, typu Luer Lock, sterylne |  | 5 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | NS/EP
21 | Strzykawki | jednorazowa, typu Luer, sterylna, objętość 2 ml |  | 3 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | SG-2 PPP-1
22 | Wymazówki | sterylne z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, pakowane pojedynczo. Długość wymazówki 15,0 – 16,5cm. |  | 100 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
23 | Wymazówki | sterylne z tworzywa sztucznego z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym w probówce z podłożem Stuarta lub Amies, pakowane pojedynczo. Długość wymazówki 15,0 – 16,5cm. |  | 20000 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
24 | Wymazówki | sterylne z tworzywa sztucznego z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym w probówce z podłożem Stuarta lub Amies z węglem, pakowane pojedynczo. Długość wymazówki 15,0 – 16,5cm, długość probówki 16,0 – 17,5 cm. |  | 50 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
25 | Wymazówki | sterylne, pakowane pojedynczo. Aplikator z polistyrenu, długość całkowita ok. 160 mm, średnica bagietki ok. 4,5 mm. Wymiary tamponu umieszczonego na bagietce: dł.ok. 12-20 mm, szer. ok. 10 mm. |  | 100 | szt. |  |  |  |  | ŻM
RAZEM

## P10
Pakiet 10 - Kolumienki powinowactwa immunologicznego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko aflatoksynom B1, B2, G1, G2; maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 100 ng aflatoksyny B1, odzysk nie powinien być mniejszy niż 80% dla aflatoksyn B1, B2, G1 i nie mniejszy niż 60% dla aflatoksyny G2, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
2 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko aflatoksynie M1, maksymalna pojemność kolumienki nie powinna być mniejsza niż 100 ng aflatoksyny M1, odzysk nie powinien być mniejszy niż 80%, pojemność kolumienki 2,5 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko cytryninie, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko mykotoksynie DON, maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 2500 ng DON, odzysk powinien być nie mniejszy niż 70%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 6 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko fumonizynom FB1 i FB2, całkowita pojemność kolumienki nie powinna być mniejsza niż 5 µg fumonizyn, odzysk nie powinien być mniejszy niż 90% dla FB1 i FB2, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 6 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
6 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko ochratoksynie A, maksymalna pojemność kolumienki powinna wynosić nie mniej niż 100 ng ochratoksyny A, całkowity odzysk powinien być nie mniejszy niż 85%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 6 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
7 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko toksynom T-2/HT-2, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SC
8 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko mykotoksynie ZEA, maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 1500 ng ZEA, odzysk powinien być nie mniejszy niż 85%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
RAZEM

## P11
Pakiet 11 - Kolumny i materiały do chromatografii cieczowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, Symmetry C18, 150x4,6 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
2 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, J'sphere ODS-H80, 4 µm, 8 nm, 150x4,6 mm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
3 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, LiChrospher PAH, 250x4 mm, 5 µm, powinna pasować do posiadanych uchwytów LiChroCART, dostarczyć z certyfikatem jakości oraz chromatogramem przedstawiającym warunki i rozdział WWA |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
4 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, Nucleodur C18 Gravity, 250x3 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
5 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, BDS Hypersil C18, 250x4,6 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SC
6 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, Xterra MS C18, 150x4,6 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
7 | Prekolumna chromatograficzna | do HPLC, Xterra MS C18, 3,9x20 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 2 | 1 op. = 2 szt. |  |  |  |  | SC
8 | Prekolumna chromatograficzna | do HPLC, Symmetry C18, 3,9x20 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 4 | 1 op. = 2 szt. |  |  |  |  | SC
9 | Prekolumna chromatograficzna | do HPLC, Hypersil BDS C18, 10x4 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 4 | 1 op. = 4 szt. |  |  |  |  | SC
10 | Prekolumna chromatograficzna | do HPLC, Xbridge C18, 3,0x20 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 3 | 1 op. = 2 szt. |  |  |  |  | SC
11 | Prekolumna chromatograficzna | do HPLC, SunFire C18, 3,0x20 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | 1 op. = 2 szt. |  |  |  |  | SC
12 | Septy | do wialek o pojemności 1,5 mL; średnica 8 mm; silikon biały/PTFE niebieski, z nacięciem, grubość 0,9 mm, twardość (A wg Shore'a) 55° |  | 3 | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  | SC
13 | Wialki | typ ND9 (z szeroką szyjką), pojemność 1,5 mL, 32 x 11,6-12 mm, szkło klasy A, przeźroczyste, odpowiednie do autosamplera Waters Alliance 2695 i Dionex, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 30 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
14 | Wialki | typ ND9 (z szeroką szyjką), pojemność 1,5 mL, 32 x 11,6-12 mm, szkło klasy A, ze szkła oranżowego, odpowiednie do autosamplera Waters Alliance 2695 i Dionex, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 5 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
15 | Wialki | typ ND8 (z wąską szyjką), pojemność 1,5 mL, 32 x 11,6-12 mm, szkło klasy A, przeźroczyste, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 30 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
16 | Mikroinserty | do wialek z szeroką szyją, przeźroczyste, szklane, z plastikową sprężyną, 0,1 mL, 28-29x5,6-6 mm |  | 5 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
17 | Mikroinserty | do wialek z szeroką szyją, przeźroczyste, szklane, płaskodenne, 0,2 mL, 31x6 mm |  | 8 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
18 | Mikroinserty | szklane, przeźroczyste, objętość nominalna 0,1 ml, wysokość 29 mm, średnica 5 mm, stożkowe, z plastikową sprężynką |  | 1 | 1 op.= 1000 szt. |  |  |  |  | SG
19 | Nakrętki | niebieskie, z centralnym otworem i naciętą septą 9 mm, silikon biały/PTFE niebieski, twardość (A wg Shore'a) 55°, grubość 1 mm |  | 30 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
20 | Holder | odpowiedni do prekolumn o parametrach: 2.1, 3.9x5 mm; bezpośrednie połączenie z kolumną |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SC
21 | Holder | odpowiedni do prekolumn o parametrach 4, 4.6x10 mm, stal nierdzewna, bezpośrednie połączenie z kolumną |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SC
22 | Holder | odpowiedni do prekolumn o parametrach: 3.0, 3.9, 4.6x20 mm, łączony z kolumną za pomocą kapilary |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SC
RAZEM

## P12
Pakiet 12 - Sprzęt jednorazowy (rekawiczki, ochraniacze, kompresy)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Kompres włókninowy | Kompres włókninowy, z hydrofilowej włókniny medycznej, jałowy, 30g/m2, 4warstwowy, 5 cm x 5 cm. Data ważności minimum 1 rok od daty dostawy. Pakowane po 2 lub 3 szt. |  | 300 | 1 op. = 2 lub 3 szt. |  |  |  |  | ChZZ
2 | Ochraniacze na buty | przeznaczone do ochrony przed wnoszeniem zabrudzeń do pomieszczeń wymagających zachowania pełnej czystości, jednorazowego użytku, niejałowe, z tworzywa sztucznego, ściagane gumką; rozmiar 41cm x 15 cm |  | 4 | 1 op.= 100szt. |  |  |  |  | KW-2 NS/BW-2
3 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe lateksowe z pudrem, wykazujące bardzo dużą elastyczność oraz odporność na rozdarcie czy też przecieranie, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar M |  | 2 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
4 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe, nitrylowe o podwyższonej odporności na przebicia, bezpudrowe, niejałowe, elastycznością zbliżone do rękawic lateksowych z chropowatą powierzchnią ułatwiającą chwytanie. Rozmiar M |  | 78 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | ChZZ-20 KW-5 KS-2 SG-5 SC-1 ŻU-4 ŻM- 25 ŻC-16
5 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe lateksowe z pudrem, wykazujące bardzo dużą elastyczność oraz odporność na rozdarcie czy też przecieranie, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar S |  | 20 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KB
6 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, podwyższona odporność na przebicia, niesterylne, elastycznością zbliżone do rękawic lateksowych, teksturowane końcówki palców ułatwiające chwytanie, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar S |  | 153 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC-1 ŻU-4 ŻC-16 ŻM-30 KW-2 CHZZ-100
7 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, podwyższona odporność na przebicia, niesterylne, elastycznością zbliżone do rękawic lateksowych, teksturowane końcówki palców ułatwiające chwytanie, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar L |  | 3 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC-1 KW-2
8 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe,winylowe,bezpudrowe, wykazujące dużą elastyczność oraz odporność na rozdarcie czy też przecieranie, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar XS |  | 2 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | NS/BW
9 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe,winylowe,bezpudrowe, wykazujące dużą elastyczność oraz odporność na rozdarcie czy też przecieranie, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar S |  | 4 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | NS/BW
10 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, wykazujące dużą elastyczność oraz odporność na rozdarcie czy też przecieranie, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar S |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | HR
11 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe, nitrylowe, niejałowe, spełniajace normy: PN-EN 455-1, PN-EN 455-2, PN-EN 455-3, PN-EN 455-4 oraz BS-EN-374-2; rozmiar S |  | 50 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | NS/EP
12 | Rękawiczki diagnostyczne | jednorazowe, lateksowe, bezpudrowe, wykazujące dużą elastyczność oraz odporność na rozdarcie czy też przecieranie, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar M |  | 16 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | HR-6 OA-10
RAZEM

## P13
Pakiet 13 - Rurki sporpcyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym | dwie warstwy sorbentu: 400/200 mg, rozmiar 8 x 110 mm (średnica x długość), świadectwo jakości |  | 3 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SG
2 | Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym | dwie warstwy sorbentu: 100/50 mg, rozmiar 6 x 70 mm (średnica x długość), świadectwo jakości |  | 4 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SG
3 | Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym | 2 warstwy sorbentu: 300/50 mg, rozmiar 8×110 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
4 | Rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym | 2 warstwy sorbentu: 300/150 mg , rozmiar 8×110 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## P14
Pakiet 14- Pipety automatyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Pipeta automatyczna | o regulowanej pojemności 500-5000 µl z deklaracją zgodności i certyfikatem jakości |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻU
2 | Pipeta automatyczna | o regulowanej pojemności 100-1000 µl z deklaracją zgodności i certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ŻU
3 | Pipeta automatyczna jednokanałowa 10-100 µl | regulowana pojemność, z wyrzutnikiem końcówek, dokładność ≤ 0,8 do 3 %, z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości i uchwytem do montażu na półce, wskaźnik objętości z szybką powiększającą, możliwośc autoklawowania dolnej części z tlokiem |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
4 | Pipeta automatyczna poj. 100 µl | jednomiarowa |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SA
5 | Pipeta automatyczna poj. 5000µl | jednomiarowa |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SA
6 | Pipeta jednokanałowa | O zmiennej objętości 10 - 100 µl, autoklawowalna, obsługa za pomocą jednego przycisku, 4-cyfrowy wyświetlacz z okienkiem powiększającym, zewnętrzne krawędzie ze stali nierdzewnej zapewniające wytrzymałość pipety na uderzenia, kompatybilna z końcówkami do pipet firmy Eppendorf . Wbudowany chip RFID zsawierajacy dane dotyczące pipety. |  | 1 | szt. |  |  |  |  | PCR
RAZEM

## P15
Pakiet 15 -Akcesoria do ICP
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Nebulizer koncentryczny | Koncentryczny nebulizer szklany do spektrometru ICP-MS X-Series II Firmy Thermo ciśnienie nebulizera w zakresie: 35÷49 PSI; przepływ próbki: 1 mL/min |  | 2 | szt |  |  |  |  | KW-ICP
2 | Palnik kwarcowy do ICP-MS | jednoczęściowy do spektrometru ICP-MS X-Series II Firmy Thermo o średnicy 1,5 mm Injector |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW-ICP
3 | Wężyki PCV (Orange-Yellow) | do spektrometru ICP-MS X-Series Firmy Thermo; ograniczniki pomarańczowo-żółte, PK/12 0,5 mm OR-YE z PCV |  | 2 | 1op.= 10 szt |  |  |  |  | KW-ICP
4 | Wężyki PCV (white-white) | do spektrometru ICP-MS X-Series Firmy Thermo; ograniczniki biało-białe PK/12 1,0 MM WH-WH PVC TUBES |  | 2 | 1op.= 10 szt |  |  |  |  | KW-ICP
RAZEM

## P16
Pakiet 16 - Akcesoria do chromatografii jonowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Kolumna analityczna IonPac AS19 4x250mm | do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX, kolumna analityczna do oznaczania anionów eluentem wodorotlenkowym |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW
2 | Kolumna analityczna IonPac AS9-HC 4x250mm | do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX, kolumna analityczna do oznaczania anionów eluentem węglanowym |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW
3 | Kolumna ochronna Dionex IonPac AG19 4x50mm | do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX; kolumna ochronna dla kolumny analitycznej IonPac AS19 |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW
4 | Kolumna ochronna IonPac AG9-HC 4x50mm | do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX; kolumna ochronna do kolumny analitycznej IonPac AS9-HC |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW
5 | Przyrząd do zamykania wialek zatyczkami z filterkami | przyrząd do zamykania wialek zatyczkami z filterkami; odpowiedni do Wialek PolyVialTM firmy Thermo Scientific pojemności 0,5 ml i 5 ml |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW
6 | Supresor AERS 500 (4 mm) | do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW
7 | Wialki PolyVial wraz z zatyczkami z filterkami pojemności 5 ml | do podajnika próbek AS40 firmy DIONEX |  | 8 | 1 op.= 250 szt |  |  |  |  | KW
8 | Wialki PolyVial wraz z zatyczkami z filterkami pojemności 0,5 ml | do podajnika próbek AS40 firmy DIONEX |  | 16 | 1 op.= 250 szt |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P17
Pakiet 17- Akcesoria do systemu Simplicity
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Lampa UV | Kompatybilna z systemem oczyszczania wody wody Simplicity 185 firmy Millipore, rok prod. 2005 |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW-ICP
2 | Wkład SIMPAK | Kompatybilny z systemem oczyszczania wody Simplicity 185 firmy Millipore; rok prod. 2005 |  | 2 | szt |  |  |  |  | KW-ICP
RAZEM

## P18
Pakiet 18- Sączki i bibuły
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Bibuła jakościowa | W arkuszach, gramatura: min. 61-69 g/m2; szybkość przepływu wody. min. 10 ml wody max..35 s; Wymiary: szerokość 45-60cm, długość 45-60 cm. |  | 10 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
2 | Sączki | ilościowe, typu 389, śr. 125 mm, gramatura 80-84 g/m2 |  | 5 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KW
3 | Sączki | ilościowe fałdowane typu 389, o średnicy 110 mm, gramatura 84 g/m2 |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
4 | Sączki | typ Whatman 1PS, śr. 90 mm, do rozdziału faz |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻU
5 | Sączki | Ilościowe typu 388 o średnicy 150 mm, gramatura 84 g / m2 |  | 10 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
6 | Sączki | Ilościowe typu 389 o średnicy 150 mm, gramatura 84 g / m2 |  | 10 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
7 | Sączki ilościowe bezpopiołowe | sączki celulozowe, zawartośc popiołu: 0,007%, retencja: 8µm, czas filtracji wg Herzberga: 340 s, gramatura: 210 g/m2, grubość: 95 µm, średnica 125 mm; okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
8 | Sączki ilościowe miękkie | typ 388, średnica 110 mm, okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
9 | Sączki membranowe | typ pragopor 3, d=24 mm, pory 1,50 µm, okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakosci |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
10 | Sączki membranowe | typ pragopor 3, d=35 mm, pory 1,50 µm, okres ważności: minimum 1 rok od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakosci |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
11 | Sączki membranowe | typ pragopor 4, d=24 mm, pory 0,85 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakosci |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
12 | Sączki membranowe | typ pragopor 4, d=35 mm, pory 0,85 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakosci |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## P19
Pakiet 19 - Minutniki, termometry i rejestratory temperatury
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Minutnik | programowalny do 99 min 59 sek, odliczanie czasu, alarm sygnalizujący zakończenie odliczania czasu, 4 cyfrowy wyświetlacz LCD min i sek, dwa guziki do ustawiania minut i sekund, guzik star/stop, z funkcją pamięci, obudowa z wbudowanym klipsem na stół/klipsem na kieszeń i magnesem, zasilanie bateriami AAA |  | 6 | szt. |  |  |  |  | SG-2 KW-3 PPP-1
2 | Minutnik elektroniczny | Minutnik elektroniczny dwukanałowy. Czas maksymalny 99 min/59s. Odliczanie do tyłu i do przodu. Mocowanie klipsem, magnesem lub na podpórce. Dzwonek sygnalizuje zakończenie założonego czasu. Możliwość resetowania w dowolnym czasie. Wyświetlacz LCD. Zasilanie - bateria. Świadectwo wzorcowania. |  | 3 | szt. |  |  |  |  | ChZZ-2 PCR-1
3 | Pirometr | urządzenie do bezdotykowego pomiaru temperatury; przenośny; akumulatorowy (zasilacz sieciowy w zestawie) lub baterie w zestawie; wymagania: pomiar temperatury w zakresie od -30°C do +200°C; rozdzielczość opytczna od 8:1 lub większa; rozdzielczość 0,1°C; dokładność pomiaru (w przedziale odczytu +20 -do +200°C) 2°C lub 2% odczytu lub dokładniejszy; regulowany współczynnik emisyjności lub 0,95; pamięć wartości maksymalnych i minimalnych; funkcja pomiaru ciągłego i jednokrotnego; wymagane świadectwo wzorcowania w laboratorium z akredytacją PCA w punktach: +23°C, +47°C, +180°C |  | 1 | szt |  |  |  |  | PPP
4 | Rejestrator temperatury SmartButton | zakres pomiaru: -40 °C do 85 °C, rozdzielczość: 0,5 °C. Wzorcowanie w punktach: -18,0 °C i +5,0 °C przez GUM lub akredytowane laboratorium wzorcujące. Niepewność pomiaru przy wzorcowaniu nie wyższa niż 0,5 °C. Odpowiedni do czytnika danych ACR Systems Inc. |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ŻM
5 | Termometr bezrtęciowy elektroniczn In/Out; z funkcją maksimum-minimum | minimalny zakres pomiarowy: temperatura zewnetrzna od -50 °C do +70 °C, temperatura wewnetrzna od 0°C do +50°C ; dokładność pomiaru 0,1°C ; minimalna rozdzielczość skali pomiarowej 1°C ; przycisk zerowania ; sonda zewnetrzna na kablu długości ok 3 m ; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego dla temperatur 0°C, 5°C, 23°C,60°C. |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW
6 | Termometr mini-max cyfrowy | Zakres pomiarowy: -50 do +70°C. Dokładność/rozdzielczość 1 °C /0,1°C, wodoszczelny, alarm 2 wartości progowych, czujnik na przewodzie, mocowany na przyssawkę. Świadectwo wzorcowania z akredytowanego laboratorium wzorcującego (wzorcowanie w 3 punktach pomiarowych: -20ºC, 5ºC,25ºC) |  | 2 | szt. |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## P20
Pakiet 20 - Probówki i szalki Petriego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Probówka PS 10ml | (16x100) okrągłodenna bez obrzeąz, ze znacznikami (500szt) |  | 5 | 1 op. = 500 szt. |  |  |  |  | KW-ICP
2 | Probówki | typu Eppendorf o pojemności 1,5 ml, z pokrywką safe lock, o podwyższonej przezroczystości. Płaskie wieczko na zawiasie. Z polem do opisu. Niesterylne, autoklawowalne. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem. |  | 6 | 1 op. = 1000szt. |  |  |  |  | ChZZ
3 | Probówki | typu Eppendorf o pojemności 2 ml, z pokrywką safe lock, o podwyższonej przezroczystości. Płaskie wieczko na zawiasie. Z polem do opisu. Niesterylne, autoklawowalne. Probówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem. |  | 1 | 1 op. = 1000szt. |  |  |  |  | PCR
4 | Probówki | do głębokiego mrożenia, okragłe dno, samostojące, poj. 2 ml, jałowe, z korkiem z uszczelką, pole do opisu umożliwiające pisanie ołówkiem. |  | 500 | szt. |  |  |  |  | PCR
5 | Probówki | z PP, poj. 50 ml, dno stożkowe z kołnierzem, samostojące, sterylne |  | 50 | szt |  |  |  |  | PCR
6 | Probówki | pojemność 1,5 ml, bezbarwne, pakowane pojedynczo sterylnie, z pokrywką safe-lock zapobiegającą niekontrolowanemu odskoczeniu w trakcie inkubacji, otwieraną bez obawy przed ewentualnym skażeniem. Wytrzymałe na chemikalia, ekstremalne temperatury, obciążenia mechaniczne, wirowanie do 30000 x g , z uszczelnieniem korka gwarantującym minimalne parowanie. Z matową powierzchnią na korku i po stronie zewnętrznej ułatwiającą podpisywanie. Stopniowanie w celu łatwego sprawdzania pojemności w trakcie pipetowania. Możliwość sterylizacji w autoklawie (121°C, 20 minut). Sprawność w temperaturach od -86°C do +100°C. Certyfikat sterylności partii (wolne od inhibitorów PCR, DNA, DNaz, RNazy, ATP i endotoksyn). Probówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem. |  | 6 | 1 op.= 100szt. |  |  |  |  | PCR
7 | Probówki | pojemność 4 ml, przezroczyste, bez korka, wymiary: średnica: 11-12 mm, wys.: 75 - 85 mm, okrągłodenne z tworzywa PS |  | 2500 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
8 | Probówki | typu Falcone, z PP, poj. 15 ml, dno stożkowe, sterylne |  | 100 | szt. |  |  |  |  | PCR
9 | Probówki 12 ml | probówki z tworzywa PP, transparentne, autoklawowalne, o pojemności 10 -12 ml, o średnicy wewnętrznej 13-14 mm. Certyfikat kontroli jakości. |  | 40000 | szt |  |  |  |  | PPP
10 | Probówki 20 ml | probówki z tworzywa PP, transparentne, autoklawowalne, o pojemności około 18-20ml, o średnicy wewnętrznej 13-14 mm. Certyfikat kontroli jakości. |  | 30000 | szt |  |  |  |  | PPP
11 | Probówki 3 ml | probówki jak w katalogu Sarstedt 55.528 lub równoważne. Za równoważny uznawany będzie produkt spełniający wymagania: z tworzywa PP, autoklawowalne, pojemności od 2,8 do 3,2 ml, wysokości od 70 do 78 mm, średnicy wewnętrznej od 7 do 8 mm . Certyfikat kontroli jakości. |  | 2000 | szt |  |  |  |  | PPP
12 | Probówki 8 ml | probówki z tworzywa PP, transparentne, autoklawowalne, o pojemności 7-8 ml, o średnicy wewnętrznej 10-11 mm. Certyfikat kontroli jakości |  | 15000 | szt |  |  |  |  | PPP
13 | Probówki do PCR | probówki o objętości 5ml, PCR clean. Do każdej partii załączony certyfikat. Z materiału gwarantującego maksymalny odzysk próbki. Stopień czystości PCR clean certyfikowany oddzielnie dla każdej partii: brak ludzkiego DNA, DNAaz, RNaz i inhibitorów PCR. Nadają się do wirowania z prędkością do 30 000 × g; Probówki wyprodukowane z najwyższej jakosci polipropylenu bez dodatku plastyfikatorów, biocydów, oleamidów- wymagane poświadczenie certyfikatem. |  | 1 | 1 op. = 4 worki x 50 probówek |  |  |  |  | PCR
14 | Probówki do pobierania krwi | próżniowe, jednorazowego użytku, pojemność 4 - 5 ml, wymiary Ø13 -14 mm, wys. 75 - 85 mm, sterylne. Korek gumowy lub z gumowym środkiem. Zawierające aktywator wykrzepiania rozpylony na ściankach probówki. Wykonane z tworzywa sztucznego. Stosowane do uzyskiwania próbek surowicy. Przezroczyste z papierową etykietą. Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia. |  | 2 | 1 op.= 100szt. |  |  |  |  | ChZZ
15 | Probówki sterylne 13 ml | probówki sterylne z korkiem jak w katalogu Sarstedt 55.468.001 lub równoważne. Za równoważny uznany będzie produkt spełniajacy wymagania: z tworzywa PS, sterylne, transparentne, pojemności od 12 do 14 ml, wysokości od 90 do 97 mm, średnicy od 16.4 do 16,9 mm Certyfikat kontroli sterylności. |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | PPP
16 | Probówki sterylne 5 ml | probówki sterylne z korkiem jak w katalogu Sarstedt 55.475.001 lub równoważne. Za równoważny uznany będzie produkt spełniajacy wymagania: z tworzywa PS, sterylne, transparentne, pojemności od 4,5 do 5,5 ml, wysokości od 70 do 80 mm, średnicy od 12,5 do 13,5 mm, z korkiem Certyfikat kontroli sterylności. |  | 15000 | szt. |  |  |  |  | PPP
17 | Szalki Petriego | szalki petriego z tworzywa PS, transparentne, z napowietrzaniem o odprności termicznej do 80ºC średnica x wysokość (mm): 90- 94 x 14-16. Pakowane w sterylne rękawy po 20 lub 25 sztuk. Certyfikat sterylno ści do każdej parti. |  | 50000 | szt. |  |  |  |  | PPP
18 | Znaczniki do korków do probówek do głebokiego mrożenia | Różnokolorowe znaczniki w postaci wkładek do korków. Muszą być odpowiednie do probówek do głębokiego mrożenia (poz. 4). |  | 500 | szt. |  |  |  |  | PCR
RAZEM

## P21
Pakiet 21 - Statywy laboratoryjne i akcesoria do statywów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Łapa do statywu | giętkie, do biuret, wykonana ze stali szlachetnej 18/8, z niklowanym wałkiem, rozpiętość 0-30 mm, średnica trzonka 7÷9 mm, długość trzonka 190÷210 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | Łapa do statywu | wykonana ze stali 18/8, dwie okrągłe szczęki, elektrolitycznie polerowane, średnica pręta 11÷13 mm, rozpiętość 40 mm, długość calkowita 240÷260 mm |  | 6 | szt. |  |  |  |  | SG
3 | Łapa do statywu z obrotowym łącznikiem | giętka, trójpalczasta, rozpiętość 0-40 mm, do prętów o maksymalnej średnicy 16 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
4 | Łapa do statywu z obrotowym łącznikiem | giętka, okrągła, rozpiętość 12-25 mm, do prętów o maksymalnej średnicy 16 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
5 | Łapa trójpalcowa | z prętem mocującym, z nierdzewnej stali 18/8, palce chwytające pokryte silikonem, rozpiętość 0-120 mm, średnica wałka 11÷13 mm, długość wałka 180÷200 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
6 | Łapy | Łapa chromowana do chłodnic, czteropalczasta z mimośrodem, uchwyt pokryty silikonem, max rozchył szczęk 60 mm, całkowita długość 180 mm |  | 12 | szt. |  |  |  |  | ŻC
7 | Łącznik | dwustronny, prostokątny, wykonany z żeliwa, chromowany, śruby motylkowe, do prętów o maksymalnej średnicy 20 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | SG
8 | Łącznik | dwustronny krzyżowy, wykonany z aluminium, śruby motylkowe, do prętów o średnicy do 16 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | SG
9 | Pierścień do statywu | ze stali nierdzewnej 18/10, bez złączki mocującej, długość 210÷230 mm, średnica wew. 90÷110 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
10 | Pierścień do statywu | zamknięty, ze stali, ocynkowany, bez łącznika, z podparciem w trzech punktach, średnica pręta 7÷9 mm, średnica wewnętrzna pierścienia 110÷120 mm, średnia zewnętrzna pierścienia 125÷135 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
11 | Statyw | podstawa wykonana ze stali nierdzewnej, maksymalna długość 210 mm, stopki wyłożone antypoślizgową gumą zapewniające stabilność, gwintowany otwór M10; pręt ze stali nierdzewnej, gwint M10, maksymalna długość 600 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
12 | Statyw (podstawa z prętem) | podstawa żeliwna, emaliowana, boczne mocowanie pręta, antypoślizgowa podstawa, odporna na korozję, szerokość podstawy 170÷190 mm, długość podstawy 260÷280 mm, z prętem o średnicy 16 mm, długośc pręta 900÷1100 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
13 | Statyw do probówek 5 ml i 15 ml | Na 16 miejsc, do probówek 5 ml i probówek stożkowych 15 ml. Numerowane miejsca. Autoklawowalny (121 °C, 20 min). Odporny na promieniowanie UV. |  | 1 | 1 op. = 2 szt. |  |  |  |  | PCR
14 | Statyw na probówki | plastikowy, 60 miejsc na probówki, średnica otworu 17 mm, wysokość 60÷80 mm, odpornośc na temparaturę 90 °C |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
15 | Statyw na probówki | z tworzywa, demontowalny, na probówki o średnicy do 18 mm, nietłukący się |  | 4 | szt |  |  |  |  | ŻU
16 | Statyw na probówki typu Eppendorf 1,5 i 2 ml | Na 24 miejsca, do probówek typu Eppendorf 1,5 ml i 2 ml. Numerowane miejsca. Autoklawowalny (121 °C, 20 min). Odporny na promieniowanie UV. Możliwość ustawiania piętrowego ze statywami już posiadanymi. |  | 4 | szt. |  |  |  |  | PCR
17 | Statyw skośny (pochyły) | Taki jak w katalogu Bionovo nr kat.6-2321 lub równoważny. Za równoważny uznany będzie produkt spełniający wymagania: specjalne boczne podpórki pozwalają na pochylenie statywu pod kątem 5° lub 20°, w zależności od kierunku w którym są pochylone; idealne do tworzenia pożywek w skosach; odporne na autoklawowanie w 121°C. na probówki o śr. od 16 do 20 mm. |  | 10 | szt |  |  |  |  | PPP
18 | Statyw wielostanowiskowy do pipet | statyw 8-stanowiskowy do pipet jednokanałowych, pasujący do pipet Eppendorf oraz Transferpette |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## P22
Pakiet 22 - Akcesoria do sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji z zakładką rozmiar 250mm x100 m. wraz z ceryfikatem jakości |  | 1 | opak. |  |  |  |  | PPP
2 | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji z rozmiar 300 mm x 200 m. wraz z ceryfikatem jakości |  | 5 | opak. |  |  |  |  | PPP
3 | Taśma samoprzylepna | do kontroli sterylizacji gorącym, suchym powietrzem. Wyraźna zamiana barwy po procesie sterylizacji, rolka dł. ok.50 m |  | 3 | szt. |  |  |  |  | KB-2 PPP-1
4 | Taśma samoprzylepna do sterylizacji | do kontroli sterylizacji parą wodną w nadciśnieniu (autoklaw).Zmiana barwy z białej na brązową, rolka dł. 50-55 m |  | 1 | szt. |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## P23
Pakiet 23 - Akcesoria do PCR
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Plastikowe płytki 96 dołkowe z folią zabezpieczającą | Plastikowe płytki 96 dołkowe, wykonane z jednorodnego materiału, białe, z folią zabezpieczającą, do reakcji real time PCR na aparacie LightCycler 480 II. Nacięcie w jednym rogu ułatwiające wstawienie płytki do urządzenia. Każda płytka z indywidualnym linearnym kodem kreskowym, rozpoznawanym przez skaner będący integralną częścią bloku aparatu. Objętość reakcji od 10 do 100µl. Płytki muszą być kompatybilne z posiadanym aparatem LightCycler 480 II. |  | 5 | 1 op. = 5x10 szt. |  |  |  |  | PCR
2 | Folia zabezpieczająca do płytek reakcyjnych do reakcji real time PCR | Przezroczysta folia zabezpieczająca do płytek reakcyjnych do reakcji real time PCR na aparacie LightCycler 480 II. Pakowane po 50 sztuk. Folia musi być kompatybilna z płytkami do posiadanego aparatu LightCycler 480 II. Zabezpieczenie folii – białe. |  | 5 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | PCR
RAZEM

## P24
Pakiet 24 - Kolumny do chromatografii gazowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | kolumna typu 1ms | długość 30 m, średnica 0,25 mm, film 0,25 µm, minimalny zakres temp. od -60 do 325/350°C, 100 % dimethylpolysiloxane, niepolarna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | kolumna typu 5ms | długość 30 m, średnica 0,25 mm, film 0,25 µm, temp. od -60 do 325/350°C, (5% -fenylo)-methylpolysiloxane, niepolarna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
3 | kolumna typu Innowax | długość 60 m, średnica 0,25 mm, film 0,25 µm, temp. od 40 do 260/270 °C, polyethelene glycol, polarna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
4 | kolumna typu 88 | długość 100 m, średnica 0,25 mm, film 0,20 µm, górna granica temperatury 250/320 ° C, (88% -cyanopropyl)aryl-polisiloksan, wysoko polarna, przeznaczona do oddzielania cis-trans estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM