Katowice, 20.04.2018 r.

OA.272.1.1. 11 .2018

DO  WSZYSTKICH  UCZESTNIKÓW   POSTĘPOWANIA

Dotyczy: przetargu nieograniczonego nr OA.272.1.1.2018 o wartości szacunkowej powyżej 144 000 EURO na „Sukcesywną dostawę i transport na koszt Oferenta do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Katowicach; 40-074 Katowice, ul. Raciborska 39, odczynników chemicznych, diagnostycznych,materiałów odniesienia, surowic, podłóż mikrobiologicznych oraz środków antyseptycznych i dezynfekcyjnych”

Informujemy, iż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Katowicach do Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące 
ww. postępowania. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.)  Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania z dnia 26.03.2018 r.

Pytanie 1 dot. Pakiet 16 poz.  1:

Prosimy o wyłączenie pozycji nr 1: zestaw do izolacji DNA z pakietu nr 16 w odrębny pakiet. Podział pakietu umożliwi nam złożenie ważnej oferty, co zwiększy konkurencyjność postępowania i umożliwi Zamawiającemu wybór faktycznie korzystnej cenowo oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z pkt II.2.a  SIWZ,  gdzie zostało dopuszczone składanie oferty dla poszczególnych pozycji pakietu nr 16 Wykonawca może złożyć ofertę  dla Pakietu nr 16 poz. 1.

Pytania z dnia 27.03.2018

Pytanie nr 2 dot. Wzoru umowy.

Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit b) i c). Prosimy o zmianę zapisu: „(…) w wysokości 1% ceny brutto (…)” na zapis „(…) w wysokości 0,5% ceny brutto (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż  wyraża zgodę na zmianę zapisu.

Pytanie nr 3 dot. Wzoru umowy.

Wzór umowy par. 8 ust. 1 lit d) Prosimy o zmianę zapisu: „ (…) – w wysokości 5% wartości (…)” na zapis: „(…) – w wysokości 0,5% wartości (…)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 4 dot. Wzoru umowy

Prosimy o wykreślenie par. 8 ust. 1 lit. d)

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody.

Pytania z dnia 28.03.2018

Pytanie nr 5 dot. Pakietu nr 13 poz. 5 i 7

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 i 7 z pakietu numer 13, co pozwoli na złożenie oferty większej liczbie uczestników, a zamawiającemu uzyskać najkorzystniejszą cenę?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmodyfikuje zapis.

Pytania z dnia 06.04.2018

Pytanie nr 6 dot. Pakietu nr 11 i 12

Prosimy o odpowiedź na pytania:

1. Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:

Pakiet 11 poz. 5 – min. 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Pakiet 11 poz. 6 – min. 11 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Pakiet 11 poz. 7 – min. 10  miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Pakiet 12 – poz. 14 – min. 8 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego ?

Uzasadnienie: ze względu na skład, komponenty i system produkcji odczynników – nie można określić terminu ważności   oferowanego asortymentu na podany w SIWZ. Oferowane terminy ważności zostały podane zgodnie z zaleceniami producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający w Pakiecie 11 dla poz. 5 wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum 9 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający w Pakiecie nr 11 dla poz. 6 wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum 11 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający w Pakiecie nr 11 dla poz. 7 wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum 10 miesięcy od daty dostawy.

Zamawiający w Pakiecie 12 dla poz. 14 wyraża zgodę na zaoferowanie produktu z terminem ważności minimum 8 miesięcy od daty dostawy

Pytanie nr 7

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca dołączył do oferty przykładowe certyfikaty kontroli jakości dla kilku wybranych produktów ze wszystkich, na które Wykonawca składa ofertę?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dołączenie do oferty przykładowych certyfikatów tylko dla wybranych produktów spośród wszystkich, na które składana jest oferta. Zamawiający wymaga złożenia oferty wraz z przykładowymi certyfikatami, dla wszystkich oferowanych produktów.

Pytanie nr 8

3.  Dotyczy pakietu nr 11 i 12 Czy Zamawiający może odstąpić od wymogu dostarczania certyfikatu kontroli jakości wraz z dostawami, jeżeli są one dostępne, na stronie internetowej Wykonawcy, której adres zostanie podany w ofercie ?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na odstąpienie od wymogu dostarczenia certyfikatów kontroli jakości wraz z dostawami, jeżeli wskazany zostanie adres strony internetowej, na której są one dostępne.

Pytanie nr 9

4.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na pozostawienie w formularzu ofertowym załącznik nr 1, zapisów dotyczących tylko tych części, na które Wykonawca będzie składał ofertę? Zapisy dotyczące pozostałych pakietów zostaną usunięte.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę.

Pytanie nr 10 dot.

Pytania do umowy (zał. nr 3):

5.  §6 ust. 4 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Jeżeli Wykonawca opóźni się z wymianą wadliwego towaru lub z uzupełnieniem brakującej     ilości, bądź dostarczeniem towaru zgodnego z zamówieniem zwłaszcza co do jakości, o  co    najmniej 5 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający jest    uprawniony do zakupu nowego towaru od podmiotu trzeciego. Wykonawca    zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu różnicę wynikającą z ceny określonej w umowie a powstałymi kosztami  i wydatkami poniesionych na wymianę lub    uzupełnienie brakującej ilości w terminie 7 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego    żądania. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy  od odpowiedzialności  i obowiązku zapłaty    kary umownej, o której w §8 .

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę i zmodyfikuje zapis w zaproponowany sposób.

Pytanie nr 11 Pytania do umowy (zał. nr 3):

6.  §8 ust. 1 lit. e – Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie postanowienia umownego?

Uzasadnienie: Wykonawca prosi o wykreślenie postanowienia umownego ze względu na fakt, iż ewentualna kara stanowi powtórzenie sankcji określonej w §8 ust. 1 lit. b. Wspólna przesłanką uzasadniającą możliwość naliczenia potencjalnej kary jest brak realizacji zamówienia w terminie na to przeznaczonym. Mając powyższe na uwadze Wykonawca prosi o wykreślenie postanowienia umownego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

Pytanie nr 12 Pytania do umowy (zał. nr 3):

7. §8 ust. 1 lit. e – Jeżeli Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe czy wyrazi zgodę na obniżenie wysokości  kary umownej do 0,5%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 13

Pytania do umowy użyczenia:

8.  §5 ust. 1 – Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację postanowienia umownego na:

,,Umowa będzie obowiązywać od dnia zawarcia do dnia 31.12.2018r.”?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż musi zabezpieczyć działalność Stacji również po zakończeniu umowy dostawy, aby wykorzystać zamówiony np. w grudniu towar. Zamówiony towar bez możliwości jego wykorzystania jest bezużyteczny. Zamawiający rozwiąże umowę użyczenia niezwłocznie po wykorzystaniu zamówionego towaru.

Pytania z dnia 06.04.2018

Pytanie nr 14 dot.  Pakiet 17:

1. Pozycja 11-31: Czy  Zamawiający  wyrazi zgodę, aby długość okresu gwarancji/termin ważności wzorców psychoaktywnych dla pozycji nr 11-31 z pakietu 17 wynosił 6 miesięcy od wysyłki (wymagane min 12 miesięcy)?

Uzasadnienie: Część produktów znajdujących się w tym zadaniu jest dostępne tylko u jednego dostawcy, który gwarantuje w momencie wysyłki datę ważności nie mniejszą niż 6 miesięcy. Często te produkty są recertyfikowane, jednak data ważności 12 miesięcy może nie być możliwa do osiągnięcia nawet po recertyfikacji. Dla potwierdzenia tej informacji w załączeniu oświadczenie dostawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby długość okresu gwarancji wzorców dla poz. 11-31 wynosiła minimum 6 miesięcy.

Pytanie nr 15 dot.  Pakiet 17:

2. Pozycja 11: Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji substancji kontrolowanej jest dostarczenie przez kupującego do sprzedawcy kopii posiadanego zezwolenia na wykorzystywanie zamówionych substancji kontrolowanych wydanym przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnienie zapotrzebowania na wydanie z magazynu substancji kontrolowanych (druk w załączeniu).
W przypadku wyboru naszej oferty, czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wraz z zamówieniem kopii posiadanego zezwolenia na wykorzystywanie zamówionych substancji kontrolowanych wydanym przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnienie zapotrzebowania na wydanie z magazynu substancji kontrolowanych? Czas realizacji zamówienia będzie liczony od momentu dostarczenia kompletu dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pozycje 11 z pakietu nr 17

Pytanie nr 16 dot.  Pakiet 17:

3. Pozycje 21-24,26-31: wzorce z tych pozycji to materiały znajdujące się na wykazie Nowych Substancji Psychoaktywnych. Wymagane jest przesłanie kopii zgłoszenia na prowadzenie badań w celu identyfikacji i potwierdzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia zakazu wytwarzania, przewozu i wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych”, wysłanego do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Państ. Insp. Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w zależności od siedziby jednostki naukowej).
W przypadku wyboru naszej oferty, czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wraz z zamówieniem kopii takiego dokumentu? Czas realizacji zamówienia będzie liczony od momentu dostarczenia kompletu dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada przedmiotowe zgłoszenie i dostarczy je w momencie zamówienia.

Pytanie nr 17 dot.  Pakiet 17:

4.Pozycje 11,12,21,22,26-31: Pozycje te są substancjami kontrolowanymi (w Polsce lub w kraju producenta), w związku z tym czas realizacji zamówienia na te pozycje wynosi do 12 tygodni (84 dni). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla tych pozycji do 84 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 84 dni, ale pozycje od 11 do 31 zostaną usunięte z pakietu nr 17 i przeniesione do nowo utworzonego pakietu  33.

Pytanie nr 18 dot.  Pakiet 17:

5. Pozycje 13,22,23,25: Materiały te dostępne są u producenta tylko w opakowaniach po 5 mg. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu w opakowaniach 2x5mg zamiast wymaganych 1x10 mg?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na dostawę produktów w opakowaniach 2x5mg zamiast wymaganych 1x10mg z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr  19 dot.  Pakiet 17:

6.Pozycja 12: Materiał ten dostępny jest u producenta tylko w opakowaniu po 1 mg. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 1mg zamiast wymaganego 5mg? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie i dostawę produktów w opakowaniu 5x1mg zamiast 1x5mg. Z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 20 dot. Pakiet 18

1.Pozycja 15: data ważności dla aktualnej dostępnej serii to 28/09/2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tej pozycji z taką datą ważności? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu z datą ważności wrzesień 2019r.

Pytanie nr 21 dot. Pakiet 18:

2.  Pozycja 23: materiał dostępny jest u producenta tylko w opakowaniu 1g. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 1g (wymagane 0,5 ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 1g z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 22 dot. Pakiet 18:

3. Pozycja 45: materiał dostępny jest u producenta tylko w opakowaniu 1g. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 1g (wymagane 1 ml)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 1g z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Pytanie nr 23 dot. Pakiet 18:

4.  Pozycja 52: data ważności dla aktualnej dostępnej serii to 31/07/2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tej pozycji z taką datą ważności? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż wyraża zgodę na dostawę produktu z datą ważności lipiec 2019r.

Pytanie nr 24 dot. Pakiet 18:

5. Pozycje 76-105: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby długość okresu gwarancji/termin ważności wzorców psychoaktywnych dla pozycji nr 76-105 z pakietu  18 wynosił 6 miesięcy od wysyłki (wymagane min 12 miesięcy)?

Uzasadnienie: Część produktów znajdujących się w tym zadaniu jest dostępne tylko u jednego dostawcy, który gwarantuje w momencie wysyłki datę ważności nie mniejszą niż 6 miesięcy. Często te produkty są recertyfikowane, jednak data ważności 12 miesięcy może nie być możliwa do osiągnięcia nawet po recertyfikacji. Dla potwierdzenia tej informacji w załączeniu oświadczenie dostawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby długość okresu gwarancji wzorców dla poz. 76-105 wynosiła minimum 6 miesięcy.

Pytanie nr 25 dot. Pakiet 18

6. Pozycje 77,85,94,102: Pozycje te są substancjami kontrolowanymi (poz.94 w Polsce, poz.77,85,102 w kraju producenta), w związku z tym czas realizacji zamówienia na te pozycje wynosi do 12 tygodni (84 dni). Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla tych pozycji do 84 dni?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu dostawy do 84 dni jednakże poz 76 do 105 zostaną przeniesione z pakietu nr 18 do nowoutworzonego pakietu 34.

Pytanie nr 26 dot. Pakiet 18:

7. Pozycja 94: Warunkiem przyjęcia zamówienia do realizacji substancji kontrolowanej jest dostarczenie przez kupującego do sprzedawcy kopii posiadanego zezwolenia na wykorzystywanie zamówionych substancji kontrolowanych wydanym przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnienie zapotrzebowania na wydanie z magazynu substancji kontrolowanych (druk w załączeniu).
W przypadku wyboru naszej oferty, czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wraz z zamówieniem kopii posiadanego zezwolenia na wykorzystywanie zamówionych substancji kontrolowanych wydanym przez Inspektorat Farmaceutyczny oraz wypełnienie zapotrzebowania na wydanie z magazynu substancji kontrolowanych? Czas realizacji zamówienia będzie liczony od momentu dostarczenia kompletu dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla pozycje 94 z pakietu nr 18.

Pytanie nr 27 dot. Pakiet 18:

8. Pozycje 97,100,102,105: Wzorce z pozycji nr 97,100,102,105 z pakietu 18 to materiały znajdujące się na wykazie Nowych Substancji Psychoaktywnych. Wymagane jest przesłanie kopii zgłoszenia  „na prowadzenie badań w celu identyfikacji i potwierdzenia popełnienia przestępstwa lub naruszenia zakazu wytwarzania, przewozu i wprowadzenia do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych”, wysłanego do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego lub Państ. Insp. Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (w zależności od siedziby jednostki naukowej).
W przypadku wyboru naszej oferty, czy Zamawiający zgodzi się na dostarczenie wraz z zamówieniem kopii takiego dokumentu? Czas realizacji zamówienia będzie liczony od momentu dostarczenia kompletu dokumentów.

Odpowiedź:

Zamawiający posiada przedmiotowe zgłoszenie, które dostarczy w momencie zamówienia.

Pytanie nr 28 dot. Pakiet 18:

9.  Pozycja 128: data ważności dla aktualnej dostępnej serii to 04/03/2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tej pozycji z taką datą ważności? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu z datą ważności marzec 2019 r.

Pytanie nr 29 dot. Pakiet 18:

10. Pozycja 143: data ważności dla aktualnej dostępnej serii to 31/03/2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tej pozycji z taką datą ważności? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu z datą ważności marzec 2019 r.

Pytanie nr  30 dot. Pakiet 18:

11. Pozycja 143: materiał dostępny jest u producenta tylko w opakowaniu 5,5 g. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 5,5 g (wymagane 50 mg)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostawę produktu w opakowaniu 5,5 g z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnego opakowania.

Pytanie nr 31 dot. Pakiet 18:

12.Pozycja 164: data ważności dla aktualnej dostępnej serii to 21.04.2019. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostawę tej pozycji z taką datą ważności? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 pakiet nr 18 poz. 164 zastępując kolumny nr 1-7

w następujący sposób:

| 164 | 3,3’-dimetylobenzydyna | czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum 10 miesięcy od daty dostawy |  | 2 | 100 mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 32 dot. Pakiet 18:

13. Pozycja 170: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu o czystości 88,3% (wymagane minimum 90%) i z terminem ważności do 05/2019 (certyfikat do wglądu w załączniku)? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 pakiet nr 18 poz. 170 zastępując kolumny nr 1-7 w następujący sposób:

| 170 | Biksyna | czystość min. . 88,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 50 mg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytanie nr 33 dot. Pakiet 18:

14. Pozycja 174: Produkt „Aflatoksyna M1 o stężeniu 10 µg/ml w acetonitrylu” jest obecnie wyprzedany i niedostępny u żadnego znanego nam producenta. Jako zamiennik możemy zaproponować produkt o nr kat. B-MYC0280-1, który jednak posiada inne stężenie – „Aflatoxin M1 0.5 µg/mL in Acetonitrile”(przykładowy certyfikat do wglądu w załączniku). Czy Zamawiający wyrazi zgodę zaoferowanie takiego zamiennika? Jeśli nie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykluczenie tej pozycji?

Odpowiedź:

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 pakiet nr 18 poz 174 zastępując kolumny nr 1-7 w następujący sposób:

| 174 | Aflatoksyna M1 | Stężenie 0,5 µg/mL w acetonitrylu; dostarczyć z certyfikatem jakości wraz z podaną niepewnością; okres ważności: minimum rok od daty dostawy; |  | 2 | 1 mL |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Pytania z dnia 06.04.2018

Pytanie nr 34 dot. Pakiet  25:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie dla  pozycji  1-12  z  pakietu nr 25 roztworów wzorcowych o pojemności 125 mL, w miejsce wymaganych 100 mL ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza pojemność 125ml z odpowiednim przeliczeniem ilości tak aby osiągnąć wymaganą ilość ml pierwotnie podaną w załączniku nr 2 Pakiet 25 do  SIWZ. Dla przykładu jeżeli wymagano 1 szt 100 ml. można złożyć ofertę na 1 szt. 125ml. Jeżeli wymagano 1 szt. 500 ml należy złożyć ofertę na 4szt. po 125ml, jeżeli 2 szt. po 500 ml należy złożyć 8szt. po 125 ml. Jeżeli wymagano 3x 100 ml to należy złożyć ofertę na 3x125ml. itd.

Pytanie nr 35 dot. Pakiet  25:

Czy  Zamawiający dopuści zaoferowania roztworów wzorcowych matrycach:

-dla  pozycji  nr  2 :   20%  HCI

-dla  pozycji   nr  4 :   0,1% HNO3

-dla   pozycji   nr 7 :   0,5%  HNO3

-dla   pozycji  nr  8 :   0,1%  HNO3

-dla   pozycji   nr 9  :   0,1%  HNO3

-dla  pozycji   nr 11 :   5%  HNO3

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie roztworów wzorcowych o takich matrycach.

Pytanie nr 36 dot. Pakiet  25:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowania dla pozycji  nr  2  z pakietu  nr  25  zaoferowanie roztworu wzorcowego o terminie ważności  2  lata dostawy  od dostawy i  12 miesięcy od otwarcia opakowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie 25, poz. 2 roztworu wzorcowego o terminie ważności 2 lata od dostawy i 12 miesięcy od otwarcia opakowania.

Pytania z dnia  09.04.2018 r.

# Pytanie nr 37  dotyczy paragrafu  8  ust.  1  pkt  b)  umowy

1.Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w Projekcie Umowy kar za zwłokę w dostarczeniu zamówionego przedmiotu umowy, jego części lub  dokumentów  do 0,5% ceny brutto zamówionego, a  nie dostarczonego w terminie  towaru?

Uzasadnienie:

Liberalizacja postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert                             w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na obniżenie wskazanych w Istotnych postanowieniach umowy kar za zwłokę w dostarczeniu zamówionego przedmiotu umowy jego części  lub dokumentów do 0,5 % ceny brutto zamówionego a nie  niedostarczonego w terminie towaru.

# Pytanie nr 38  dotyczy paragrafu  8  ust.  1  pkt  c)  umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w Projekcie Umowy kar za zwłokę w usunięciu wad towaru ujawnionych przy odbiorze do 0,5% ceny brutto wadliwego towaru?

Uzasadnienie:

Liberalizacja postanowień dot. kar umownych może skłonić więcej firm do złożenia ofert                             w niniejszym postępowaniu, co może przyczynić się do lepszych warunków w zakresie oferowanych Zamawiającemu cen produktów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na obniżenie wskazanych w Istotnych postanowieniach umowy kar za zwłokę w usunięciu wad towaru ujawnionych przy odbiorze do 0,5% ceny brutto wadliwego towaru.

# Pytanie nr 39  dotyczy paragrafu  8  ust.  1  pkt  d)  umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie wskazanych w Projekcie Umowy kar  za zwłokę w dostarczeniu towaru wolnego od wad do 1% wartości brutto reklamowanego towaru?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody.

# Pytanie nr 40  dotyczy paragrafu  8  ust.  1  pkt  e)  umowy

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zapisu 8 ust.1 pkt e) umowy?

Uzasadnienie

Zastrzeżona w kwestionowanym zapisie umowy kara umowna została opisana w ten sposób, iż nawet w przypadku kiedy termin dostawy zamówionej partii towaru jeszcze nie upłynął, ale upłynął już termin na który została zawarta umowa, Zamawiający ma prawo naliczać karę umowną i to od dnia wysłania zamówienia. Oznacza to ponoszenie przez Wykonawcę odpowiedzialności za to, kiedy Zamawiający złoży zamówienie, na co przecież Wykonawca nie ma wpływu. Stąd prośba o usunięcie tego zapisu umowy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody. Aktualny zapis umowy obliguje również Zamawiającego do terminowego wysyłania zamówień, z odpowiednim wyprzedzeniem przy uwzględnieniu zaoferowanego przez Wykonawcę terminu dostawy, umożliwiając mu tym samym wywiązanie się z terminu realizacji zamówień najpóźniej do zakończenia okresu trwania umowy.

Pytania z dnia  09.04.2018 r.

# Pytanie nr  41

Dot. for. Oferty:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pozostawienie zapisów dot. pakietu na który składamy ofertę i usunięcie pozostałych?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę aby wypełnić tylko informacje pkt 1 załącznika nr 1  dot pakietu, na który składa ofertę a pozostałe z pkt 1 usunąć.

Pytanie nr  42

Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 4 ust. 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Uzasadnienie:

Utrzymanie zapisu w obecnej postaci  spowoduje, iż niemożliwe będzie dokładne określenie terminu płatności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na to, aby termin płatności  był liczony od daty wystawienia faktury.

Pytanie nr 43 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 6 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę niniejszego postanowienia tak, aby skorzystanie z zakupu interwencyjnego (wykonania zastępczego) wykluczało zastosowanie kar umownych?

Uzasadnienie:

Zamawiający przyznaje sobie prawo do sankcjonowania za to samo przewinienie dwa razy. Zastrzeżenie kary umownej ma cel odszkodowawczy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Kara umowna ma, więc na celu naprawienie szkody poniesionej przez Zamawiającego, ale nie może być nadmierna i nie może dążyć do przewyższenia poniesionej szkody. Poprzez dokonanie zakupu interwencyjnego następuje naprawienie szkody.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na taką zmianę.

Pytanie 44  Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 8 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie postanowienia w brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.’’

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie takiego zapisu.

Pytanie nr 45 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 8 ust. 1 lit. e Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie niniejszego postanowienia umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr 46 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

Par. 9 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody.

Pytania z dnia 10.04.2018

Pytanie nr 47 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 10 ust. 2) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w projekcie umowy zapisu, że zmiany umowy mogą nastąpić również w przypadku, gdy dotyczą poprawienia błędów i oczywistych omyłek słownych, literowych, liczbowych, numeracji jednostek redakcyjnych lub uzupełnień treści nie powodujących zmiany celu i istoty umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje dodania takiego zapisu umowy.

Pytanie nr 48 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 8 ust. 1 pkt a-e) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości NETTO?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż  nie wyraża zgody.

Pytanie nr 49 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 8 ust. 1 pkt d) Czy Zamawiający dopuści zmniejszenie %  naliczanej kary do max. 2% wartości NETTO niezrealizowanej części dostawy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 50 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 8 ust. 1 pkt b-e) Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu kar umownych, których suma nie przekroczy 10% wartości netto przedmiotu Umowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 51 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 4 ust. 7) Czy Zamawiający wprowadzi możliwość wstrzymania dostaw w przypadku nierealizowania płatności?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody.

Pytanie nr 52 Dot. Załącznik nr 3 do SIWZ

(§ 6 ust. 4) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pokrycie różnicy kosztów zakupu interwencyjnego?

Odpowiedź:

Zamawiający zmodyfikował ww. zapis w odpowiedzi na pytanie 10. Modyfikacja  na końcu wyjaśnień

Pytanie nr 53 dot. Załącznika nr 2 do SIWZ

Dot. pakietu 15, pkt. 7: Czy Zamawiający dopuści testy do wykrywania atmosfery beztlenowej w formie saszetek zawierających bawełniany pasek nasączony roztworem resazuryny (wskaźnik redoks), który zmienia barwę w warunkach tlenowych i beztlenowych (w warunkach tlenowych barwa wskaźnika jest różowa, natomiast w warunkach beztlenowych zmienia się na białą)?

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż  nie wyraża zgody na zaoferowanie testów do wykrywania atmosfery beztlenowej w formie saszetek zawierających bawełniany pasek nasączony roztworem resazuryny (wskaźnik redoks), zmieniającym barwę w warunkach tlenowych i beztlenowych.

Pytania 54 dot   SIWZ

(Rozdział VI ust D oraz E) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie dokumentów w postaci elektronicznej na płycie CD wraz z oświadczeniem potwierdzającym zgodność kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza formę takiego oświadczenia pod warunkiem potwierdzenia za zgodność  kopii na płycie z elektronicznymi pierwowzorami.

Pytania 55 dot.   SIWZ

(Rozdział VI ust D oraz E) W przypadku konieczności dostarczenia dokumentów w postaci papierowej, czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesłanie ich w postaci zbindowanych tomów, gdzie poświadczenie za zgodność będzie widniało tylko na pierwszej stronie tomu dla jego pozostałych stron?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę pod warunkiem, iż na pierwszej stronie znajdzie się  zapis iż poświadczenie za zgodność dotyczy wszystkich dokumentów od pierwszej do  ostatniej strony.

Pytania z dnia 09.04.2018

Pytanie 56 dot. SIWZ

1.Czy Zamawiający wyraża zgodę na dołączanie do oferty przykładowych certyfikatów jakości w języku angielskim? Informacje zawarte na nich to głównie dane czytelne i jednoznaczne bez względu na język, w którym został przygotowany dokument np. zawartości poszczególnych pierwiastków, dla których podane są jednocześnie symbole chemiczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie przykładowych certyfikatów w języku angielskim pod warunkiem, że informacje w nich zawarte będą czytelne i jednoznaczne.

Pytanie 57 dot. SIWZ  załącznika nr 2

2.Czy Zamawiający w pakiecie 19 pozycji 1-4, 7-11 zgodzi się na dostawę wzorców w ilości 100 ml?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zaoferowanie w Pakiecie 19 , dla poz. 1-4 oraz 7-11 roztworów wzorcowych w opakowaniach o pojemności 100  mL.

Pytanie 58 dot. Załącznika nr 2 do  SIWZ

3.Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie części pozycji do osobnego pakietu z odczynnikami wysokiej czystości:

Załącznik nr 2 Pakiet 27, pozycje: 11,12,13,14,15,18,19,20,21,2227,29,34.

Uzasadnienie:

Pozycje, o których wydzielenie prosi Wykonawca należą do grupy odczynników o wyższej czystości i umieszczenie ich do pakietów razem z odczynnikami o niższej czystości (cz.d.a., cz.) daje mniejsze możliwości dla wielu wykonawców na przedstawienie atrakcyjnych cenowo ofert dla Zamawiającego a tym samym mniej firm będzie w stanie wziąć udział w przetargu i przedstawić swoja ofertę. Wydzielenie ww. pozycji będzie korzystne nie tylko dla Wykonawców ale przede wszystkim dla Zamawiającego, który będzie miał możliwość uzyskania najkorzystniejszych warunków przy zachowaniu najwyższej jakości produktów. W przypadku negatywnej odpowiedzi zwracamy się z prośbą o uzasadnienie merytoryczne.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu nr 27 pozycji 11-15, 18-22, 27, 29 i 34 do nowego pakietu nr 30 „Rozpuszczalniki do chromatografii” ; Pakiet nr 27 zostanie odpowiednio zmodyfikowany.

ZAWIADOMIENIE O MODYFIKACJI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1579) wprowadza do SIWZ następujące modyfikacje:

  - W załączniku nr 3  § 8 ust. 1 pkt b otrzymuje brzmienie „b) za zwłokę w dostarczeniu zamówionego przedmiotu umowy, jego części lub dokumentów, w wysokości 0,5 % ceny brutto zamówionego a nie dostarczonego w terminie towaru, za każdy dzień zwłoki od upływu ……… dniowego terminu dostawy,”

  - w załączniku nr 3 § 8 ust. 1 pkt c otrzymuje brzmienie „c) za zwłokę w usunięciu wad towaru ujawnionych przy odbiorze w wysokości 0,5 % ceny brutto wadliwego towaru, za każdy dzień zwłoki licząc od dnia wyznaczonego do usunięcia tych wad,”

  - w załączniku nr 3  §6 ust. 4 otrzymuje brzmienie „Jeżeli Wykonawca opóźni się z wymianą wadliwego towaru lub z uzupełnieniem brakującej     ilości, bądź dostarczeniem towaru zgodnego z zamówieniem zwłaszcza co do jakości, o co    najmniej 5 dni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 2 lub ust. 3, Zamawiający jest    uprawniony do zakupu nowego towaru od podmiotu trzeciego. Wykonawca    zobowiązuje się zwrócić Zamawiającemu różnicę wynikającą z ceny określonej w umowie a powstałymi kosztami  i wydatkami poniesionych na wymianę lub    uzupełnienie brakującej ilości w terminie 7 dni od dnia przedstawienia odpowiedniego    żądania. Powyższe nie zwalnia Wykonawcy  od odpowiedzialności  i obowiązku zapłaty    kary umownej, o której w §8 .”

  - W załączniku nr 3  §2 ust. 1 otrzymuje brzmienie „Wraz z przedmiotem umowy Wykonawca dostarcza wymagane przez Zamawiającego dokumenty w formie papierowej lub elektronicznej (na płycie CD, e-mailem) lub poda adres WWW, na którym są dostępne dokumenty wymagane w SIWZ (certyfikaty, specyfikacje jakościowe z danymi technicznymi, itp.)”.

  - W  SIWZ w cz. IX TRYB SKŁADANIA I WYCOFYWANIA OFERT ORAZ WPROWADZANIA ZMIAN.  W ust. 1, ust. 2, ust 4 i ust. 5 zapisy „30.04.2018” zastępuje się zapisami „08.05.2018”

  - W SIWZ w cz. XI OTWARCIE OFERT ust. 2 zapisy „30.04.2018” zastępuje się zapisem „08.05.2018”

  - W  SIWZ w cz. IV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY w ust. 9 zapisy „30.04.2018” zastępuje się zapisami „08.05.2018”

  - W   SIWZ w załączniku nr 2 Pakiet nr 17 wykreśla się pozycje nr 11.

  - W   SIWZ w cz. XIII. OCENA OFERT pkt a)1 pkt B) otrzymuje brzmienie „

B. Termin dostawy.

Oferta o najkrótszym terminie dostawy otrzyma 40 pkt. Pozostałe otrzymają mniejszą ilość punktów wyliczoną według następującego wzoru:

ilość punktów za termin dostawy badanej oferty

Ilość punktów  =    ------------------------------------------  		x  40 % x 100

ilość punktów za najkrótszy zaoferowany termin dostawy

- W związku z ustalonym kryterium „termin dostawy” Wykonawcy zaoferować

mogą niżej wymienione terminy:

- termin dostawy    do 7 dni    -5 pkt

- termin dostawy   8- 14 dni    -4 pkt

- termin dostawy  15-21 dni    -3 pkt

- termin dostawy  22-30 dni    -2 pkt

- termin dostawy  31-42 dni    -1 pkt

- termin dostawy  43-84 dni    -0,5 pkt (tylko dla pakietu  nr 33 i 34)

Wykonawca może zaproponować termin dostawy do 42 dni. Dla Pakietu nr 33,34 dopuszcza się termin dostawy nie przekraczający 84 dni.

Oferta, której suma punktów z kryterium A i B będzie najwyższa, zostanie uznana za najkorzystniejszą.”

  - W  SIWZ  w załączniku nr 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: „

2. Oferujemy termin dostawy*:

  termin dostawy do 7 dni dla pakietu/pozycji ……………………………….

  termin dostawy 8-14 dni dla pakietu/pozycji ………………………………

  termin dostawy 15-21 dni dla pakietu/pozycji  ………………………………

  termin dostawy 22-30 dni dla pakietu/pozycji  ………………………………

  termin dostawy 31-42 dni dla pakietu/pozycji  ………………………………

  termin dostawy 43-84 dni dla pakietu/pozycji  ………………………………

(termin  dostawy 43-84 dni tylko dla pakietu nr 33 i 34)

„

- W  SIWZ  w załączniku nr 2 Pakiet nr 18 Zamawiający wykreśla pozycje 94 z pakietu nr 18.

- W  SIWZ  w załączniku nr 2 z Pakietu nr 27 wydziela się  pozycje 11-15, 18-22, 27, 29 i 34 do i z tych pozycji tworzy nowy Pakiet nr 30 „Rozpuszczalniki do chromatografii” ;

- W  SIWZ  w załączniku nr 1 w pkt 1 na końcu dodaje się zapis „

Realizację zamówienia opisanego w pakiecie nr 30 za cenę:

Netto ............................. zł.   VAT............................zł     Brutto ...................................... zł.

słownie brutto: ..................................................................................................................  zł.

Realizację zamówienia opisanego w pakiecie nr 31 za cenę:

Netto ............................. zł.   VAT............................zł     Brutto ...................................... zł.

słownie brutto: ..................................................................................................................  zł.

Realizację zamówienia opisanego w pakiecie nr 32 za cenę:

Netto ............................. zł.   VAT............................zł     Brutto ...................................... zł.

słownie brutto: ..................................................................................................................  zł.

Realizację zamówienia opisanego w pakiecie nr 33 za cenę:

Netto ............................. zł.   VAT............................zł     Brutto ...................................... zł.

słownie brutto: ..................................................................................................................  zł.

Realizację zamówienia opisanego w pakiecie nr 34 za cenę:

Netto ............................. zł.   VAT............................zł     Brutto ...................................... zł.

słownie brutto: ..................................................................................................................  zł.

”

- W SIWZ w cz. II pkt 1. OPIS PAKIETÓW: na końcu dodaje się  zapis „Pakiet 30 – Rozpuszczalniki do chromatografii” W siwz w pkt.V. 2. A zapis „Pakiet 27:      61225,71 zł”  otrzymuje brzmienie „Pakiet 27:      16027,33zł” a na końcu dodaje się zapis „Pakiet 30:      45198,38 zł”

- W SIWZ w pkt V. 2. B zapis „Pakiet 27 – Rozpuszczalniki  61225,71 zł” zastępuje się zapisem „Pakiet 27 – Rozpuszczalniki  16027,33zł” a na końcu dodaje się zapis „Pakiet 30 – Rozpuszczalniki do chromatografii  45198,38 zł”

- W  SIWZ z w cz. VII . 1  zapis „Pakiet 27 –1 224,51 zł „ zastępuje się zapisem „Pakiet nr 27 – 320,55 zł” i dodaje się zapis „ Pakiet 30 - 903,97 zł”

- W  SIWZ  w załączniku nr 2 z pakietu nr 13 wydziela się poz. 5 do osobnego pakietu o nr 31 a poz. 7 do pakietu 32.

- W  SIWZ  w pkt.V. 2. A zapis „Pakiet 13:      4588,14 zł”  otrzymuje brzmienie „Pakiet 13:      2987,88  zł” a na końcu dodaje się zapis „Pakiet 31:      125,00 zł” oraz „Pakiet 32:  1475,16 zł ”

- W SIWZ w pkt V. 2. B zapis „Pakiet 13 - Środki dezynfekcyjne 4588,14 zł” zastępuje się zapisem „Pakiet 13 - Środki dezynfekcyjne 2987,88 zł” a na końcu dodaje się zapis „Pakiet 31 – Preparat do dezynfekcji skóry  125,00 zł” oraz „Pakiet 32 – Preparat do usuwania Rnaz oraz DNA 1475,16 zł”

- W  SIWZ  w cz. VII . 1  zapis „Pakiet 13 –91,76 zł „ zastępuje się zapisem „Pakiet nr 13 – 59,76 zł” i dodaje się zapis „ Pakiet 31- 2,5 zł” oraz „Pakiet 32- 29,50 zł”

- W  SIWZ  w cz. II pkt 1. OPIS PAKIETÓW: na końcu dodaje się  zapis „Pakiet 31 – Preparat do dezynfekcji skóry ” oraz „Pakiet 32 – Preparat do usuwania Rnaz oraz DNA”

22.W SIWZ  z załącznika nr 2 Pakiet 17 usuwa się poz.  11-31  i z tych poz. Tworzy się nowy „Pakiet 33 - Wzorce  substancji - środki zastępcze i psychoaktywne I” o numeracji od 1-21.

23.W  SIWZ  w załączniku nr 2 z pakietu 18 usuwa się poz. 76-105  z wyłączeniem usuniętej pozycji 94 i tworzy nowy „Pakiet 34 - Wzorce substancji - środki zastępcze i psychoaktywne II”

- W  SIWZ  w cz. II pkt 1. OPIS PAKIETÓW: zapis „Pakiet 17- Roztwory wzorcowe i wzorce  substancji (środki zastępcze i psychoaktywne)” zastępuje się zapisem „Pakiet 17 Roztwory wzorcowe” na końcu dodaje się  zapis „Pakiet 33 - Wzorce  substancji - środki zastępcze i psychoaktywne I” oraz „Pakiet 34 - Wzorce substancji - środki zastępcze i psychoaktywne II”

W  SIWZ  w pkt.V. 2. A zapis „Pakiet 17:      24085,54 zł”  otrzymuje brzmienie „Pakiet 17 :  4507,34”: zł” ; zapis „Pakiet 18: 151531,00 zł” otrzymuje brzmienie „Pakiet 18: 130824,00 zł”  a na końcu dodaje się zapis „Pakiet 33:      18624,00 zł” i „Pakiet 34: 20707,00 zł”

- W SIWZ w pkt V. 2. B zapis „Pakiet 17- Roztwory wzorcowe i wzorce  substancji (środki zastępcze i psychoaktywne) 24085,54 zł” zastępuje się zapisem „Pakiet 17- Roztwory wzorcowe  4507,34 zł”; zapis „Pakiet 18 - Materiały referencyjne i wzorce substancji (pestycydy, środki zastępcze i psychoaktywne, aminy, barwniki, mykotoksyny, substancje słodzące) 151531,00 zł” zastępuje się zapisem „Pakiet 18 - Materiały referencyjne i wzorce substancji (pestycydy, środki zastępcze i psychoaktywne, aminy, barwniki, mykotoksyny, substancje słodzące) 130824,00 zł” a na końcu dodaje się zapis „Pakiet 33 - Wzorce  substancji - środki zastępcze i psychoaktywne I  18624,00 zł” i zapis „Pakiet 34 - Wzorce  substancji - środki zastępcze i psychoaktywne I I  207007,00 zł”

- W  SIWZ  w cz. VII . 1  zapis „Pakiet  17 - 481,71 zł „ zastępuje się zapisem „Pakiet  17 – 90,15”; zapis „Pakiet  18- 3 030,62 zł” zastępuje się zapisem „Pakiet  18- 2626,48 zł” i dodaje się zapis „ Pakiet 33 – 372,48 zł” oraz „Pakiet 34- 414,14 zł”

- W SIWZ  w cz. II pkt 2 otrzymuje brzmienie „2.  Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych :

a) w pakiecie nr 16 – dopuszcza się składanie ofert częściowych do całego pakietu                   lub do poszczególnych części,

b) w pakietach nr 1-15, 17-34 – dopuszcza się składanie ofert częściowych tylko na całe pakiety, pominięcie chociaż jednej pozycji z pakietu powodować będzie uznanie oferty jako nie spełniającej warunków SIWZ.”

- W  SIWZ  w cz. II pkt 10 na końcu dodaje się zapis „W przypadku gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia przy pomocy odniesienia do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust.  1 pkt 2 i ust3 Pzp przyjmuje się , że  w tym zakresie dopuszcza się złożenie rozwiązań  równoważnych a opisom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.”

- W SIWZ w załączniku nr 3 projekcie umowy §1 pkt 2 otrzymuje brzmienie „2. Jeżeli oferta Wykonawcy obejmuje pakiet nr 1 Wykonawca będący właścicielem 2 czytników fotometrycznych, 2 płuczek automatycznych, 1 inkubatora, 1 skanera, 2 drukarek – jedna kompatybilna z czytnikiem ELISA, druga kompatybilna z komputerem i czytnikiem ELISA z pełnowartościowym wkładem  (tonerem ) drukującym  ( nie startowym), do wykonywania badań, użyczy i odda je w bezpłatne użytkowanie Zamawiającemu na czas trwania umowy. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi każdego z urządzeń, całość dokumentacji technicznej, niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapewni bezpłatnie montaż aparatu  i przeszkoli w zakresie jego obsługi. Urządzenia wraz ze stosownymi instrukcjami wydane zostaną Zamawiającemu na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego w stanie kompletnym, nadającym się do umówionego użytku. Zamawiający będzie używać urządzenia w sposób odpowiadający ich właściwościom i przeznaczeniu, zgodnie z zasadami prawidłowej obsługi. Zamawiający zobowiązuje się zwrócić urządzenia Wykonawcy z chwilą rozwiązania umowy, w stanie nie pogorszonym poza normalnym stopniem zużycia, wynikającym z prawidłowej eksploatacji. W okresie używania urządzeń Wykonawca będzie zapewniał bezpłatnie serwis dla Zamawiającego z wyjątkiem uszkodzeń wynikłych z wadliwej eksploatacji urządzeń, kiedy koszt naprawy będzie pokrywał Zamawiający.

- W  SIWZ   w załączniku nr 3 projekcie  umowy  użyczenia § 1 otrzymuje brzmienie „Użyczający, jako właściciel:   ………………  w związku z umową nr WSSE K-ce OA/……/….. z dnia …………. dla pakietu nr …., zawartą w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego oddaje Biorącemu do używania wymienione urządzenia do nieodpłatnego używania: 2 czytników fotometrycznych, 2 płuczek automatycznych, 1 inkubatora, 1 skanera, 2 drukarek – jedna kompatybilna z czytnikiem ELISA, druga kompatybilna z komputerem i czytnikiem ELISA z pełnowartościowym wkładem  (tonerem ) drukującym  ( nie startowym) , do wykonywania badań, użyczy i odda je w bezpłatne użytkowanie Zamawiającemu na czas trwania umowy. Wykonawca dostarczy instrukcję obsługi każdego z urządzeń, całość dokumentacji technicznej, niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzenia oraz zapewni bezpłatnie montaż aparatu  i przeszkoli w zakresie jego obsługi.”

ZAMAWIAJĄCY INFORMUJE, ŻE NA PODSTAWIE TEGO PISMA DOKONUJE MODYFIKACJI ZAŁĄCZNIKA NR 1,2,3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, który udostępniamy na stronie www.bip.wsse.katowice.pl.

Prosimy o załączenie aktualnej wersji załącznika nr 1, 2 i 3 do oferty.

Zważywszy, iż uwzględnienie modyfikacji specyfikacji w treści przygotowywanych przez Państwa ofert wymaga dodatkowego nakładu pracy, dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony z 30.04.2018 r.   na 08.05.2018r.  Godziny pozostają bez zmian.

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.