## P1
Pakiet 1- Surowice I
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Surowica Salmonella dla antygenu H2 do hamowania antygenów rzęskowych | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem |  | 1 | 1op.= 3 ml |  |  |  |  | ChZZ
2 | Surowica Salmonella dla antygenu Hi do hamowania antygenów rzęskowych | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem |  | 1 | 1op.= 5 ml |  |  |  |  | ChZZ
3 | Surowica Salmonella dla antygenu Hn do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 3 ml |  |  |  |  | ChZZ
4 | Surowica Salmonella dla antygenu Hx do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 3 ml |  |  |  |  | ChZZ
5 | Surowica Salmonella dla antygenu Hz10 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 3 ml |  |  |  |  | ChZZ
6 | Surowica Salmonella dla antygenu Hz13 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 1ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 30 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 1 ml |  |  |  |  | ChZZ
7 | Surowica Salmonella dla antygenu O46 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 5ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie 100 – 150 oznaczeń |  | 3 | 1op.= 5 ml |  |  |  |  | ChZZ
8 | Surowica Salmonella dla antygenu O6,7 do aglutynacji szkiełkowej | Okres ważności min.1 rok od daty dostawy .Certyfikat jakości Surowica konserwowana tiomersalem w ilości nie przekraczającej 0,01% Jedno opakowanie ma zawierać butelkę z 3ml surowicy z zakraplaczem oraz ma wystarczyć na wykonanie około 100 oznaczeń |  | 1 | 1op.= 3 ml |  |  |  |  | ChZZ
RAZEM

## P2
Pakiet-2 - Zestawy do badań metodą PCR i materiał odniesienia do mikrobiologii wody
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Zestaw real time PCR do detekcji Salmonella w żywności | Zestaw do detekcji Salmonella zwalidowany na LC 2.0 i LC 480. Walidacja AOAC RI, MICROVAL, NordVal. Zestaw musi zawierać (w osobnych fiolkach): kontrola wewnętrzna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA, roztwór zabarwiony w celu lepszej wizualizacji, rozporcjowane na min. 3 fiolki; mieszanina starterów i sond hybrydyzacyjnych specyficznych dla DNA Salmonella i kontroli wewnętrznej reakcji, gotowa do użycia, rozporcjowane na min. 3 fiolki; enzym do reakcji PCR (polimeraza Taq) oraz uracylo-N-glikozylaza, rozporcjowane na min. 3 fiolki; kontrola pozytywna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; woda wolna od nukleaz, do PCR. Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 20µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 5µl. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  | 1 | 1op. = 96 reakcji |  |  |  |  | PCR
2 | Zestaw real time PCR do detekcji E. coli i Shigella w żywności | Zestaw do detekcji E.coli i Shigella zwalidowany na LC 2.0 i LC 480 II. Zestaw musi zawierać (w osobnych fiolkach): kontrola wewnętrzna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA, roztwór zabarwiony w celu lepszej wizualizacji, rozporcjowane na min. 3 fiolki; mieszanina starterów i sond hybrydyzacyjnych specyficznych dla DNA E.coli i Shigella spp. oraz kontroli wewnętrznej reakcji, gotowa do użycia, rozporcjowana na min. 3 fiolki; enzym do reakcji PCR (polimeraza Taq) oraz uracylo-N-glikozylaza, rozporcjowane na min. 3 fiolki; kontrola pozytywna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; woda wolna od nukleaz, do PCR. Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 20µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 5µl. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  | 1 | 1op. - 96 reakcji |  |  |  |  | PCR
3 | Zestaw real time PCR do detekcji E. coli O157 w żywności | Zestaw do detekcji E.coli O157 zwalidowany na LC 2.0. Walidacja AOAC-RI. Zestaw musi zawierać (w osobnych fiolkach): kontrola wewnętrzna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA, rozporcjowane na min. 3 fiolki; mieszanina starterów i sond hybrydyzacyjnych specyficznych dla DNA E.coli O157 oraz kontroli wewnętrznej reakcji, gotowa do użycia, rozporcjowana na min. 3 fiolki; enzym do reakcji PCR (polimeraza Taq) oraz uracylo-N-glikozylaza, rozporcjowane na min. 3 fiolki; kontrola pozytywna amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; woda wolna od nukleaz, do PCR. Objętość mieszaniny reakcyjnej (odczynniki + badana próbka) dla pojedynczej reakcji amplifikacji – maksymalnie 20µl. Objętość badanej próbki użyta do pojedynczej reakcji amplifikacji (izolat DNA) – maksymalnie 5µl. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  | 1 | 1op. - 96 reakcji |  |  |  |  | PCR
4 | Zestaw real time PCR do detekcji STEC w żywności | Zestaw do detekcji metodą real time PCR (geny stx1, stx2, eae) zwalidowany na LC 480. Zestaw musi zawierać: mieszaninę reakcyjną do reakcji real time PCR – w postaci liofilizatu rozporcjowanego na 96 dołków (8 pasków po 12 dołków), zawiera startery i sondy hydrolityczne specyficzne dla genów stx1, stx2 i eae E.coli oraz dla kontroli wewnętrznej reakcji, kontrolę wewnętrzną reakcji amplifikacji, polimerazę Taq, uracylo-N-glikozylazę; kontrolę pozytywną amplifikacji – roztwór plazmidowego DNA; wodę wolną od nukleaz, do PCR; zatyczki do dołków, na 96 dołków. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  | 2 | 1op. - 96 reakcji |  |  |  |  | PCR
5 | Zestaw do izolacji DNA E. coli ze wzbogaconych hodowli bakteryjnych z próbek żywności | Zestaw do izolacji DNA E.coli O157 ze wzbogaconych hodowli bakteryjnych z próbek żywności. Walidacja AOAC-RI. Procedura ekstrakcji dla pojedynczej próbki przeprowadzana maksymalnie w 1 probówce, bez przelewania.Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  | 1 | 1op. - 96 reakcji |  |  |  |  | PCR
6 | Zestaw do kompensacji kolorów | Zestaw do kompensacji kolorów na aparacie LC 480. Zawiera próbę ślepą i min. 4 kalibratory, odpowiednie dla posiadanych testów do detekcji. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  | 1 | 1op. - 5 reakcji |  |  |  |  | PCR
7 | Zestaw do izolacji/ekstrakcji DNA Salmonella ze wzbogaconych hodowli bakteryjnych z próbek żywności | Zestaw zawiera gotowe do użycia probówki reakcyjne z 200 µl gotowego do użycia odczynnika lizującego. Test jest ściśle połączony z gotowym zestawem do detekcji z poz. 1 (walidacja pierwotna przeprowadzona jest z użyciem tych testów na aparatach LC 2.0 lub LC 480). Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 6 miesięcy od daty dostawy. |  | 1 | 1 op - 96 probówek z odczynnikiem lizującym |  |  |  |  | PCR
8 | Certyfikowany materiał odniesienia dla mikrobiologii wody | mikrobiologiczny materiał odniesienia certyfikowany w kierunku Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococccus faecalis, Clostridium perfringens. Zestaw 3 fiolek z liofilizatem (10ml). Dołączony certyfikat producenta, opisujący liczbę mikroorganizmów (CFU) z dolną i górną granicą odchylenia. Min. data ważności: 4 miesiące Certyfikat kontroli jakości |  | 1 | 1 op.= 3 fiolki |  |  |  |  | KB
RAZEM

## P3
Pakiet 3 - Bufory pH, standardy konduktometryczne w butelkach CALPACK
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Bufor pH 10,01 ± 0,02 | w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | KW
2 | Bufor pH 4,01 ± 0,02 | w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | 500 mL |  |  |  |  | PPP-1 KW-1
3 | Bufor pH 6,00 ± 0,02 | w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | 500 mL |  |  |  |  | KW-1 PPP-1
4 | Bufor pH 7.00±0,02 | w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 3 | 500 mL |  |  |  |  | PPP-1 KW-1 ŻC-1
5 | Bufor pH 9,00 | wartość nominalna wyznaczona w odniesieniu do NIST SRM 187e; w butelce CALPACK; Dostarczyć z certyfikatem z podaną wartością niepewności, w formie pisemnej. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | ŻC
6 | Standard konduktometryczny 84 µS/cm±1% w 25°C | w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 4 | 500 mL |  |  |  |  | KW
7 | Standard konduktometryczny 1413 µS/cm ±1% w 25°C | w butelce CALPACK; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | 500 mL |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P4
Pakiet 4 - Bufory redox i wzorce konduktometryczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Bufor redox ok. 200 mV | wartość potencjału utleniająco-redukującego względem elektrody odniesienia Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl 200 mV ± 30 mV ;dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 2 | 100 mL |  |  |  |  | KW
2 | Bufor redox ok. 600 mV | wartość potencjału utleniająco-redukującego względem elektrody odniesienia Ag/AgCl 3,5 mol/l KCl 600 mV ± 30 mV ;dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 10 | 100 mL |  |  |  |  | KW
3 | Wzorzec konduktometryczny ok. 2500 µS/cm w 25°C | dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | KW
4 | Wzorzec konduktometryczny ok. 500 µS/cm w 25°C | dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P5
Pakiet 5 - Bufory pH
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Bufor pH 1,09 ± 0,02 | Dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium. Certyfikat (świadectwo) musi podawać niepewność Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | SC
2 | Bufor pH 4,01±0,02 | Dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium. Certyfikat (świadectwo) musi podawać niepewność Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy. |  | 2 | 500 mL |  |  |  |  | SC-1 ŻU-1
3 | Bufor pH 7.00±0,02 | Dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium. Certyfikat (świadectwo) musi podawać niepewność Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy. |  | 2 | 500 mL |  |  |  |  | SC-1 ŻU-1
4 | Bufor pH 8.00±0,02 | Dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium. Certyfikat (świadectwo) musi podawać niepewność Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | SC
5 | Roztwór buforowy pH 5,00 | Dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium. Certyfikat (świadectwo) musi podawać niepewność Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | ŻU
6 | Roztwór buforowy pH 9,00 | Dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium. Certyfikat (świadectwo) musi podawać niepewność Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 500 mL |  |  |  |  | ŻU
RAZEM

## P6
Pakiet 6 - Odczynniki organiczne I |  |  | (dopuszcza się składanie ofert częściowych, na pozycje)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | 1-antrylonitryl | czystość minimum 98,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 100 mg |  |  |  |  | SC
2 | 2-Azocyklononanon (8-oktanolaktam, kaprylolaktam) | czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 5 g |  |  |  |  | SG
3 | 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside | nr CAS 3767-28-0, certyfikat kontroli jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 5g |  |  |  |  | PPP
4 | Błękit trwały B- chlorek cynku, sól podwójna (Fast Blue Salt) | Certyfikat jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 10 g |  |  |  |  | PPP
5 | D- arabitol | certyfikat kontroli jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 25g |  |  |  |  | PPP
6 | Halotan | czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 25 g |  |  |  |  | SG
7 | HSN [kwas-2-hydroksy-1(2-hydroksy-4-sulfo-1-naftylazo) -3- nationowy ] | wskaźnik; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 10 g |  |  |  |  | KW
8 | Kofeina | czystość min. 98,0% dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 100 g |  |  |  |  | ŻC
9 | Kwas cytrynowy bezwodny | cz.d.a., czystość: min. 99%, dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 500 g |  |  |  |  | ŻC
10 | Octan sodu bezwodny | cz.d.a. ; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1000 g |  |  |  |  | KW
11 | Test do oznaczania detergentów anionowych w wodzie w zakresie: 0,02÷5,0 mg/l MBAS | Test do oznaczania detergentów anionowych w wodzie; z możliwością wykorzystania na dowolnym spektrofotometrze z kuwetami 50 mm; długość fali 620nm; odpowiedni do dodecylenowego siarczanu sodu jako maretiału odniesienia; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1 zestaw = 40 oznaczeń |  |  |  |  | KW
12 | Wankomycyna | Certyfikat kontroli jakości. Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 1 g |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## P7
Pakiet 7 - Odczynniki organiczne II
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | 1-okten-3-ol | do syntezy ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 50 mL |  |  |  |  | KW
2 | 4-aminoantypiryna (4-Amino-2,3-dimetylo-1-fenylo-3-pirazolino-5-on) | GR do analizy ACS; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 4 | 10 g |  |  |  |  | KW
3 | 4-aminobenzeno-sulfonamid (sulfanilamid) | GR do analizy Reag. Ph Eur dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; |  | 1 | 100 g |  |  |  |  | KW
4 | Aldehyd cynamonowy | czystość: min. 98%, Dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej, Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 5 mL |  |  |  |  | ŻC
5 | Błękit metylenowy | czystość Reag. Ph Eur ; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 10 g |  |  |  |  | KW
6 | Chinolina do syntezy | czystość min. 97,0% Dostarczyć z certyfikatem jakości. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 250 mL |  |  |  |  | ŻC
7 | D(+) galaktoza | certyfikat kontroli jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 50g |  |  |  |  | PPP
8 | Dichlorowodorek N-(1-Naftylo) etylenodiaminy | GR do analizy ACS ; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 25g |  |  |  |  | KW
9 | Dichlorowodorek N-(1-Naftylo) etylenodiaminy | cz.d.a., ACS, zawartośc wody max. 5%, okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 10 g |  |  |  |  | KS
10 | Difenyloamino-4-sulfonian barowy | wskaźnik redox ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 5g |  |  |  |  | KW
11 | DL-mentol | Do syntezy Zawartość min. 99,0% Dostarczyć z certyfikatem. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 100 g |  |  |  |  | ŻC
12 | Fenol | GR do analizy ACS, reag. Ph Eur ; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 250 g |  |  |  |  | KW
13 | Kwas masłowy | czystość min 99,6%; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 100 mL |  |  |  |  | KW
14 | Purpura bromokrezolowa | Certyfikat jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 5 g |  |  |  |  | PPP
15 | Sacharoza do biochemii | Reag.Ph Eur ; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 250 g |  |  |  |  | KW
16 | Siarczan dodecylu sól sodowa | zawartość min 99 % ; do testów substancji powierzchniowo-czynnych ; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 50 g |  |  |  |  | KW
17 | Siarczan N,N-dietylo-1,4-fenylenodiamoniowy | GR do analizy; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 100 g |  |  |  |  | KW
18 | Tetrahydrofuran | do chromatografii gazowej, czystość > 94,0 %, zawartość wody ≤ 0,02 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1 L |  |  |  |  | SG
19 | Wanilina | do syntezy, zawartość: min. 98%, Dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej, Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 100 g |  |  |  |  | ŻC
20 | Wersenian dwusodowo-magnezowy 2.hydrat ( EDTA - Na2Mg ) | czystość min 98,0 %; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 100 g |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P8
Pakiet 8 - Odczynniki organiczne III
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | 2 - Methyl - 8- chinolinol | cz.d.a., dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości. Okres ważności minimum 3 lata od daty dostawy. |  | 1 | 1op.= 100g |  |  |  |  | ŻU
2 | 2-merkaptoetanol | czystość minimum 99,0 %; do biologii molekularnej; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 100 mL |  |  |  |  | SC
3 | 2-Methylisoborneol | roztwór 100 µg/ml w metanolu; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć świadectwo lub certyfikat analizy z niepewnością; |  | 1 | 1 ml |  |  |  |  | KW
4 | alfa- metyl D-glukopiranozyd | o numerze CAS (oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej Chemical Abstracts Service): 97-30-3, certyfikat kontroli jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 25g |  |  |  |  | PPP
5 | C 22:2, omega-6, ester metylowy kwasu cis-13,16-dokozadienowego | czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 25 mg |  |  |  |  | SG
6 | Dulcytol | certyfikat kontroli jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 100g |  |  |  |  | PPP
7 | Etylenodiamina | p.a. >99,5 %; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 250 ml |  |  |  |  | KW
8 | Geosmin | roztwór 100 µg/ml w metanolu; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1 ml |  |  |  |  | KW
9 | Kaprolaktam | czystość > 94,0 %, certyfikat z niepewnością, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 5 g |  |  |  |  | SG
10 | Kaprolaktam | 99%, cz.d.a. dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości. Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 1op.= 5g |  |  |  |  | ŻU
11 | Kwas fenyloboronowy | czystość > 96,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 2 | 10 g |  |  |  |  | SG
12 | Kwas pirolidyno-1-ditiokarboksylowy, sól amonowa (APDC) | cz.d.a., czystość: min. 98,0%, Pb – max. 10 mg/kg; Cd – max. 10 mg/kg, dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy. |  | 15 | 1op. = 25 g |  |  |  |  | ŻC
13 | L-arginina monochlorowodorek | certyfikat kontroli jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 100 g |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## P9
Pakiet 9 - Odczynniki organiczne IV
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | 2,4-dinitrofenylohydrazyna | cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 25 g | 124 | 124 | 23 | 152.52 | SC
2 | 4-dimetyloaminobenzaldehyd | cz.d.a. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy |  | 1 | 10g | 72 | 72 | 23 | 88.56 | PPP
3 | Chlorowodorek fenylohydrazyny | cz.d.a., okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 25 g | 83.73 | 83.73 | 23 | 102.99 | KS
4 | Cykloheksymid | dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności min. 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 1g | 370.5 | 370.5 | 23 | 455.72 | PPP
5 | D(+) fruktoza | certyfikat kontroli jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 25g | 50 | 50 | 23 | 61.5 | PPP
6 | Dialdehyd ftalowy | czystość minimum 99,0%; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 5 g | 175.5 | 175.5 | 23 | 215.87 | SC
7 | Dimetyloglioksym | cz.d.a, zawartość min. 99%, czułość na jony niklu(II): min. 0,0000004 g/ml Dostarczyć ze świadectwem kontroli jakości. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 10 g | 73.57 | 73.57 | 23 | 90.49 | ŻC
8 | Formaldehyd | roztwór około 37% do analizy, stabilizowany 10% metanolem, okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 1 L | 68.6583 | 68.6583 | 23 | 84.45 | KS
9 | Fosforan 1-naftylu sól monosodowa (1-Naphthyl phosphate monosodium salt) | Certyfikat jakości okres ważności min 1 rok od daty dostawy |  | 2 | 5 g | 420 | 840 | 23 | 1033.2 | PPP
10 | Fuksyna kwaśna | Certyfikat jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 10 g | 46 | 46 | 23 | 56.58 | PPP
11 | Gliceryna bezwodna | certyfikat lub świadectwo kontroli jakości. Okres ważności min. 18 m-cy od daty dostawy |  | 1 | 1 L | 143.1 | 143.1 | 23 | 176.01 | KB
12 | Glikol etylenowy | cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 1 L | 102.45 | 102.45 | 23 | 126.01 | KS
13 | Glikol polietylenowy | średni ciężar czasteczkowy 8000, dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 500 g | 88.61 | 88.61 | 23 | 108.99 | SC
14 | Glukoza bezwodna | cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 500 g | 32.5 | 32.5 | 23 | 39.98 | PPP
15 | Kreatyna jednowodna | min 99% Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 1,5 roku od daty dostawy |  | 1 | 25g | 67.5 | 67.5 | 23 | 83.03 | PPP
16 | Kupral, kwasu dietyloditiokarbaminowego sól sodowa | cz.d.a., ACS; okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 10 g | 85.9375 | 85.9375 | 23 | 105.7 | KS
17 | Kwas L(+)-askorbinowy | cz.d.a.; max. 0,0003% As, max. 0,0002% Fe, okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 50 g | 42.09 | 42.09 | 23 | 51.77 | KS
18 | Kwas L(+)-askorbinowy | cz.d.a max. 0,0003 As dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości + karta charakterystyki; Okres ważności minimum 3 lata od daty dostawy. |  | 1 | 250 g | 41 | 41 | 23 | 50.43 | SA
19 | Kwas sulfanilowy | cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 100 g | 68.356 | 68.356 | 23 | 84.08 | KS
20 | Kwas szczawiowy | 2×hydrat, cz.d.a., okres ważności: minimum 2 lata od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 500 g | 60.418 | 60.418 | 23 | 74.31 | KS
21 | L+ arabinoza | certyfikat kontroli jakości okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 25g | 247 | 247 | 23 | 303.81 | PPP
22 | Laktoza jednowodna | cz.d.a. Certyfikat kontroli jakości Okres ważności min 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 1 kg |  |  |  |  | PPP
23 | L-cysteina | czystość minimum 99,0 %; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 100 g |  |  |  |  | SC
24 | Mucasol | płynny koncentrat do mycia w kąpieli zanurzeniowej i myjkach ultradźwiękowych; preparat do czyszczenia przyrządów laboratoryjnych i instrumentów wykonanych ze szkła, porcelany, tworzyw sztucznych, gumy i metalu; dostarczyć z certyfikatem jakości; okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 5 L |  |  |  |  | SC
25 | Octan amonu | cz.d.a., dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości, okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy |  | 2 | 1 kg |  |  |  |  | ŻU
26 | Parafina ciekła | 1) certyfikat lub świadectwo kontroli jakości; 2) karta charakterystyki Okres ważności min. 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 100 ml |  |  |  |  | KB
27 | Potasu sodu winian 4´hydrat | cz.d.a., odcz. FP; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 2 | 1000 g |  |  |  |  | KW
28 | Sacharoza | cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem jakości w formie pisemnej. Okres ważności min. 2 lata od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 250 g |  |  |  |  | ŻC
29 | Skrobia rozpuszczalna | cz.d.a., dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 10 g |  |  |  |  | SC
30 | Trietylenoamina | cz.d.a.; dostarczyc ze świadectwem lub certyfikatem jakości; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 100 mL |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P10
Pakiet - 10 Roztwory wzorcowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Formaldechyd IC Standard analytical standard 1000µg/ml in H2O | roztwór wzorcowy CRM dostarczyć z certyfikatem lub świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego. Okres ważności minimum 2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 1op. = 500 ml |  |  |  |  | ŻU
2 | Roztwór wzorcowy barwy wody 500 ± 5 mg/l Pt (Color Standard 500 Units) | Wartość barwy wyrażona wg skali platynowo-kobaltowej, z niepewnością wyrażoną w mg/l Pt; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; |  | 2 | 1op. = 500 ml |  |  |  |  | KW
3 | Roztwór wzorcowy ogólnego węgla organicznego w wodzie (OWO) 1000 ± 10mg/l | okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub certyfikatem akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | 1op. = 500 ml |  |  |  |  | KW
4 | Wodny, formazynowy roztwór wzorcowy o mętności 1,00±0,05 NTU | okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości z niepewnością |  | 2 | 1 op. = 1 L |  |  |  |  | KW
5 | Wodny, formazynowy roztwór wzorcowy o mętności 100 NTU | okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości z niepewnością |  | 1 | 1op. = 500 ml |  |  |  |  | KW
6 | Wodny, formazynowy roztwór wzorcowy o mętności 1000 NTU | okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości z niepewnością |  | 1 | 1op. = 500 ml |  |  |  |  | KW
7 | Wodny, formazynowy roztwór wzorcowy o mętności 20 NTU | okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości z niepewnością |  | 1 | 1op. = 500 ml |  |  |  |  | KW
8 | Wodny, formazynowy roztwór wzorcowy o mętności 4000 NTU | okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości z niepewnością |  | 1 | 1op. = 500 ml |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P11
Pakiet - 11 Wzorce klibracyjne mętności, chloru i testy do oznaczania detergentów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Roztwór wzorcowy chloru | 25-30 mg/l Cl2 , w ampułkach PourRite ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem z niepewnością, odniesionym do NIST SRM |  | 1 | 1 op. = 20 ampułek |  |  |  |  | KW
2 | Test do oznaczania detergentów niejonowych w wodzie w zakresie: 0,2÷6,0 mg/l | Test kuwetowy z kodem paskowym naniesionym na kuwetach pomiarowych, do odczytu na spektrofotometrze Cadas 200 i HACH DR 3900; okres ważności minimum1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 25 szt. |  |  |  |  | KW
3 | Zestaw formazynowych wzorców kalibracyjnych mętności | o mętnościach: 0÷0,1; 20±1; 200±10; 1000±50; 4000±200 i 7500±375 NTU, do kalibracji mętnościomierza 2100 ANIS firmy HACH; Okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy; dostarczyć świadectwo lub certyfikat analizy z niepewnością |  | 1 | zestaw |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P12
Pakiet-12 - Bufory do badań metodą HPLC |  |  | (dopuszcza się składanie ofert częściowych, na pozycje)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Bufor | fosforanowy w soli fizjologicznej (PBS), 10 - krotnie stężony, odpowiedni do analizy fumonizyn, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 8 | 1 op. = 150 mL | 75 | 600 | 23 | 738 | SC
2 | Bufor | do mykotoksyn, fosforanowy w soli fizjologicznej (PBS) z Tween 20 (0,01 M PBS; NaCl-0,138 M, KCl-0,0027 M, Tween 20-0,05%), pH=7.4, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 10 saszetek |  |  |  |  | SC
3 | Bufor | do przemywania, z 0,01 % roztworem Tween 20, 5 - krotnie stężony, odpowiedni do analizy ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 200 mL |  |  |  |  | SC
4 | Bufor | do przemywania, mieszanina PBS i 0.01 % roztworu Tween 20, 10 - krotnie stężony, odpowiedni do analizy ochratoksyny A, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 150 mL |  |  |  |  | SC
5 | Bufor | do przemywania, mieszanina PBS i 0.1 % roztworu Tween 20, 10 - krotnie stężony, odpowiedni do analizy cytryniny, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 150 mL |  |  |  |  | SC
RAZEM

## P13
Pakiet 13- Roztwory do elektrod
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Roztwór czyszczący do elektrod HI 3131 i HI1230 produkcji Hanna Instruments | okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 500ml |  |  |  |  | KW
2 | Roztwór konserwujący do elektrod HI 3131 i HI1230 produkcji Hanna Instruments | roztwór do przechowywania elektrod ; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 500ml |  |  |  |  | KW
3 | Roztwór uzupełniajacy do elektrody HI3131 produkcji Hanna Instruments | roztwór elektrolitu 3.5 M KCl+AgCl; okres ważności minimum 1 rok od daty dostawy |  | 1 | 1op = 4 x 30 ml |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P14
Pakiet 14 - Preparat do dezynfekcji skóry
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Preparat do dezynfekcji skóry przed iniekcjami | Preparat na bazie mieszaniny co najmniej 3 alkoholi do odkażania skóry przed pobraniem krwi, butelka ze spryskiwaczem o poj. co najmniej 250 ml. Szeroki zakres działania wobec mikroorganizmów, występujacych na powierzchni skóry: bakterii (prątki gruźlicy, MRSA), grzybów i wirusów (HBV, HIV, herpes, rotawirus, adenowirus). Bez zawartości jodu, bezbarwny, autosterylny. Okres ważności minimum 1 rok od daty dostarczenia. |  | 4 | 1 op. = min. 250 ml |  |  |  |  | ChZZ
|  | RAZEM |  |  |  |  | 0 |  | 0

## P15
Pakiet 15 - Preparat do usuwania Rnaz i DNA
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Preparat do usuwania RNaz oraz DNA | Gotowy do użycia preparat do usuwania RNaz oraz DNA. Musi gwarantować 100% skuteczność w usuwaniu RNaz oraz DNA. Ma być wydajny i łatwy w użyciu. Bezpieczny dla zdrowia zamiennik kancerogennego DEPC. Wymagane dokumenty: certyfikat jakości. Okres ważności min. 12 miesięcy od daty dostawy. |  | 4 | 1 op. = 475 mL |  |  |  |  | PCR
RAZEM

## P16
Pakiet 16 - Wzorce substancji - środki zastępcze i psychoaktywne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary / opakowanie jednostkowe | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | alfa-PVT HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
2 | ADB-FUBINACA | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
3 | NEP HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
4 | HEX-EN HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
5 | 5-DBFPV HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
6 | 4-Cl-α-PVP HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
7 | NEMNP HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
8 | 5F-AMBICA HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
9 | TH-PVP HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
10 | AKRYLOFENTANYL HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
11 | N-PROPYLOPENTEDRON HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
12 | N-IZOPROPYLOPENTEDRON HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
13 | Α-PHIP (alfa-PIHP synonim) HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
14 | 3-CEC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
15 | 2-MEC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
16 | 3-MEC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
17 | 2-MMC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
18 | 4-FPD (4-fluoro-pentedron) HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
19 | BK-ETYL-K (bk-EBDP, efylon) HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
20 | ADB-CHMINACA | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
21 | 4-CEC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
22 | 5-CI-UR-144 HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
23 | 2-CMC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
24 | 4-CMC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
25 | 4-EEC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
26 | FU-F HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
27 | 3-ME-MAPB HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
28 | 4-METYLO-N,N-DMC HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
29 | PV8 HCl | czystość > 94,0 %, certyfikat, okres ważności minimum 6 miesięcy od daty dostawy |  | 1 | 1 op.= 5 mg |  |  |  |  | SG
RAZEM
Dla pozycji 1÷ 29 dopuszcza się inną wielkość opakowania pod warunkiem, że sumaryczna ilość nie ulegnie zmianie.
W przypadku zmiany zgodnie z powyższymi dopuszczeniami należy wprowadzić odpowiednie zmiany w formularzu w zakresie ilości opakowań, jednostek opakowania zgodnie z oferowanymi i powołać się na powyższe dopuszczenie