## P1
Pakiet 1 - Systemy do filtracji próżniowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | System do filtracji próżniowej | do rozpuszczalników HPLC, pojemność 500 mL, nylonowa membrana odporna na rozpuszczalniki organiczne o średnicy 70-80 mm, wielkość porów 0,45 µm, nakręcany na butelkę z gwintem GL45 |  | 1 | 1 op. = 12 szt. |  |  |  |  | SC
2 | System do filtracji próżniowej | do wody, pojemność 500 mL, membrana PES o średnicy 70-80 mm, rozmiar porów 0,2 µm, nakręcany na butelkę z gwintem GL45 |  | 3 | 1 op.= 12 szt. |  |  |  |  | SC-1 PPP-2
RAZEM

## P2
Pakiet 2 - Drobny sprzet laboratoryjny - I
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Folia aluminiowa | Folia aluminiowa przeznaczona do przykrywania, zamykania, pakowania, izolowania. Wymiary: szer. 58-62cm, gr. 0,04-0,06mm, dł. rolki 100m. Dopuszcza się opakowania jednostkowe o długości folii nie krótszej niż 5m, sumujące się do końcowej długości 100m |  | 1 | szt |  |  |  |  | PPP
2 | Kamyczki wrzenne | Kamyczki zapobiegające przegrzaniu cieczy oraz zapewniające równomierną destylację cieczy. Produkt z kamienia naturalnego. Granulki ok. 2-8 mm. |  | 1 | 1op.= 500 g |  |  |  |  | KW
3 | Korki do probówek z tworzywa PP | pasujące do probówek o średnicy od 13 do 16mm, wentylowane, autoklawowalne.Takie jak z katalogu Sarstedt nr kat.65.647 lub równoważne. Za równoważny uznany będzie produkt spełniający wymagania: z przeźroczystego tworzywa HDPP, ożebrowane - 4 żebra, z otworem wentylacyjnym. Dopuszcza się opakowania o dowolnej ilości sztuk, tak aby zgadzałasie zamawiana ilość sztuk. |  | 25000 | szt. |  |  |  |  | PPP | 1
4 | Korki jednorazowego użytku celulozowe 10 mm | Korki jednorazowego użytku celulozowe o długości od 27 do 35 mm oraz pasujące do probówek o wew. śr. szyjki probówki średnicy około 10 mm. Dopuszcza się opakowania o dowolnej ilości sztuk, tak aby zgadzałasie zamawiana ilość sztuk. |  | 40000 | szt. |  |  |  |  | PPP
5 | Korki jednorazowego użytku celulozowe 15 mm | Korki jednorazowego użytku celulozowe o długości od 33 do 37 mm oraz pasujące do probówek o wew. śr. szyjki probówki około 15 mm. Dopuszcza się opakowania o dowolnej ilości sztuk, tak aby zgadzałasie zamawiana ilość sztuk. |  | 5000 | szt |  |  |  |  | PPP
6 | Korki jednorazowego użytku celulozowe 5 mm | Korki jednorazowego użytku celulozowe o długości od 25 do 35 mm oraz pasujące do probówek o wew. śr. szyjki probówki około 5 mm. Dopuszcza się opakowania o dowolnej ilości sztuk, tak aby zgadzałasie zamawiana ilość sztuk. |  | 10000 | szt |  |  |  |  | PPP
7 | Kosz duży metalowy prostokątny | Druciane, zgrzewane punktowo z nierdzewnej stali szlachetnej, galwanizowane, autoklawowalne, wymiary: dł. 290-310 mm, szer. 190-210 mm, wys. 190-210 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | PPP
8 | Kosz laboratoryjny | wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 16 cm x 16 cm x 16 cm |  | 3 | szt |  |  |  |  | KW
9 | Kosz metalowy okrągły | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. średnica: 140-160 mm, wys. 140-160 mm |  | 5 | szt |  |  |  |  | PPP
10 | Kosz metalowy prostokątny | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. dł. 140-160 mm szer. 140-160 mm, wys. 140-160 mm |  | 10 | szt. |  |  |  |  | PPP
11 | Kosz metalowy prostokątny | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. dł. 90-110 mm szer. 90-110 mm, wys. 90-110 mm |  | 10 | szt. |  |  |  |  | PPP
12 | Kuweta do spektrofotometru | szklana z korkiem teflonowym; wymiary 45 mm×12,5mm×12,5 mm; obj. 3,5 ml; droga optyczna 10 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KS
13 | Łącznik do węży | szklany, typu Y, do węży o średnicy wewnętrznej 8÷10 mm |  | 4 | szt. |  |  |  |  | SG
14 | Łyżeczka dwustronna | ze stali szlachetnej, łyżeczki zaostrzone, długośc 180÷200 mm, łyżeczka I 12 ± 2 mm x 30 ± 2 mm, łyżeczka II 20 ± 2 mm x 35 ± 2 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
15 | Łyżeczka dwustronna | ze stali szlachetnej, łyżeczki zaokrąglone, długośc 220÷240 mm, łyżeczka I 30 ± 2 mm x 60 ± 2 mm, łyżeczka II 38 ± 2 mm x 75 ± 2 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
16 | Membrany ciśnieniowe | Membrany do naczyń ACV/LDV, odpowiednich do mikrofalowego systemu przygotowania prób MDS – 2000 firmy Varian |  | 2 | 1 op. = 120 szt. |  |  |  |  | ŻC
17 | Mieszadło magnetyczne | Takie jak w katalogu Bionowo nr kat. D-6010 lub produkt równoważny w podanych poniżej cechach: cyfrowe, z możliwością grzania i mieszania objętości do 20l cieczy, regulacją prędkości mieszania, płyta o śr. Od 120 do 150 mm, odporna na temperatury do 340°C. |  | 1 | szt |  |  |  |  | PPP
18 | Moździerz z tłuczkiem | z wylewem, wykonany z porcelany, pojemność 400 ml, szorstka powierzchnia, tłuczek wykonany z porcelany o chropowatej powierzchni do rozdrabniania, średnica główki 28÷32 mm, długość minimum 130 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
19 | Nosidło na butelki laboratoryjne | wykonane z mocnego tworzywa sztucznego, przeznaczone na 6 butelek o śr. ok. 95 mm. Wymiary zewnętrzne: ok. 310 x 210 x 305 mm. |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KB
20 | Obejmy do węży | z zaciskiem na śrubę, odporne na większość agresywnych cieczy i par, rozchylenie 12÷17 mm |  | 1 | 1 op.= 10 szt. |  |  |  |  | SG
21 | Przymiar wstęgowy | zakres pomiarowy: 5m; podziałka 1 mm; szerokośc taśmy 19 mm; taśma koloru żółtego; obudowa z tworzywa sztucznego z płaską tylną ścianką do pomiarów wewnętrznych; taśma samozwijająca z blokadą z ruchomym zaczepem końcowym; dostarczyć wraz ze świadectwem wzorcowania |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
22 | Rękawiczki do odważników | Bawełniane rękawiczki do wzorców masy / odważników. Rękawiczki zabezpieczające wzorzec przed wprowadzeniem zanieczyszczeń w postaci tłuszczu, wilgoci itp. z rąk obsułgującego, rozmiar uniwersalny |  | 1 | para |  |  |  |  | KW
23 | Saszetka chłodnicza | zamykana na zamek błyskawiczny; posiadajaca wewnętrzna izolację termiczną; zawierająca dwa pojemniki polipropylenowe o poj. 400 ml; wymiary saszetki: ok. 210×115×75 mm (szer.×gł.×wys.); wymiary wew. pojemnika: ok. 175×85×65 mm (szer.×gł.×wys) |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
24 | Stojak na kolby | do utrzymania kolb okrągłodennych, z polipropylenu, na kolby o pojemnosći 500 ml, średnica 100÷120 mm, wysokosć 120÷140 mm |  | 2 | 1 op. = 3 szt. |  |  |  |  | SG
25 | Trójnóg laboratoryjny | ze stali nierdzewnej, średnica zewn. obręczy 130-200mm, wys. 190-250mm |  | 3 | szt |  |  |  |  | PPP
26 | Wkład mechaniczny polipropylenowy 20 µm | przybliżone wymiary wys./szer.: 250/65 mm; do wstępnego oczyszczania wody dla celów analitycznych |  | 25 | szt |  |  |  |  | KW
27 | Wkład węglowy 10 cali | Wkład wykonany z węgla aktywowanego uformowanego w postaci bloku spiekanego (blok węglowy), zastosowanie: do filtracji wstępnej w filtrach odwróconej osmozy, przybliżone wymiary wys./szer.: 250/65 mm; |  | 8 | szt. |  |  |  |  | KW
28 | Zacisk stołowy, obustronny | Zacisk stołowy taki jak w katalogu Bionovo nr kat. 2-4158 lub równoważny w podanych poniżej cechach: dwustronny z gumową wkładką, giętki, czarny wąż metalowy umożliwiający ustawienie zacisku w każdej pozycji. |  | 1 | szt |  |  |  |  | PPP
29 | Zgrzewarka do rękawów foliowych | Próżniowa zgrzewarka do folii i worków. Powierzchnia zgrzewu: 300 x 2 mm. Z możliwością zgrzewania oraz zgrzewania z odsysaniem powietrza (próżniowego) |  | 1 | szt |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## P3
Pakiet 3 - Drobny sprzet laboratoryjny -II
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Czasza grzejna | do kolb okrągłodennych o poj. 500 ml, pokryta tworzywem sztucznym o wysokiej odporności chemicznej, nienagrzewająca sie obudowa, elastyczny element grzejny, otwór umożliwiający zamocowanie pręta o średnicy do 12 mm, kontroler umożliwiający płynną regulację mocy grzewczej, max temp. elementu grzejnego 450oC, przewód z uziemieniem, zasilanie 220-240 V |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | Gilzy ekstrakcyjne | wykonane z czystej celulozy,bez zawartości tłuszczów, do ekstrakcji w aparatach Soxhleta, średnica 32÷34 mm, długość 115÷120 mm |  | 5 | 1 op.= 25 szt. |  |  |  |  | SG
3 | Kosze sterylizacyjne | stal nierdzewna, polerowana, wysokość 95÷105 mm, długość 95÷105 mm, szerokość 95÷105 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
4 | Papierki wskaźnikowe | uniwersalne, zakres pH: 1÷11, w rolce o dł. minimum 5 m |  | 1 | rolka |  |  |  |  | HR
5 | Papierki wskaźnikowe | zakres pH: 1,7-3,8; podziałka pH co 0,3; czteropolowe; z dołączoną skalą porównawczą kolorów |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
6 | Papierki wskaźnikowe | zakres pH: 3,6-6,1; podziałka pH co 0,3; czteropolowe; z dołączoną skalą porównawczą kolorów |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
7 | Papierki wskaźnikowe | uniwersalny, zakres pH: 0 ÷ 14; podziałka pH co 1; czteropolowe; z dołączoną skalą porównawczą kolorów |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
8 | Papierki wskaźnikowe DUOTEST | papierki z dwiema strefami wskaźnikowymi, dla każdej wartości pH wskazują dwa różne zabarwienia; zakres pH: 1,0-4,3, podziałka pH: co 0,5; w rolce o dł. minimum 5 m |  | 2 | rolka |  |  |  |  | KS
9 | Papierki wskaźnikowe DUOTEST | papierki z dwiema strefami wskaźnikowymi, dla każdej wartości pH wskazują dwa różne zabarwienia; pH: 3,5-6,8, podziałka pH: co 0,5; w rolce o dł. minimum 5 m |  | 2 | rolka |  |  |  |  | KS
10 | Parownica porcelanowa | półgłęboka, poj. 558 ml, średnica 170 mm, wysokość 55 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | HR
11 | Perełki szklane | średnica 3 mm, stosowane jako zarodniki wrzenia |  | 2 | 1op.= 500 g |  |  |  |  | SG
12 | Podnośnik laboratoryjny | regulowany, wysokość min. 55÷65 mm, wysokość max. 270÷280 mm, szerokość 190÷210 mm, długość 190÷210 mm, udźwig dynamiczny ok. 7 kg, udźwig statyczny ok. 30 kg, konstrukcja podnośnika ze stali nierdzewnej 18/10, pokrętło do podnoszenia jedną ręką |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
13 | Podnośnik laboratoryjny | regulowany, wysokość min. 55÷65 mm, wysokość max. 270÷280 mm, szerokość 230÷250 mm, długość 230÷250 mm, udźwig dynamiczny ok. 7 kg, udźwig statyczny ok. 30 kg, konstrukcja podnośnika ze stali nierdzewnej 18/10, pokrętło do podnoszenia jedną ręką |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
14 | Przyrząd do pipetowania | do pipet jedno i wielomiarowych o pojemności 0,1 ÷ 200 ml, adapter stożkowy, możliwość poddawania sterylizacji w autoklawie w temperaturze 121oC, hydrofobowy filtr membranowy, obsługa jedną ręką, |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## P4
Pakiet 4 -Końcówki do pipet Transferpette
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Końcówki do pipet | automatycznych poj. 50-1000 μl, wykonane z wysokiej jakości PP, apirogenne, umieszczone w pudełkach, przystosowane dla pipet Transferpette® i Transferpette® S BRAND; Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 1 | 1op. = 10 pudełek x 96 końcówek |  |  |  |  | KB
2 | Końcówki do pipet | automatycznych, poj. 2÷200 µl. Długość: 50 mm, średnica u nasady: 5 mm. Niesterylne, nadające się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w 121 °C przez 20 min. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® Brand i zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 2 | 1op. = 1000 szt. |  |  |  |  | ŻM
3 | Końcówki do pipet | automatycznych, poj. 50÷1000 µl. Niesterylne, nadające się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w 121 °C przez 20 min. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® Brand i zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 5 | 1op. = 1000 szt. |  |  |  |  | ŻM
4 | Końcówki do pipet | automatycznych poj. 50-1000 μl , wykonane z wysokiej jakości PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie 121 st. C, 20 min. Końcówki muszą pasować do pipet Transferpette® S BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 16 | 1op.= 500 szt. |  |  |  |  | KB-6 KW-4 SC-4 KS-2
5 | Końcówki do pipet | automatycznych, jednorazowe, pojemność 5-200 µl, niesterylne; muszą pasować do pipety Transferpette, Eppendorf, zapewniać prawidłową pracę pipety, przede wszystkim szczelność i dokładność; do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 1 | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  | KS
6 | Końcówki do pipet | automatycznych poj. 1-10 ml , wykonane z wysokiej jakości PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie 121 st. C, 20 min. Muszą pasować do pipet Transferpette® BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 9 | 1op.= 100 szt |  |  |  |  | KB-8 KS-1
7 | Końcówki do pipet | automatycznych, poj. 0,5÷5 mL. Niesterylne, nadające się do wielokrotnej sterylizacji w autoklawie w 121 °C przez 20 min. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® Brand i zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 17 | 1 op. = 200 szt. |  |  |  |  | ŻM-5 KS-2 ŻC-8 ŻU-2
8 | Pudełko na końcówki do pipet automatycznych | odpowiednie do oryginalnych końcówek Brand o poj. 200 µl, z wewnętrznym stelażem na końcówki, wykonane z polipropylenu, z pokrywką uchylną lub nakładaną, możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 121 °C |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻM
RAZEM

## P5
Pakiet 5 - Wyroby z tworzyw sztucznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Butelki do poboru próbek wody | poj. ok. 1000 ml, sterylne, z polietylenu, przejrzyste, doskonała wytrzymałość na uderzenia i szczelność, z otworem Ø wew. ok. 28 mm, zapakowane osobno w torby jednostkowe, z min. 20 mg tiosiarczanu sodu. Data ważności. min. 14 m-cy od daty dostawy. Certyfikat zgodności |  | 231 | szt. |  |  |  |  | KB
2 | Butelki do poboru próbek wody | poj. ok. 500 ml, sterylne, z polietylenu, przejrzyste, doskonała wytrzymałość na uderzenia i szczelność, z otworem Ø wew. ok. 29 mm, zapakowane osobno w torby jednostkowe, z min. 10 mg/l tiosiarczanu sodu. Data ważności. min. 14 m-cy od daty dostawy. Certyfikat zgodności |  | 700 | szt. |  |  |  |  | KB
3 | Folia uszczelniająca | typ Parafilm, szerokość ok. 100 mm, długość rolki ok. 75 m |  | 5 | szt. |  |  |  |  | SC-2 SG-1 KS-1 KW-1
4 | Folia uszczelniająca | typu Parafilm; rolka szerokość 500mm; długość rolki 15 m |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KW
5 | Kanister z zaworem opróżniającym | wykonany z PP, z zakrywką, oszczędzający miejsce, przezroczysty, do przechowywania i dozowania różnych cieczy, poj. 5 l, wymiary: 65 x 335 x 335 mm, wytłoczona podziałka co 250 ml |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ŻU
6 | Korki do probówek | plastikowe, pasujące do probówek szklanych o średnicy 14 mm, odporne na temperatury do 80 °C |  | 1 | 1 op.= 1000 szt. |  |  |  |  | SG
7 | Rękawy do zgrzewarki próżniowej | o wymiarach: szer.: 25-30 cm x dł.: min. 5 m |  | 4 | szt |  |  |  |  | PPP
8 | Statyw na pipety Transferpette®S | statyw nastołowy, na 6 pipet |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ŻU
9 | Statyw na probówki | 60 miejsc na probówki, średnica otworu 16 mm, wysokość 65÷75 mm, z PP, odporność na temparaturę 90 °C |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
10 | Statyw skośny (pochyły) | specjalne boczne podpórki pozwalające na pochylenie statywu pod kątem 5° lub 20°, w zależności od kierunku w którym są pochylone; z tworzywa sztusznego, odporny na autoklawowanie w 121°C, na probówki o śr. 16-20 mm |  | 5 | szt |  |  |  |  | PPP
11 | Torebka strunowa | Torebka do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego, strunowa z paskiem, na wygodne opisywanie, wymiary: 100÷120 x 180÷-200 mm |  | 7 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
12 | Torebka strunowa | Torebka do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego, strunowa z paskiem, na wygodne opisywanie,wymiary: 150÷160x 200÷220 mm |  | 9 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | ŻC-7 SC-2
13 | Torebki | szer. 300-310x dł. 400-410 mm, z zamknięciem strunowym, do przechowywania kontrpróbek |  | 5 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
14 | Torebki | szer. 240-260x dł.340-360 mm, z zamknięciem strunowym, do przechowywania kontrpróbek |  | 9 | 1 op.= 100 szt. |  |  |  |  | SC
15 | Wąż silikonowy | transparentny, o wysokiej odporności temperaturowej -50°C ÷ +200°C, odporny na działanie tlenu, ozonu, warunków atmosferycznych oraz UV. Grubość ścianki 1,4-2,2mm, wewnętrzna średnica 6mm, dł. węża ok. 50m. Dopuszcza się opakowania jednostkowe o długości węża nie krótszej niż 5m, sumujące się do końcowej długości 50m |  | 1 | szt |  |  |  |  | PPP
16 | Woreczki do przechowywania próbek | przezroczyste, z zamknięciem metalowym; Wykonane z PE, sterylne, sterylizowane tlenkiem etylenu. Wymiary szer/wys: 190x300mm, 1650ml. Z białym polem do opisu. |  | 2 | 1op = 500szt |  |  |  |  | ŻM
17 | Worki do homogenizatora bez filtra | o pojemności 400 ml, przezroczyste. Sterylne, o zwiększonej wytrzymałości, ze wzmocnioną spoiną, niepękające podczas użytkowania w homogenizatorze. Wymiary: ok. 178 mm x 300 mm, pakowane po 25 szt. Wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO 9001-2000, sterylizowane radiacyjnie. Wykonane z materiału niehamującego wzrostu drobnoustrojów. Wymagany certyfikat do każdej partii. |  | 4 | 1op = 20 worków x 25 szt. |  |  |  |  | ŻM
18 | Worki do homogenizatora z filtrem | o pojemności 400 ml. Sterylne, mocne, niepękające podczas użytkowania w homogenizatorze, z filtrem membranowym na całej powierzchni. Porowatość filtra 280 µm. Wymiary: ok. 190 mm x 300 mm. Pakowane po 25 sztuk. Wyprodukowane zgodnie ze standardami ISO 9001-2000, sterylizowane radiacyjnie. Wykonane z materiału niehamującego wzrostu drobnoustrojów. Wymagany certyfikat do każdej partii. |  | 7 | 1op = 20 worków x 25 szt. |  |  |  |  | ŻM
19 | Zlewka miarowa z uchwytem | z PP, poj., 250 ml, podziałka co 5 ml, śr. zewnętrzna 75 mm, wysokość 115 mm |  | 5 | 1 op. = 2 szt. |  |  |  |  | HR
RAZEM

## P6
Pakiet 6 - Szczotki do mycia szkła laboratoryjnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Szczotka laboratoryjna | ze szczeciny naturalnej, zakończona pędzelkiem; przybliżone wymiary: - długość rączki 200÷220 mm, - długość włosia: 80÷90 mm, - średnica główki 45÷55 mm |  | 14 | szt. |  |  |  |  | KW-4 SG-10
2 | Szczotka laboratoryjna | ze szczeciny naturalnej, zakończona pędzelkiem; przybliżone wymiary: - długość rączki 250÷300 mm, - długość włosia: 120÷140 mm, - średnica główki: 60÷70 mm |  | 9 | szt. |  |  |  |  | KW-4 SG-5
3 | Szczotka laboratoryjna | włosie z naturalnej szczeciny, zakończona pędzelkiem; przybliżone wymiary: - długość całkowita 350÷400 mm, - średnica główki: 45÷55 mm, - długość szczotki 80÷90 mm |  | 4 | szt. |  |  |  |  | KW
4 | Szczotka laboratoryjna | ze szczeciny naturalnej; przybliżone wymiary: - długość całkowita: 400÷450 mm, - średnica główki: 70÷80 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | KW
5 | Szczotka laboratoryjna | ze szczeciny naturalnej, zakończona pędzelkiem; przybliżone wymiary: - długość rączki 150÷200 mm, - długość włosia: 80÷100 mm, - średnica główki 25÷30 mm |  | 2 | szt |  |  |  |  | ŻU
6 | Szczotka laboratoryjna | ze szczeciny naturalnej; przybliżone wymiary: - długość całkowita: min. 250 mm, - długość włosia: 80÷100 mm, - średnica główki: 8÷12 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## P7
Pakiet 7 - Sprzęt ochronny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Chwytak ochronny | na palce, zabezpieczające palce podczas pracy z gorącymi lub bardzo zimnymi przedmiotami, wykonane z gumy silikonowej, odpornej na temperatury od -60°C do +250°C, z gumowymi wypustkami zwiększającymi pewność chwytu, szerkość 25÷35 mm, długość 120÷140 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | Chwytak ochronny | na dłonie, zabezpieczające dłonie podczas pracy z gorącymi lub bardzo zimnymi przedmiotami, wykonane z gumy silikonowej, odpornej na temperatury od -60°C do +250°C, z gumowymi wypustkami zwiększającymi pewność chwytu, szerkość 80÷90 mm, długość 160÷180 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | SG-1 KW-2
3 | Fartuch ochronny | z PVC, wewnętrzna strona z PE, kategoria III, grubość min. 0,5 mm, tasmy na bokach i szyji, szerokość 750÷850 mm, długość 950÷1050 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
4 | Filtry do maski | filtry ABEK2P3 do ochrony przed oparami organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi gazami i pochodnymi amoniaku do 5000 ppm, substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi do stężenia 200 xwartości granicznej, pasujące do masek firmy BM serii 7000 |  | 1 | 1 op.= 4 szt. |  |  |  |  | SG
5 | Rękawice ochronne | długie z mankietem, powierzchnia ze strukturą ułatwiającą chwytanie, z wyściółka wewnętrzną, antyalergiczne, odporne na rozcieńczone kwasy i zasady, alkohole itp. grubość 0,6 mm, długość ok. 700 mm, rozmiar 8 (M) |  | 6 | para |  |  |  |  | KW-2 ŻU-2 ŻC-2
6 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 07 (S) |  | 8 | 1 op.= 50 szt. |  |  |  |  | SG
7 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 08 (M) |  | 8 | 1 op.= 50 szt. |  |  |  |  | SG
8 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 09 (L) |  | 4 | 1 op.= 50 szt. |  |  |  |  | SG
9 | Rękawice chroniące przed gorącem | Wyściółka z włókniny nonwoven chroniąca przed ciepłem z termoodporną powłoką, szorstka powierzchnia zewnętrzna , odporne na temperatury do 260°C, dł. 280-355 mm, rozm. S |  | 1 | para |  |  |  |  | ŻU
10 | Rękawice chroniące przed gorącem | Wyściółka z włókniny nonwoven chroniąca przed ciepłem z termoodporną powłoką, szorstka powierzchnia zewnętrzna , odporne na temperatury do 260°C, dł. 280 mm, rozm. M |  | 1 | para |  |  |  |  | KW
RAZEM

## P8
Pakiet 8 - Igły, strzykawki, kompresy i plastry
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Igła iniekcyjna | Jednorazowa, sterylna, 0,5 x 25 mm. Każda igła pakowana pojedynczo. Data ważności min. 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | ŻM
2 | Igły | jednorazowe, typu Luer, średnica 0,5 mm, długość 25 mm |  | 5 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | SG
3 | Igły | jednorazowe, typu Luer, średnica 0,9 mm, długość 40 mm |  | 5 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | SG
4 | Igły medyczne bezpieczne | Igły medyczne jednorazowego użytku, 0,5x25mm, wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne, osłona igły aktywowana natychmiast po dokonanej iniekcji |  | 5 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | NS/EP
5 | Igły medyczne | Igły medyczne jednorazowego użytku, 0,5x25mm; wykonane ze stali nierdzewnej, sterylne |  | 10 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | NS/EP
6 | Plastry poiniekcyjne | Plastry poiniekcyjne , pakowne pojedynczo |  | 2 | 1op.= 250 szt. |  |  |  |  | NS/EP
7 | Strzykawka | o pojemności 100 ml, trzyczęściowa ze stożkiem do cewnika, usytuowanym centralnie. Z dołączonym łącznikiem LUER. Korpus strzykawki - polipropylen. Tłok strzykawki - polietylen. Tłoczek gumowy z podwójnym, elastycznym uszczelnieniem zapewniający płynny przesuw. Kryza ograniczająca wysuwanie się tłoka. Czytelna i trwała skala. Podziałka skali wycechowana w mililitrach. |  | 15 | szt |  |  |  |  | KW
8 | Strzykawki | jednorazowa, dwu lub trzyczęściowe, typu Luer, sterylna, objętość 2 ml |  | 5 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | SG
9 | Strzykawki | Bezpieczne, trzyczęściowe strzykawki jednorazowego użytku, typu Luer Lock, sterylne; objetość 2÷3 mL |  | 2 | 1op.= 100szt. |  |  |  |  | NS/EP
RAZEM

## P9
Pakiet 9 - Kolumienki powinowactwa immunologicznego |  |  | (dopuszcza się składanie ofert częściowych, na pozycje)
, | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko aflatoksynom B1, B2, G1, G2; maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 100 ng aflatoksyny B1, odzysk nie powinien być mniejszy niż 80% dla aflatoksyn B1, B2, G1 i nie mniejszy niż 60% dla aflatoksyny G2, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
2 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko aflatoksynie M1, maksymalna pojemność kolumienki nie powinna być mniejsza niż 100 ng aflatoksyny M1, odzysk nie powinien być mniejszy niż 80%, pojemność kolumienki 2,5 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko cytryninie, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko mykotoksynie DON, maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 2500 ng DON, odzysk powinien być nie mniejszy niż 70%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko fumonizynom FB1 i FB2, całkowita pojemność kolumienki nie powinna być mniejsza niż 5 µg fumonizyn, odzysk nie powinien być mniejszy niż 90% dla FB1 i FB2, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
6 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko ochratoksynie A, maksymalna pojemność kolumienki powinna wynosić nie mniej niż 100 ng ochratoksyny A, całkowity odzysk powinien być nie mniejszy niż 85%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
7 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko mykotoksynie ZEA, maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 1500 ng ZEA, odzysk powinien być nie mniejszy niż 85%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 2 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
RAZEM

## P10
Pakiet 10 - Rurki sorpcyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym | 2 warstwy sorbentu: 100/50 mg, rozmiar 6×70 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
2 | Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym | 2 warstwy sorbentu: 400/200 mg, rozmiar 8×110 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
3 | Rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym | 2 warstwy sorbentu: 300/150 mg , rozmiar 8×110 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
4 | Rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym | 2 warstwy sorbentu: 100/50 mg , rozmiar 6×70 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## P11
Pakiet 11 - Dozowniki i pipety automatyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Dozownik butelkowy | regulowana pojemność dozowania w zakresie: 1÷10 ml, analogowy, wykonany z materiałów odpornych na sterylizację w temp. 121°C/10min, o pojemności dozowania 1-10 ml, podziałka 0,2 ml, z zaworem zwrotnym. Wymagane świadectwo wzorcowania wydane przez akredytowane przez PCA laboratorium wzorcując; wzorcowanie w 3 standardowych punktach w przedziale od 1-10 ml. |  | 2 | szt |  |  |  |  | PPP
2 | Dozownik butelkowy | regulowana pojemność dozowania w zakresie: 5÷50 ml, z zaworem zwrotnym, regulowana objętość z cyfrowym wskaźnikiem. Do dozowania stężonych kwasów tj. HCl, HNO3, zasad, roztworów soli i niektórych rozpuszczalników organicznych; z poświadczeniem zgodności, certyfikatem jakości, wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą o dł. od około 150 do 350 mm, kluczem do montażu, adapterami do gwintów: GL 32-33, GL 38, S 40. Ograniczenia w stosowaniu: ciśnienie par do 600 mbar, lepkość cieczy do 500 mm2/s, temperatura w zakresie: 15-40 ̊C, gęstość do 2,2 g/cm2. Podziałka: 0,2 ml, Dokładność: 250 µl |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
3 | Pipeta automatyczna jednokanalowa | regulowana pojemność w zakresie: 1÷10 ml, z wyrzutnikiem końcówek, dokładność ≤0,6 %, podziałka 10,0 µl; precyzja ≤0,2%; z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości i uchwytem do montażu na półce, dobrze czytelne 4-miejscowe wskazanie pojemności; możliwośc autoklawowania dolnej części z tlokiem |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
4 | Pipeta automatyczna jednokanałowa | regulowana pojemnośćw zakresie: 100÷1000µl, z wyrzutnikiem końcówek, dokładność £0,6 %, podziałka 1 µl; precyzja £0,2%; z uchwytem do montażu na półce;czytelne 4-miejscowe wskazanie pojemności; tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję, możliwość łatwej samodzielnej adjustacji i autoklawowania w całości w temperaturze 121 ºC, kompatybilna z końcówkami poj. 50÷1000 µl firmy Brand; dostarczyć z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości |  | 4 | szt. |  |  |  |  | KS-1 ŻU-1 ŻC-2
5 | Pipeta automatyczna jednokanałowa | regulowana pojemność w zakresie: 500-5000 µl, z wyrzutnikiem końcówek, dokładność £ 0,6 %, podziałka 5,00 µl; precyzja £0,2%; z uchwytem do montażu na półce;czytelne 4-miejscowe wskazanie pojemności; tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję, możliwość łatwej samodzielnej adjustacji i autoklawowania w całości w temperaturze 121 ºC, kompatybilna z końcówkami poj. 500÷5000 µl firmy Brand; dostarczyć z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KS-1 ŻU-1
6 | Pipetor automatyczny do pipet szklanych | półautomatyczny pipetor do pipet o poj. 0,5 - 100 ml, wyposażony w wyświetlacz LCD, wskazujący stan naładowania akumulatora oraz ustawienia prędkości i trybu pracy, z podstawką do ładowania, zasilaczem, z możliwością wyboru prędkości pipetowania oraz sposobu wydawania cieczy – z wydmuchem bądź grawitacyjnie, w komplecie z akumulatorem i mikrofiltrem 0,2 µm |  | 1 | szt |  |  |  |  | PPP
7 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o stałej objętości | z wymiennymi końcówkami pozwalającymi na dozowanie cieczy o objętości 0,1 ml i 1 ml; do stosowania z końcówkami typu rurka; z wzorcowaniem w akredytowanym laboratorium wzorcującym. Spełniające wymagania normy ISO 8655-2:2002. |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻM
8 | Pipeta automatyczna jednokanałowa o stałej objętości | dwustopniowa, umożliwiająca pobieranie jednorazowo cieczy o objętości 1,1 ml i dozowanie 0,1 ml i 1 ml; do stosowania z końcówkami typu rurka; z wzorcowaniem w akredytowanym laboratorium wzorcującym. Spełniające wymagania normy ISO 8655-2:2002. |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻM
9 | Pipeta automatyczna | regulowana pojemność w zakresie: 10-1000 µl, z wyrzutnikiem końcówek, dokładność: £ 0,6 %, podziałka: 0,1 µl; precyzja: £ 0,2%; z uchwytem do montażu na półce; 4-miejscowe wskazanie pojemności; tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję, możliwość łatwej samodzielnej adjustacji i autoklawowania w całości w temperaturze 121 ºC, kompatybilna z końcówkami poj. 2÷200 µl i 5÷300 µl firmy Brand; dostarczyć z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ŻU
RAZEM

## P12
Pakiet 12 -Akcesoria do ICP
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Nebulizer koncentryczny | koncentryczny nebulizer szklany do spektrometru ICP-MS X-Series II Firmy Thermo; ciśnienie nebulizera w zakresie: 35÷49 PSI; przepływ próbki: 1 mL/min |  | 2 | szt |  |  |  |  | KW-ICP
2 | Palnik kwarcowy | jednoczęściowy do spektrometru ICP-MS X-Series II Firmy Thermo o średnicy 1,5 mm Injector |  | 2 | szt |  |  |  |  | KW-ICP
3 | Wężyki PCV (Orange-Yellow) | do spektrometru ICP-MS X-Series Firmy Thermo; ograniczniki pomarańczowo-żółte, PK/12 0,5 mm OR-YE z PCV |  | 2 | 1op.= 10 szt |  |  |  |  | KW-ICP
4 | Wężyki PCV white-white) | do spektrometru ICP-MS X-Series Firmy Thermo; ograniczniki biało-białe PK/12 1,0 MM WH-WH PVC TUBES |  | 2 | 1op.= 10 szt |  |  |  |  | KW-ICP
RAZEM

## P13
Pakiet 13- Akcesoria do systemu Simplicity
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Lampa UV | do systemu oczyszczania wody Simplicity 185 firmy Millipore - rok prod. 2005 |  | 1 | szt |  |  |  |  | KW-ICP
2 | Wkład SIMPAK | do systemu oczyszczania wody wody Simplicity 185 firmy Millipore - rok prod. 2005 |  | 2 | szt |  |  |  |  | KW-ICP
RAZEM

## P14
Pakiet 14 - Bibuły i sączki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Bibuła filtracyjna | jakościowa, gramatura: 61-65 g/m2, minimalne wymiary (dł. x szer.): 48 x 48 cm |  | 5 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻU
2 | Bibuła filtracyjna | ilościowa, krążki śred. 150 mm, klasa 392 |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | HR
3 | Bibuła filtracyjna | ilościowa, krążki średnica 240 mm, klasa 392 |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | HR
4 | Bibuła filtracyjna | jakościowa, filtracja średnia, arkusz wym. 460x570 mm |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | HR
5 | Bibuła jakościowa | w arkuszach, gramatura: min. 61-69 m2; szybkość przepływu wody. min. 10 ml wody max..35 s; Wymiary: szerokość 45-60cm, długość 45-60 cm. |  | 10 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
6 | Sączki | ilościowe, typu 389, śr. 125 mm, gramatura 80-84 g/m2 |  | 5 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KW
7 | Sączki | ilościowe, średnie (typ 389), karbowane, z czystej celulozy, zawartość popiołu po spaleniu poniżej 0,01 %, średnica 185 mm, gramatura 84 g/m², czas filtracji 10 ml wody destylowanej 20 s |  | 2 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
8 | Sączki | ilościowe, miękkie (typ 388), karbowane, z czystej celulozy, zawartość popiołu po spaleniu poniżej 0,01 %, średnica 185 mm, gramatura 84 g/m², czas filtracji 10 ml wody destylowanej 10 s |  | 2 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
9 | Sączki | Whatman 1PS, śr. 90 mm, do rozdziału faz |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻU
10 | Sączki ilościowe bezpopiołowe | sączki celulozowe, zawartośc popiołu: <0,01%, retencja cząsteczkowa: 8µm, gramatura: 92 g/m2, grubość: 210 µm, średnica 125 mm; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
11 | Sączki ilościowe miękkie | typ 388, średnica 110 mm, gramatua 84 g/m2; czas filtracji 10 s; dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
12 | Sączki ilościowe twarde | typ 390; średnica = 110 mm; gramatura 84 g/m2; czas filtracji 100 s; dostarczyć ze swiadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
13 | Sączki membranowe | typ pragopor 3, d=24 mm, pory 1,50 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakosci |  | 2 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
14 | Sączki membranowe | typ pragopor 3, d=35 mm, pory 1,50 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakosci |  | 2 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
15 | Sączki membranowe | typ pragopor 4, d=24 mm, pory 0,85 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakosci |  | 2 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
16 | Sączki membranowe | typ pragopor 4, d=35 mm, pory 0,85 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakosci |  | 2 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
17 | Sączki z mikrowłókien polipropylenowych | typ FIPRO; średnica = 25 mm; filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej; niehigroskopijne; charakteryzujace się dużą stabilnością masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza; odpowiednie do oznaczania stężenia pyłu metodąfiltracyjno- wagową |  | 4 | 1 op. = 20 szt. |  |  |  |  | KS
18 | Sączki z mikrowłókien polipropylenowych | typ FIPRO, średnica = 37 mm; filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej; niehigroskopijne; charakteryzujace się dużą stabilnością masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza; odpowiednie do oznaczania stężenia pyłu metodą filtracyjno-wagową |  | 4 | 1 op. = 20 szt. |  |  |  |  | KS
19 | Sączki z mikrowłókien szklanych | średnica = 47 mm; filtry ze szkła boro-krzemowego; charakteryzujace się wysoką odpornością chemiczną i brakiem jakichkolwiek dodatków wiążących; wysoka skuteczność filtracji drobnych cząstek, retencja cząsteczkowa 1,6 µm; niehigroskopijne; gramatura 53 g/m2; grubość 260 µm; dostarczyć ze swiadectwem lub certyfikatem jakości |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## P15
Pakiet 15 - Statywy laboratoryjne i akcesoria do statywów
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Pierścień do statywu | ze stali nierdzewnej 18/10, bez złączki mocującej, długość 210÷230 mm, średnica wew. 90÷110 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | Pierścień do statywu | stalowy, śr. zewnętrzna 130 mm , typ ze złączką |  | 1 | szt. |  |  |  |  | HR
3 | Podstawa statywu | stal nierdzewna 18/10, prostokątna, otwór z gwintem M10, przyblizone wymiary: szerokość 140÷160 mm, długość 290÷300 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | HR-1 SG-4
4 | Podstawa statywu | stal nierdzewna 18/10, prostokątna, otwór z gwintem M10, przyblizone wymiary: szerokość: 190÷210 mm, długość: 300÷320 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | HR
5 | Pręt do statywu | stal nierdzewna, gwint M10 (z jednej strony), średnica zewnętrzna: 12 mm, długość: 900÷-1100mm |  | 4 | szt. |  |  |  |  | SG
6 | Pręt do statywu | stal galwanizowana, gwint M10 (z jednej strony), średnica: 12 mm, długość: ok. 600 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | HR
7 | Statyw na probówki | średnica otworu ok. 20-22 mm, ilość miejsc: 5x10, ze stali nierdzewnej, przybliżone wymiary (szer. x dł. x wys. ): 11 x 21 x 7 cm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | ŻM
RAZEM

## P16
Pakiet 16 - Akcesoria do sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka / uwagi
1 | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji, rozmiar standaryzowany 30cm x 200 m. wraz z ceryfikatem jakości |  | 5 | opak. |  |  |  |  | PPP
2 | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji, rozmiar standaryzowany 5cm x 200 m. wraz z ceryfikatem jakości |  | 1 | opak. |  |  |  |  | PPP
3 | Torebki (worki) autolawowalne | z PP, autolawowalne w temperaturze do 121°C; przyblizone wymiary: 250 x 400 mm. |  | 18 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻM-15 KB-3
RAZEM

## P17
Pakiet 17 - Akcesoria do pobierania próbek powietrza
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Głowica do poboru frakcji wdychalnej | głowica odpowiednia do pobierania frakcji wdychalnej pyłu i aerozoli metali zgodnie z definicją zawartą w normie PN EN 481 wraz z kasteką na filtr fi 25 mm; odpowiedni dla przepływu 2 l/min; dostarczyć wraz z certyfikatem separacji frakcji wdychalnej |  | 20 | szt. |  |  |  |  | KS
2 | Głowica z separatorem cyklonowym do poboru frakcji respirabilnej | głowica z separatorem cyklonowym odpowiednia do pobierania frakcji respirabilnej pyłu i aerozoli metali zgodnie z definicją zawartą w normie PN EN 481 wraz z kasteką na filtr fi 37 mm; odpowiedni dla przepływu 1,9 l/min; dostarczyć wraz z certyfikatem separacji frakcji respirabilnej |  | 20 | szt. |  |  |  |  | KS
3 | Wąż łączący silikonowy | wąż łączący aspirator osobisty z głowicą do pobierania próbek; długość min. 1 m; średnica wew. 5 mm, średnica zew. 8 mm |  | 8 | szt. |  |  |  |  | KS
4 | Nakrętka pomiarowa | odpowiednia dla głowic do pobierania frakcji wdychalnej pyłu i aerozoli metali o średnicy 25 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
5 | Osłona na rurkę sorbentową | zapewniająca możliwość dostosowania jej do każdej rurki sorbentowej; wymiary 8 mm×110 mm |  | 8 | szt. |  |  |  |  | KS
6 | Osłona na rurkę sorbentową | zapewniająca możliwość dostosowania jej do każdej rurki sorbentowej; wymiary 6 mm×70 mm |  | 8 | szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## P18
Pakiet 18 - Rejestratory, elementy i przyrządy pomiarowe |  |  | (dopuszcza się składanie ofert częściowych, na pozycje)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Elektroda pH | uniwersalna elektroda zespolona pH o budowie umożliwiającej pomiary cieczy, ciał półpłynnych lub gleby bez obawy o zatkanie łącznika, z pośrednim łącznikiem, złączem typu BNC, zakres pH: 0 – 14, zakres temperatury: 0-60ºC, współpracująca z pH-metrem CP–411 |  | 1 | szt |  |  |  |  | PPP
2 | Minutnik elektroniczny | elektroniczny dwukanałowy. Czas maksymalny 99 min/59s. Odliczanie do tyłu i do przodu. Mocowanie klipsem, magnesem lub na podpórce. Dzwonek sygnalizuje zakończenie założonego czasu. Możliwość resetowania w dowolnym czasie. Wyświetlacz LCD. Zasilanie - bateria; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 3 | szt. |  |  |  |  | ChZZ-2 PCR-1
3 | Minutnik | elektroniczny; trzykanalowy; wyświetlacz duży LCD, trójpolowy; umożliwiający pomiar trzech czasów jednocześnie; zakres: 99 godz, 59 min, 59 sek.; sygnał dzwiękowy; odliczanie narastajacą i malejąco; posiadający zawieszkę oraz magnes; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KS
4 | Minutnik | elektroniczny dwukanałowy. Odliczanie do tyłu min. 120 min. Mocowanie magnesem lub na podpórce. Dzwonek sygnalizuje zakończenie założonego czasu. Wyświetlacz LCD. Zasilanie - bateria; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KB
5 | Rejestrator temperatury i wilgotności | z interfejsem USB, umożliwiający pomiar temperatury i wilgotności; zakres pomiaru temperatur: -30°C do +80°C; rozdzielczość pomiaru temperatury 0,01°C; zakres pomiaru wilgotności: od 10 do 95% dla temperatur do +40°C; rozdzielczość pomiaru wilgotnosci: 0,1%; pojemna pamięć zapewniajaca nieprzerwaną rejestrację warunków klimatu na przestrzeni tygodni lub miesiecy; zasilanie bateryjne; możliwość zawieszenia rejestratora; możliwość dokumentowania przebiegu rejestracji w postaci wykresów i raportów z uwzględnieniem zapamiętanych stanów alarmowych przez współpracujący z rejestratorem program; dostarczyć wraz z oprogramowaniem oraz świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
6 | Rejestrator temperatury SmartButton | zakres pomiaru: -40 °C do 85 °C, rozdzielczość: 0,5 °C. Wzorcowanie w 3 punktach: 0°C, 5°C i 10°C przez GUM lub akredytowane laboratorium wzorcujące. Niepewność pomiaru przy wzorcowaniu nie wyższa niż 0,5 °C. Odpowiedni do czytnika danych ACR SmartButton USB Adapter; dostarczyć ze świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego. |  | 1 | szt |  |  |  |  | ŻU | X
7 | Termohigrometr | max-min; z możliwością zapamiętania temperatury maksymalnej i minimalnej; zakres temperatur; przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej powietrza wewnątrz pomieszczeń wraz z zewnętrznym odłączanym czujnikiem temperatury na kablu przeznaczonym do pomiaru na zewnątrz pomieszczeń; długość kabla odłączanego czujnika temperatury - od 3 do 5 m; duży, czytelny wyswietlacz wskazujacy jednocześnie temperaturę i wilgotność względną; zakres pomiaru: temperatura wewnętrzna: 0 do +45°C, temperatura zewnętrzna: -50°C do +50°C; rozdzielczość pomiaru: termometr 0,1°C, higrometr 1%; możliwość ustawienia na płaskiej powierzchni; dostarczyć wraz ze swiadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KS
8 | Termometr elektroniczny | przenośny termometr, rejestrator temperatury, sonda temperaturowa zintegrowana - sonda bezprzewodowa, na stałe wbudowana w termometr, o długości min. 25 cm. dwuwierszowy wyświetlacz LCD; wyświetlanie wartości min, max, temp. śr.; wbudowana pamięc pomiarów; oszczędne zasilanie bateryjne; zakres pomiaru: od 0 do 160°C; rozdzielczość pomiaru: 0,1°C; Wzorcowanie w punktach: 0°C; +20°C; +80°C; +100°C; +140°C; +160°C; dostarczyć wraz z oprogramowaniem oraz świadectwem wzorcowania GUM lub akredytowanego laboratorium wzorcującego |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM
dla poz. 2÷8 wzorcowanie musi być wykonane przez GUM lub laboratorium posiadające akredytację na wzorcowanie danego typu przyrządów pomiarowych.