## 1
Pakiet 1: Drobny sprzęt - różny |  |  | (dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne pozycje)
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Filtr | do sączenia próbek HPLC, membrana wwPTFE, średnica porów 0,45 µm, średnica filtra 13 mm, do roztworów metanolowych i wodnych, krążkowy, strzykawkowy, czystość i niski poziom substancji wymywanych z membrany potwierdzony certyfikatem |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
2 | Kasetki transportowe | wykonane z tworzywa sztucznego, opakowania odpowiednie do transportu filtrów laboratoryjnych o średnicy 25 mm oraz 37 mm; wysokość opakowań do około 1 cm |  | 50 | 1 szt. |  |  |  |  | KS
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko toksynom T-2/HT-2, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SC
4 | Membrany | Membrany ciśnieniowe do naczyń ACV/LDV do mikrofalowego systemu przygotowania prób MARS 5 |  | 6 | 1 op = 120 szt |  |  |  |  | ŻC
5 | Pojemniki na próbki | pojemność 300÷310 mL, z PP, z wieczkiem zatrzaskowym lub zakręcanym, niesterylne |  | 2 | 1 op. = 240 szt. |  |  |  |  | SC
6 | Probówki do wirówki | o poj. 100 ml, fi 44,7 mm; z pokrywką, z okrągłym dnem, pasujące do wirnika kątowego 11272C |  | 50 | 1 op.- 4 szt. |  |  |  |  | ŻM
7 | Statyw laboratoryjny z wyposażeniem | wymiary podstawy: około 300 mm × około 220 mm; długość pręta około 90 cm; łącznik mocowania uchwytów statywu laboratoryjnego metalowy chromowany rozchył od około 4 mm do około 20 mm; uchwyt do chłodnic statywu laboratoryjnego czteropalczasty metalowy chromowany |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KS
8 | stojak na kolby | do utrzymania kolb okrągłodennych, z polipropylenu, na kolby o pojemnosći 500 ml, średnica 100÷120 mm, wysokosć 120÷140 mm |  | 1 | 1 op. = 3 szt. |  |  |  |  | SG
9 | System do filtracji próżniowej | do rozpuszczalników HPLC, pojemność 500 mL, nylonowa membrana odporna na rozpuszczalniki organiczne o średnicy 70-80 mm, wielkość porów 0,45 µm, nakręcany na butelkę z gwintem GL45 |  | 1 | 1 op. = 12 szt. |  |  |  |  | SC
RAZEM

## 2
Pakiet 2: Drobny sprzęt laboratoryjny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Ampułki | szklana ampułka, z zakrętką z PTFE, minimalizująca możliwość wyparowania cieczy, do przechowywania łatwo lotnych substancji, wysokość 60 ÷ 80 mm, średnica zewnętrzna maksimum 16 mm, z otworem kapilarnym na igłę o średnicy maksimum 0,8 mm, objętość 4,5 ml |  | 1 | 1 op. = 5 szt. |  |  |  |  | SG
2 | Ampułki | szklana ampułka, z zakrętką z PTFE, minimalizująca możliwość wyparowania cieczy, do przechowywania łatwo lotnych substancji, wysokość 40 ÷ 60 mm, średnica zewnętrzna maksimum 12 mm, z otworem kapilarnym na igłę o średnicy maksimum 0,8 mm, objętość 1,5 ml |  | 1 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SG
3 | Ampułki | ampułki szklane, otwarte, przeźroczyste, poj. 5 ml, wysokość 83 mm, średnica 14,75 mm |  | 6 | 1 op. = 343 szt. |  |  |  |  | SG
4 | Czasza grzejna | do kolb okrągłodennych 500 ml, elastyczny element grzejny, pokryty włóknem szklanym i tworzywem sztucznym, metalowa obudowa, włącznik zasilania, strefy grzania, kontroler płynnej regulacji mocy grzania, temperatura maks. elementu grzejnego 450 °C, przewód z uziemieniem,zasilanie 220-240 V |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
5 | Gilzy ekstrakcyjne | wykonane z czystej celulozy,bez zawartości tłuszczów, do ekstrakcji w aparatach Soxhleta, średnica 32÷34 mm, długość 115÷120 mm |  | 10 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SG
6 | Klipsy zamykające do membran | długość zamknięcia 35 mm; długość całkowita około 50 mm, wykonane z polipropylenu, autoklawowalne, do membran z regenerowanej celulozy |  | 2 | 1 op.- 10 szt. |  |  |  |  | ŻM
7 | Korki do probówek z tworzywa PP | pasujące do probówek o średnicy od 13 do 16mm, autoklawowalne; z przeźroczystego tworzywa HDPP, ożebrowane - 4 żebra, wentylowane - z otworem wentylacyjnym |  | 50000 | szt. |  |  |  |  | PPP
8 | Korki jednorazowego użytku celulozowe 15 mm | Korki jednorazowego użytku celulozowe o długości od 33 do 37 mm oraz pasujące do probówek o wew. śr. szyjki probówki od 14-16 mm. |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | PPP
9 | Korki jednorazowego użytku celulozowe 5 mm | Korki jednorazowego użytku celulozowe o długości od 25 do 35 mm oraz pasujące do probówek o wew. śr. szyjki probówki od 4-6 mm. |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | PPP
10 | Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, okrągły | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. średnica: 140-160 mm, wys. 140-160 mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | PPP
11 | Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. dł. 290-310 mm szer. 190-210 mm, wys. 140-160 mm |  | 10 | szt. |  |  |  |  | PPP
12 | Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. dł. 140-160 mm szer. 140-160 mm, wys. 140-160 mm |  | 25 | szt. |  |  |  |  | PPP
13 | Kosz laboratoryjny ze stali nierdzewnej, prostokątny | na probówki z drutu ze stali nierdzewnej, wym. dł. 90-110 mm szer. 90-110 mm, wys. 90-110 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | PPP
14 | Kosze sterylizacyjne | ze stali nierdzewnej, z uchwytem, okrągły o wymiarach: średnica 290 mm÷310 mm, wysokość 190÷210 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | PPP
15 | Kosze sterylizacyjne | ze stali nierdzewnej, z uchwytem, okrągły o wymiarach: średnica 340 mm÷380 mm, wysokość 230÷270 mm |  | 2 | szt. |  |  |  |  | PPP
16 | Kosze sterylizacyjne | ze stali nierdzewnej, z uchwytem, okrągły o wymiarach średnica 180÷210 mm, wysokość 180÷210 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | PPP
17 | Kosze sterylizacyjne | druciane, zgrzewane punktowo, ze stali szlachetnej, autoklawowane, wymiary oczek ok. 8x8x1 mm, z uchwytem, średnica 200÷220 mm, wysokość 170÷190 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
18 | Kosze sterylizacyjne | stal nierdzewna, polerowana, wysokość 95÷105 mm, długość 95÷105 mm, szerokość 95÷105 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
19 | Kulki szklane | ze szkła wapniowo-sodowego, o średnicy 8 ÷ 10 mm |  | 1 | 1op. = 1 kg |  |  |  |  | KW
20 | Ława grzewcza | ława z czaszami grzewczymi do pogrzewania cieczy; 6-stanowiskowa na kolby szklane okrągłodenne pojemności 1000ml; włączanie, wyłączanie i regulacja mocy grzania płaszcza niezależnie dla każdego stanowiska; zakres temperatury: od temp pokojowej do min. 380°C; maksymalne wymiary: długość 130cm / szerokość 25cm / wysokość 23cm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KW
21 | Ława grzewcza | Ława grzewcza 4-stanowiskowa, do kolb o pojemności 500 ml, indywidualna regulacja temperatury kazdego stanowiska, pręty statywu, max. długość 710 mm. |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻC
22 | Łyżeczka dwustronna | ze stali nierdzewnej, długość 250÷300 mm, gładka powierzchnia, wymiary łyżeczek: I około 45x35mm, II około 25x20mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | ŻM
23 | Łyżeczka dwustronna | ze stali szlachetnej, łyżeczki zaostrzone, długości 180÷200 mm, łyżeczka I 12 ± 2 mm x 30 ± 2 mm, łyżeczka II 20 ± 2 mm x 35 ± 2 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
24 | Łyżeczka dwustronna | ze stali szlachetnej, łyżeczki zaokrąglone, długośc 220÷240 mm, łyżeczka I 30 ± 2 mm x 60 ± 2 mm, łyżeczka II 38 ± 2 mm x 75 ± 2 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
25 | Łyżka | jednorazowa sterylizowana radiacyjnie lub autoklawowalna, z tworzywa sztucznego, do pobierania próbek, sterylna musi być pakowana pojedynczo, długość 140-250 mm; w przypadku produktu sterylnego wymagany certyfikat do każdej partii. Wymagana deklaracja, że materiał z którego jest wykonany produkt nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 1 | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  | ŻM
26 | Membrana dializacyjna | Specyfikacja produktu: szerokość płaskiego rękawa membrany 23 mm; wykonana z regenerowanej celulozy; MWCO: 6-8 kD. Zakres stosowania: od 2 do 12 pH. Własności fizyczne: przeźroczysta, giętka. Długość membrany 30 metrów. Pakowana w rolce. Okres ważności: minimum rok od daty dostawy. |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻM
27 | Nożyczki chirurgiczne | ze stali chirurgicznej, proste, z ostrymi końcami, długość 160÷180 mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | ŻM
28 | Nóż | jednorazowy sterylizowany radiacyjnie lub autoklawowalny, z tworzywa sztucznego, do pobierania próbek, sterylny musi być pakowany pojedynczo, długość 140-250 mm; w przypadku produktu sterylnego wymagany certyfikat do każdej partii. Wymagana deklaracja, że materiał z którego jest wykonany produkt nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 1 | 1 op. =400 szt. |  |  |  |  | ŻM
29 | perełki szklane | średnica 3 mm, stosowane jako zarodniki wrzenia |  | 2 | 1 op. = 500 g |  |  |  |  | SG
30 | Pęseta prosta | wykonana ze stali, autoklawowana, końcówki wewnątrz żłobkowane, prosta, końce zaokrąglone, anatomicznie, długość 100÷110 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
31 | Pęseta prosta | wykonana z stali, autoklawowana, końcówki wewnątrz żłobkowane, prosta, końce szpiczaste, chirurgiczne, długość 100÷110 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
32 | Pęseta zagięta | wykonana z stali, autoklawowana, końcówki wewnątrz żłobkowane, zagięta, końce szpiczaste, chirurgiczne, długość 100÷110 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
33 | Pinceta | ze stali nierdzewnej, prosta, długość 250÷300 mm, końce zaokrąglone, wewnątrz rowkowane |  | 15 | szt. |  |  |  |  | ŻM
34 | Pinceta | jednorazowa sterylizowana radiacyjnie lub autoklawowalna, z tworzywa sztucznego, do pobierania próbek, sterylna musi być pakowana pojedynczo, długość 120-300 mm; w przypadku produktu sterylnego wymagany certyfikat do każdej partii. Wymagana deklaracja, że materiał z którego jest wykonany produkt nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 2 | 1 op. =100 szt |  |  |  |  | ŻM
35 | Pipety Pasteura | szklane, jednorazowe, średnica wewnętrzna końcówki zasysającej 0,9÷1,1 mm, długość rurki zasysajacej 19÷21 mm, średnica zewnętrzna pipety 6,9÷7,1 mm, długość 140÷160 mm |  | 3 | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  | SG
36 | Podajnik folii uszczelniającej | wykonany z wytrzymałego tworzywa; wyposażony w wymienne ostrza; pozwala na bezpieczne cięcie folii uszczelniającej na żądane rozmiary; odpowiedni do przechowywania rolek o szerokości 50 mm i 100 mm |  | 1 | 1 szt. |  |  |  |  | KS
37 | podnośnik laboratoryjny | regulowany, wysokość min. 55÷65 mm, wysokość max. 270÷280 mm, szerokość 190÷210 mm, długość 190÷210 mm, udźwig dynamiczny ok. 7 kg, udźwig statyczny ok. 30 kg, konstrukcja podnośnika ze stali nierdzewnej 18/10, pokrętło do podnoszenia jedną ręką |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
38 | podnośnik laboratoryjny | regulowany, wysokość min. 55÷65 mm, wysokość max. 270÷280 mm, szerokość 230÷250 mm, długość 230÷250 mm, udźwig dynamiczny ok. 7 kg, udźwig statyczny ok. 30 kg, konstrukcja podnośnika ze stali nierdzewnej 18/10, pokrętło do podnoszenia jedną ręką |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
39 | Wkład mechaniczny polipropylenowy 20 µm | przybliżone wymiary wys./szer.: 250/65 mm; do wstępnego oczyszczania wody dla celów analitycznych |  | 15 | szt. |  |  |  |  | KW
40 | Wkład węglowy 10 cali | wkład wykonany z węgla aktywowanego uformowanego w postaci bloku spiekanego (blok węglowy), zastosowanie: do filtracji wstępnej w filtrach odwróconej osmozy, przybliżone wymiary wys./szer.: 250/65 mm; |  | 5 | szt. |  |  |  |  | KW
41 | Zaciski do węży | z obwódką z brązu fosforowego, antymagnetyczne, odporne na większość agresywnych cieczy i par, rozchylenie 12÷17 mm |  | 1 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SG
42 | Zestaw markerów permanentnych | Markery o podanych poniżej cechach: uniwersalne, niezmywalne markery na folie rzutnikowe i powierzchnie takie, jak folia, szkło, porcelana, płyty CD/DVD, wodoodporne, o dużej odporności na wysychanie, w następujących kolorach: żółtym, pomarańczowym, czerwonym, fioletowym, niebieskim, zielonym, brązowym, czarnym. |  | 2 | opak. |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## 3
Pakiet 3: Materiały do filtracji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Filtry membranowe | do filtracji wody, przekrój porów 0,45µm, średnica 47 mm, sterylne, pakowane pojedynczo, białe, kratkowane, z mieszaniny estrów celulozy. Data ważności: min. 14 m-cy od daty dostawy. Certyfikat jakości |  | 600 | szt. |  |  |  |  | KB
2 | Filtry membranowe | do filtracji wody, przekrój porów 0,45µm, średnica 47 mm, z mieszaniny estrów celulozy, sterylne, czarne, pakowane pojedynczo, kratkowane. Data ważności: min. 14 m-cy od daty dostawy; Certyfikat jakości |  | 1800 | szt. |  |  |  |  | KB
3 | Filtry membranowe na taśmie | pasujące do podajnika firmy MILLIPORE, do filtracji wody, przekrój porów 0,45µm, średnica 47 mm, sterylne, pakowane pojedynczo, białe, kratkowane, z mieszaniny estrów celulozy. Data ważności: min. 14 m-cy od daty dostawy. Certyfikat jakości |  | 4200 | szt. |  |  |  |  | KB
4 | Filtry strzykawkowe | z membraną, do filtracji roztworów, wielkość por 0,45 µm, materiał membrany octan celulozy lub PES; szerokość membrany: 30-35 mm, materiał obudowy polipropylen lub akryl; podłączenia: wlot: żeński luer-lock, wylot: męski luer slip |  | 2 | 1 op. = 100 szt |  |  |  |  | ŻM
5 | Filtry strzykawkowe - sterylne 0,22 µm | filtry strzykawkowe o średnicy membrany od 25 mm do 33 mm, o wielkości porów w membranie od 0,2 do 0,22 µm, membrana wykonana z PES lub PVDF, sterylne, pojedyńczo pakowane, certyfikat kontroli sterylności |  | 1 | 1 op.=50 szt. |  |  |  |  | PPP
6 | Filtry strzykawkowe - sterylne 0,45 µm | filtry strzykawkowe o średnicy membrany od 25 mm do 33 mm, o wielkości porów w membranie 0,45 µm, membrana wykonana z PES lub PVDF, sterylne, pojedyńczo pakowane, certyfikat kontroli sterylności |  | 1 | 1 op.=50 szt. |  |  |  |  | PPP
7 | Filtry z włókna szklanego | średnica filtra 47mm, o parametrach zgodnych z pkt. 5.2.1 normy PN-EN 872:2007; borokrzemianowe, masa filtra w przeliczeniu na jednostkę powierzchni: 50÷100g/m2; ubytek masy filtra w próbie ślepej: co najwyżej 0,3 mg |  | 1 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | KW
8 | Filtry strzykawkowe - sterylne 0,2 µm | filtry strzykawkowe o średnicy membrany od 25 mm do 33 mm, o wielkości porów w membranie 0,2 µm, membrana wykonana z PES lub PVDF, sterylne, pojedyńczo pakowane, certyfikat kontroli sterylności |  | 1 | 1 op.=10 szt. |  |  |  |  | PPP
9 | Kapsuła | z hydrofilową podwójną membraną z polieterosulfonu, obszar filtracji 0,015 m2, rozmiar porów 0,2 µm, sterylna, odpowiednia do posiadanego dejonizatora wody |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
10 | Kapsuła do dejonizatora wody | kapsuła o ostatecznej filtracji przez pory o średnicy od 0,2 do 0,22µm, pasująca do dejonizatora Polwater DL150, sterylna. |  | 2 | szt. |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## 4
Pakiet 4: Akcesoria do chromatografi gazowej i generatora wodoru
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | ceramiczny element aktywny do NPD | ceramiczny element aktywny (perełka) do detektora azotowo-fosforowego (NPD), biała, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890 N firmy Agilent Technologies |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | filtr gazowy do GC/MS | czystość gazu: tlenu < 50 ppb, wilgoci < 1 ppm, węglowodorów < 1 ppm, kompatybilne z systemem Gas Clean Purification System firmy Agilent Technologies, 4 pozycyjnym, z króćcami pasującymi do kapilary miedzianej 1/8" |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
3 | filtr gazowy do powietrza i wodoru | usuwa związki organiczne z gazu, pozostałośc zanieczyszczeń < 1 ppm, kompatybilne z systemem Gas Clean Purification System firmy Agilent Technologies, 4 pozycyjnym, z króćcami pasującymi do kapilary miedzianej 1/8" |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
4 | filtr gazowy do wodoru | usuwa wilgoć i drobiny oleju z gazu, pozostałośc zanieczyszczeń < 1 ppm, kompatybilne z systemem Gas Clean Purification System firmy Agilent Technologies, 4 pozycyjnym, z króćcami pasującymi do kapilary miedzianej 1/8" |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
5 | filtr mgły olejowej | filtr mgły olejowej, złączka męska 3/8" |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
6 | Fiolki | Fiolki szklane, 4 ml z zakrętką z otworem, wymiary 15 x 45 mm, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 i 7693 firmy Agilent Technologies |  | 50 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SG
7 | Fiolki | Fiolki z krótkim gwintem (Short thread vials), bursztynowe szkło z miejscem na opis, średnica 11,6÷12,0 mm, długość 32 mm, szerokość otworu zakretki 9 mm, zakrętki z septą PTFE/czerwony silikon lub septa PTFE/czerwona guma, produkt kompatybilny z autosampleram 7683 i 7693 firmy Agilent Technologies |  | 80 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
8 | Fiolki (Vials) | Zestaw fiolek z kapslami, wymiary fiolki 22,5÷23x75 mm, kapsle aluminiowe zaciskane z zabezpieczeniem, średnica 20 mm z septą PTFE/silicone < 300 °C, produkt kompatybilny z przystawką headspace G1888 firmy Agilent Technologies |  | 40 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
9 | kapilara | miedziana, średnica zewnętrzna 1/8", długośc 50 stóp |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
10 | Kolumna do SPE BOND ELUT PRS | Ekstrakcja do fazy stałej przy oznaczaniu pierwszorzędowych amin aromatycznych (PAA); Kolumienka musi pasować do aparatu SPE-12G firmy J.T. Baker - sorbent - kationowymienny - podłoże - krzemionkowe modyfikowane kwasem propylosulfonowym - masa sorbenta: 500 mg - objętość: 3 ml Do każdego opakowania dołączony certyfikat. |  | 5 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | ŻU
11 | Łącznik (Inlet adapter, Graphpak 2M) | Łącznik (Inlet adapter, Graphpak 2M) do kolumn 0.25 do 0.32 mm, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies z dozownikiem PTV |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
12 | Nakrętka do kolumny (column nut) | Uniwersalna nakrętka do kolumny 1/16 cal, z mosiądzu, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 2 | 1 op. = 2 szt. |  |  |  |  | SG
13 | Nakrętka do kolumny (column nut) | Uniwersalna nakrętka do kolumny 1/16 cal, z mosiądzu, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym Firmy Varian typ CP-3380 |  | 2 | 1 op. = 2 szt. |  |  |  |  | SG
14 | nakrętka do kolumny | nakrętka do kolumny, samozaciskowa,do interfejsu mas, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 7890B firmy Agilent Technologies |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
15 | Nakrętki do fiolek (Caps ) | Nakrętki do fiolek z krótkim gwintem (Caps ), septa PTFE/czerwony silikon lub septa PTFE/czerwona guma, produkt kompatybilny z poz. 7 |  | 6 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
16 | olej do rotacyjnej pompy próżniowej | nietoksyczny, niekorozyjny, zalecany do uzyskania optymalnej wydajności masowej spektrometru firmy Agilent nr 5977B |  | 2 | 1 l |  |  |  |  | SG
17 | osuszacz do generatora | materiał osuszacza kompatybilny z generatorem wodoru Claind HG 200, masa netto 280 g |  | 4 | szt. |  |  |  |  | SG
18 | Płyn do wykrywanie nieszczelności (Leak Detector) | Płyn do wykrywania nieszczelności na lini gazów |  | 3 | szt. |  |  |  |  | SG
19 | Pułapka gazowa do azotu | czystośc azotu 99,9999%, He2<0,5 ppm, O2<0,5 ppm, ogółem węglowodory <0,1 ppm, CO+ CO2<0,1 ppm, H2O<0,2 ppm, H2<0,2 ppm, Ar<0,1 ppm, Ne<0,5 ppm, |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
20 | Pułapka gazowa do helu | czystośc helu 99,9999%, N2<0,5 ppm, O2<0,5 ppm, ogółem węglowodory <0,1 ppm, CO+ CO2<0,1 ppm, H2O<0,2 ppm, H2<0,2 ppm, Ar<0,1 ppm, Ne<0,5 ppm, |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
21 | pułapka gazowa na wilgoć | pułpka wychwytująca wilgoć z gazu, z króćcami pasującymi do kapilar miedzianych 1/8", S-kształtna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
22 | pułapka na tlen | pułpka wychwytująca tlen z gazu, z króćcami pasującymi do kapilar miedzianych 1/8" |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
23 | pułapka na węglowodory | pułpka wychwytująca węglowodory z gazu, z króćcami pasującymi do kapilar miedzianych 1/8", S-kształtna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
24 | Rękawice nylonowe (Nylon gloves) | Rękawice nylonowe (Nylon gloves), rozmiar mały, przeznaczone do czyszczenia i konserwacji materiałów eksploatacyjnych w chromatografach gazowych |  | 1 | para |  |  |  |  | SG
25 | Rękawice nylonowe (Nylon gloves) | Rękawice nylonowe (Nylon gloves) rozmiar duży, przeznaczone do czyszczenia i konserwacji materiałów eksploatacyjnych w chromatografach gazowych |  | 1 | para |  |  |  |  | SG
26 | Septa | septy z PTFE/Sil do fiolek 4 ml, produkt kompatybilny z fiolkami z poz. 6 |  | 4 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
27 | Septa (BTO) | Septa (Non-Stick Bleed and Temperature Optimized (BTO)), maksymalna temp. 400°C, średnica 11 mm, kondycjonowana, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N i 7890B firmy Agilent Technologies |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SG
28 | strzykawka | objętość 5 ml, gazoszczelna, typ końcówki 2, igła zamontowana na stałe do szklanej stożkowej końcówki typu Luer, długość igły 51 mm, grubość igły 22, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
29 | strzykawka | objętość 1 ml, gazoszczelna, typ końcówki 2, igła zamontowana na stałe do szklanej stożkowej końcówki typu Luer, długość igły 51 mm, grubość igły 22, certyfikat z podaniem niepewności |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
30 | strzykawka | objętość 10 µl, typ końcówki 2, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 26S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | 1 op. = 6 szt. |  |  |  |  | SG
31 | strzykawka | objętość 25 µl, typ końcówki 2, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
32 | strzykawka | objętość 50 µl, typ końcówki 2, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
33 | strzykawka | objętość 100 µl, typ końcówki 2, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
34 | strzykawka | objętość 250 µl, typ końcówki 2, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
35 | strzykawka | objętość 500 µl, typ końcówki 2, igła zamontowana na stałe, długość igły 51 mm, grubość igły 22S, do ręcznego nastrzyku, certyfikat z podaniem niepewności |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
36 | strzykawka | objętość 10 µl, do automatycznego nastrzyku, igła zamontowana na stałe, typ końcówki AS, grubość igły 26S, długość igły 42 mm, produkt kompatybilny z automatycznym podajnikiem 7683 firmy Agilent Technologies, certyfikat z podaniem niepewności |  | 2 | 1 op. = 6 szt. |  |  |  |  | SG
37 | strzykawka | objętość 10 µl, do automatycznego nastrzyku, igła zamontowana na stałe, typ końcówki AS, grubość igły 26S, długość igły 50 mm, produkt kompatybilny z automatycznym podajnikiem CP-8410 firmy Varian, certyfikat z podaniem niepewności |  | 5 | szt. |  |  |  |  | SG
38 | strzykawka | objętość 10 μl, do autosamplera, igła zamocowana na stałe, igła zwężana o grubości 23-26s, igła o długości 42 mm, typ końcówki HP, kolor oranżowy, certyfikat z podaniem niepewnosci, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 firmy Agilent Technologies |  | 1 | 1 op. = 6 szt. |  |  |  |  | SG
39 | strzykawka | objętość 5 μl, do autosamplera, igła zamocowana na stałe, igła o grubości 26s, igła o długości 42 mm, typ końcówki HP, kolor oranżowy, certyfikat z podaniem niepewnosci, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 firmy Agilent Technologies |  | 3 | 1 op. = 6 szt. |  |  |  |  | SG
40 | strzykawka | objętość 2 μl, do autosamplera, igła zamocowana na stałe, igła o grubości 23, igła o długości 42 mm, typ końcówki HP, kolor oranżowy, certyfikat z podaniem niepewnosci, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 firmy Agilent Technologies |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
41 | strzykawka | objętość 50 μl, do autosamplera, igła zamocowana na stałe, igła prosta o grubości 23, igła o długości 42 mm, typ końcówki HP, tłoczek z końcówką z PTFE, certyfikat z podaniem niepewnosci, produkt kompatybilny z autosamplerem 7683 firmy Agilent Technologies |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
42 | tkanina z lnu | Tkanina z lnu, nie pozostawiająca nitek (cloth, lint free) |  | 1 | 1 op. = 15 szt. |  |  |  |  | SG
43 | Uszczelka (ferrule) | Uszczelka 60% Vespel/40% Graphite, średnica 0,4 mm, średnica kolumny 0,25mm, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym firmy Varian typ CP-3380 |  | 1 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SG
44 | Uszczelka (ferrule) | Uszczelka Grafitowa, średnica 0,5 mm, (krótka), średnica kolumny 100 μm, 200 μm 250 μm , 320 μm, górna granica temp. 450 °C, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890 N firmy Agilent Technologies |  | 2 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SG
45 | Uszczelka (ferrule) | Uszczelka 85% Vespel, 15% Graphite, średnica 0,5 mm, średnica kolumny 0,32 mm, górna granica temp. 350 °C, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890 N firmy Agilent Technologies |  | 1 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SG
46 | Uszczelka (ferrule) | Uszczelka 85% Vespel, 15% Graphite, średnica 0,4 mm, średnica kolumny 0,1 mm, 0,2 mm, 0,25 mm górna granica temp. 350 °C, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890 N firmy Agilent Technologies |  | 1 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SG
47 | Uszczelki do dozownika (O-ring) | Uszczelki do dozownika (Non-stick Liner O-ring), wykonane z fluorowęgla, certyfikowane, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 2 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SG
48 | Waciki bawełniane (Cotton Swabs) | Waciki bawełniane (Cotton Swabs) stosowane do czyszczenia chromatografów gazowych |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
49 | Wkładka do dozownika (Liner) | Wkładka do dozownika z watą szklaną (Single taper, splitless liner, glass wool, deactivated),objętośc 900 ul, średnica 4 mm, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 1 | 1 op. = 5 szt. |  |  |  |  | SG
50 | Wkładka do dozownika (Liner) | Prosta wkładka, (Direct Inlet LinerStraight, Non-Deactivated) objętośc 140 ul, średnica 1.5 mm, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 2 | 1 op. = 5 szt. |  |  |  |  | SG
51 | Wkładka szklana do dozownika (liner) | Wkładka szklana do dozownika 1177 split/splitless, średnica 4 mm, długość 78,5 mm, objętość 1000 ul, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym firmy Varian typ CP-3380 |  | 1 | 1 op. = 5 szt. |  |  |  |  | SG
52 | Wkładka szklana do dozownika (liner) | Wkładka szklana do dozownika, z watą szklaną (straight split liner, glass wool, non-deactivate), objętość 990 ul, srednica 4 mm |  | 3 | 1 op. = 5 szt. |  |  |  |  | SG
53 | Wkładka szklana do dozownika (liner) | Wkładka szklana do dozownika, do dozownika splitless, z pojedynczym przewężeniem, z wgłębieniem, średnica wewnętrzna 2 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | SG
54 | Wkładka szklana do dozownika (liner) | Wkładka szklana do dozownika PTV, do dozownika splitless, prosty, z wgłębieniem, średnica wewnętrzna 2 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
55 | Wkładki (Diffusion inserts) | Wkładki (Diffusion inserts) stosowane do fiolek szklanych 4 ml z zakrętką z otworem, produkt kompatybilny z wialkami z poz. 6 |  | 100 | 1 op. = 12 szt. |  |  |  |  | SG
56 | worek z żywicą jonowymienną | worek z żywicą jonowymienną, kompatybilny z generatorem wodoru Claind |  | 8 | szt. |  |  |  |  | SG
57 | Zestaw fiolek z kapslami i septami | fiolki 5 ml z bezbarwnego szkła, kapsle wciskane o średnicy 20 mm z otworem 6 mm, septy PTFE/silicone |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
58 | Zestaw pozłacany uszczelniający (Gold plated seal) | Zestaw pozłacany uszczelniający, certyfikowany, zawiera podkładkę dla przepływów poniżej 200 ml/min, stosowany do dozownika split/splitless, produkt kompatybilny z chromatografem gazowym 6890N firmy Agilent Technologies |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## 5
Pakiet 5: Kolumny do chromatografi gazowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | kolumna typu 35 | długość 30 m, średnica 0,25 mm, film 0,25 µm, dolna granica pracy nie większa niż 40° C, górna granica pracy nie mniejsza niż 300° C, 35%-fenylo-methylpolysiloxane, średnopolarna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | kolumna typu 5ms | długość 60 m, średnica 0,25 mm, film 0,25 µm, dolna granica pracy nie większa niż -60° C, górna granica pracy nie mniejsza niż 325° C, 5%-fenylo-methylpolysiloxane, niepolarna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
3 | kolumna typu 624 | długość 30 m, średnica 0,32 mm, film 1,80 µm, dolna granica pracy nie większa niż -20° C, górna granica pracy nie mniejsza niż 260° C, 6%-Cyanopropylphenyl-94% dimetylopolisiloksan, średniopolarna, stosowana do analizy próbek VOC |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
4 | kolumna typu 88 | długość 100 m, średnica 0,25 mm, film 0,20 µm, dolna granica pracy nie większa niż 50° C,górna granica pracy nie mniejsza niż 250° C, 88% -cyanopropyl-aryl-polisiloksan, wysoko polarna, przeznaczona do oddzielania cis-trans estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) |  | 2 | szt. |  |  |  |  | SG
5 | kolumna typu WAX | długość 60 m, średnica 0,25 mm, film 0,25 µm, dolna granica pracy nie większa niż 40° C, górna granica pracy nie mniejsza niż 250° C, polyethelene glycol, polarna |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## 6
Pakiet 6: Końcówki do pipet i dozowników strzykawkowych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Końcówki do pipet | automatycznych, jednorazowe, pojemność 0,5-5 mL, neutralne, niesterylne; muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette, zapewniać prawidłową pracę pipety, przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania; do każdej partii dołączyć certyfikat jakości |  | 4 | 1 op. =200 szt. |  |  |  |  | KS
2 | Końcówki do pipet | automatycznych, jednorazowe, pojemność 50-1000 µl, niesterylne; muszą pasować do pipety Transferpette, Eppendorf, zapewniać prawidłową pracę pipety, przede wszystkim szczelność i dokładność; do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 4 | 1 op. =500szt. |  |  |  |  | KS
3 | Końcówki do pipet | automatycznych, jednorazowe, pojemność 5-200 µl, niesterylne; muszą pasować do pipety Transferpette, Eppendorf, zapewniać prawidłową pracę pipety, przede wszystkim szczelność i dokładność; do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 1 | 1 op. =1000 szt. |  |  |  |  | KS
4 | Końcówki do pipet | automatycznych, jednorazowe, poj. 0,5-5 ml, neutralne, niesterylne, Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® BRAND oraz zapewniać prawidłową pracę pipety przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii dołączony certyfikat. |  | 4 | 1 op. = 200 szt. |  |  |  |  | ŻU
5 | Końcówki do pipet | automatycznych, jednorazowe, poj. 50-1000 µl, neutralne, niesterylne, Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® BRAND oraz zapewniać prawidłową pracę pipety przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii dołączony certyfikat. |  | 4 | 1 op. = 500 szt. |  |  |  |  | ŻU
6 | Końcówki do pipet | Automatycznych, jednorazowe, poj. 1-10 ml, neutralne, niesterylne, typ E. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® S, zapewniać prawidłową pracę pipety przede wszystkimszczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat |  | 1 | 1p = 1000 szt |  |  |  |  | ŻC
7 | Końcówki do pipet | Automatycznych, jednorazowe, poj. 05-5 ml, neutralne, niesterylne, typ E. Końcówki muszą pasować do pipety automatycznej Transferpette® S, zapewniać prawidłową pracę pipety przede wszystkimszczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat |  | 1 | 1p = 1000 szt |  |  |  |  | ŻC
8 | Końcówki do pipet | automatycznych o pojemności 50-1000 μl , jednorazowe, niesterylne, wykonane z wysokiej jakości PP, muszą pasować do pipet Transferpette, Eppendorf; zapewniać prawidłową pracę pipety, przede wszystkim szczelność i dokładność; do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 3 | 1op. = 2x500 szt. |  |  |  |  | SC
9 | Końcówki do pipet | do pipet automatycznych, jednorazowe, pojemność 50-1000 µl, długość 70÷72 mm, pakowane w woreczki z możliwością wielokrotnego zamykania, kompatybilne z pipetami Eppendorf, zapewniające prawidłową pracę pipet, a przede wszystkim szczelność i dokładność pipetowania, do każdej partii załączony certyfikat jakości |  | 1 | 1 op. = 1000 szt. |  |  |  |  | SG
10 | Końcówki do pipet automatycznych | poj. 1-10 ml , wykonane z wysokiej jakości PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie 121 st. C, 20 min. Muszą pasować do pipet Transferpette® BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 2 | 1op.= 100 szt |  |  |  |  | KB
11 | Końcówki do pipet automatycznych | poj. 50-1000 μl , wykonane z wysokiej jakości PP, nadające się do sterylizacji w autoklawie 121 st. C, 20 min. Końcówki muszą pasować do pipet Transferpette® S BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 2 | 1op.= 500 szt. |  |  |  |  | KB
12 | Końcówki do pipet automatycznych | poj. 50-1000 μl, sterylne, apirogenne, w pudełkach ze statywami, wykonane z wysokiej jakości PP. Końcówki muszą pasować do pipet Transferpette® S BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat. |  | 1 | 1 op.=10x96 szt. |  |  |  |  | KB
13 | Końcówki do pipet automatycznych | poj. 50-1000 μl , jednorazowe, sterylne, z filtrem, pakowane w statywach wymiennych wykonanych z polipropylenu, jako wkłady wymienne pasujące do pudełek na końcówki firmy Brand. Końcówki muszą pasować do pipet Transferpette® BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat oraz deklaracja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 4 | 1op.= 960 szt. |  |  |  |  | ŻM
14 | Końcówki do pipet automatycznych | poj. 50-1000 μl , jednorazowe, sterylne, z filtrem, pakowane w statywach wymiennych wykonanych z polipropylenu, w pudełkach zamykanych, autoklawowalnych wielkrotnego użytku. Końcówki muszą pasować do pipet Transferpette® BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat oraz deklaracja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 1 | 1op.= 960 szt. |  |  |  |  | ŻM
15 | Końcówki do pipet automatycznych | poj. 5-200 μl , jednorazowe, sterylne, z filtrem, pakowane w statywach wymiennych wykonanych z polipropylenu, jako wkłady wymienne pasujące do pudełek na końcówki firmy Brand. Końcówki muszą pasować do pipet Transferpette® S BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat oraz deklaracja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 4 | 1op.= 960 szt. |  |  |  |  | ŻM
16 | Końcówki do pipet automatycznych | poj. 5-200 μl , jednorazowe, sterylne, z filtrem, pakowane w statywach wymiennych wykonanych z polipropylenu, w pudełkach zamykanych, autoklawowalnych wielokrotnego użytku. Końcówki muszą pasować do pipet Transferpette® S BRAND, zapewniać szczelność i dokładność pipetowania. Do każdej partii załączony certyfikat oraz deklaracja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 1 | 1op.= 960 szt. |  |  |  |  | ŻM
17 | Końcówki strzykawkowe | jednorazowe, o pojemności 0,5 mL, wykonane z PP, pasujące do posiadanego pipetora Multipette E3, niesterylne, do każdej partii dołączony certyfikat jakości |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
18 | Końcówki strzykawkowe | jednorazowe, o pojemności 1,0 mL, wykonane z PP, pasujące do posiadanego pipetora Multipette E3, niesterylne, do każdej partii dołączony certyfikat jakości |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
19 | Końcówki strzykawkowe | jednorazowe, o pojemności 2,5 mL, wykonane z PP, kompatybilne do pipetora Multipette E3, niesterylne, do każdej partii dołączony certyfikat jakości |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
20 | Końcówki strzykawkowe | jednorazowe, o pojemności 5,0 mL, wykonane z PP, kompatybilne do pipetora Multipette E3, niesterylne, do każdej partii dołączony certyfikat jakości |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
21 | Końcówki strzykawkowe | o pojemności 50 ml, pakowane pojedyńczo, sterylne, z certyfikatem sterylności, pasujące do dozowników Multipette E3 i E3X. |  | 1 | 1op.= 100 szt. |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## 7
Pakiet 7: Wyroby z tworzyw sztucznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Chwytak ochronny | na palce, zabezpieczające palce podczas pracy z gorącymi lub bardzo zimnymi przedmiotami, wykonane z gumy silikonowej, odpornej na temperatury od -60°C do +250°C, z gumowymi wypustkami zwiększającymi pewność chwytu, szerkość 25÷35 mm, długość 120÷140 mm |  | 3 | szt. |  |  |  |  | SG-2 ŻM-1
2 | Chwytak ochronny | na dłonie, zabezpieczające dłonie podczas pracy z gorącymi lub bardzo zimnymi przedmiotami, wykonane z gumy silikonowej, odpornej na temperatury od -60°C do +250°C, z gumowymi wypustkami zwiększającymi pewność chwytu, szerkość 80÷90 mm, długość 160÷180 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | ŻM
3 | Folia uszczelniająca | typ Parafilm, szerokość ok. 100 mm, długość rolki ok. 75 m |  | 10 | szt. |  |  |  |  | ŻU-5 KW-1 ŻM-2 SC-1 SG-1
4 | Torebki strunowe | do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego, z polem do opisu, wymiary: 150÷160 x 200÷230 mm |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
5 | Torebki strunowe | do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego, z polem do opisu, wymiary: 100÷120 x 170÷200 mm |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
6 | Torebki strunowe | do przechowywania kontrpróbek, z tworzywa sztucznego, z polem do opisu, wymiary: 240÷260 x 340÷360 mm |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
7 | Torebki strunowe | do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego, wymiary: 290÷310 x 390÷410 mm |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
8 | Worek strunowy | Worek do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego (LDPE), z zamknięciem strunowym, z białym paskiem, na wygodne opisywanie, rozmiar: szer/wys. 120 x 170÷200 mm |  | 10 | 1 op. = 100szt. |  |  |  |  | ŻC
9 | Worek strunowy | Worek do kontaktu z żywnością, z tworzywa sztucznego (LDPE), z zamknięciem strunowym, z białym paskiem, na wygodne opisywanie, rozmiar: szer/wys. 160 x 170÷200 mm |  | 10 | 1 op. = 100szt. |  |  |  |  | ŻC
10 | Worki na odpady | Wytrzymałe, autoklawowalne, z PP, szer/wys. ok. 250/400 mm |  | 200 | szt. |  |  |  |  | KB
11 | Worki na odpady | do autoklawowania wykonane z PP, odporne na sterylizację parą wodną w autoklawie 121°C, szer/wys. ok. 200/300 mm, zapakowane w pudełko tekturowe |  | 10 | 1op. = 100szt. |  |  |  |  | PCR
12 | Kuwety | Jednorazowe, z PS, 2,5 ml makro, wymiary ok. 12,5 x 12,5 x 45 mm |  | 5 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻU
RAZEM

## 8
Pakiet 8: Szczotki laboratoryjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Szczotka laboratoryjna | Do mycia szkła laboratoryjnego, z włosia naturalnego, zakończona pędzelkiem; przybliżone wymiary: długość całkowita: 360 mm, średnica włosia 25 mm |  | 4 | szt. |  |  |  |  | ŻU
2 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butelek zakończona czubkiem; z włókna syntetycznego, przybliżone wymiary: długość całkowita 420-440 mm, długość włosia 100-120 mm, średnica główki 80-90 mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | PPP
3 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butelek zakończona czubkiem; z włókna syntetycznego, przybliżone wymiary: długość całkowita 340-360 mm, długość włosia 90-110 mm, średnica główki ok. 70-80 mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | PPP
4 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butelek zakończona czubkiem; z włókna syntetycznego, przybliżone wymiary: długość całkowita 290-310 mm, długość włosia 80-100 mm, średnica główki 50-60 mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | PPP
5 | Szczotka laboratoryjna | do mycia probówek, zakończona czubkiem; z włókna naturalnego, przybliżone wymiary: długość całkowita 290-310 mm, długość włosia 80-100 mm, średnica główki 14-16 mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | PPP
6 | Szczotka laboratoryjna | do mycia probówek, zakończona czubkiem; z włókna naturalnego, przybliżone wymiary: długość całkowita 290-310 mm, długość włosia 80-100 mm, średnica główki 19-21 mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | PPP
7 | Szczotka laboratoryjna | do mycia probówek, zakończona czubkiem; z włókna naturalnego, przybliżone wymiary: długość całkowita 290-310 mm, długość włosia 80-100 mm, średnica główki 24-26 mm |  | 15 | szt. |  |  |  |  | PPP
8 | Szczotka laboratoryjna | do mycia szkła, z włóna naturalnego, długość całkowita 360÷380 mm, długość szczotki 80÷90 mm, średnica 45÷55 mm, zakończona pędzelkiem |  | 1 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SG
9 | Szczotka laboratoryjna | do mycia szkła, z włókna naturalnego, długość całkowita 470÷490 mm, długość szczotki 110÷130 mm, średnica 55÷65 mm, zakończona pędzelkiem |  | 1 | 1 op. = 5 szt. |  |  |  |  | SG
10 | Szczotka laboratoryjna | do mycia butli na odczynniki, ze szczeciną naturalną, średnica 8÷12 mm, dł. całkowita 240÷260 mm |  | 5 | szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## 9
Pakiet 9: Sprzęt ochronny
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Fartuch ochronny | z PVC, wewnętrzna strona z PE, kategoria III, grubość min. 0,5 mm, tasmy na bokach i szyji, szerokość 750÷850 mm, długość 950÷1050 mm |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
2 | Filtry do maski | filtry ABEK2P3 do ochrony przed oparami organicznymi, nieorganicznymi, kwaśnymi gazami i pochodnymi amoniaku do 5000 ppm, substancjami toksycznymi i bardzo toksycznymi do stężenia 200 xwartości granicznej, pasujące do masek firmy BM serii 7000 |  | 1 | 1 op.= 4 szt. |  |  |  |  | SG
3 | Osłona twarzy | chroni obszary poniżej i powyzej twarzy, regulowana opaska na głowę, osłona z przezroczystego materiału chroniącego przed chemikaliami, możliwość wymiany osłony, możliwość podniesienia osłony i zablokowania w dowolnej pozycji |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SG
4 | Rękawice ochronne | odporność termiczna do 500°C z tkaniny aramidowej, z jednym palcem |  | 2 | 1 szt. |  |  |  |  | HR
5 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 08 (M) |  | 4 | 1op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
6 | Rękawice ochronne | długie z mankietem, powierzchnia ze strukturą ułatwiającą chwytanie, z wyściółka wewnętrzną, antyalergiczne, odporne na rozcieńczone kwasy i zasady, alkohole itp. grubość 0,6 mm, długość ok. 700 mm, rozmiar 8 (M) |  | 2 | para |  |  |  |  | KW
7 | Rękawice ochronne | Długie 600 mm, grubość 0,6 mm, powierzchnia ze strukturą ułatwiającą chwytanie, antyalergiczne, w znacznym stopniu odporne na kwasy, rozmiar 8 (M) |  | 5 | para |  |  |  |  | ŻC
8 | Rękawice ochronne | Rękawice termiczne, pięciopalczaste (do 650˚C), z włóknem węglowym, z dzianiny, dł. 270 mm, rozmiar M |  | 3 | para |  |  |  |  | ŻC
9 | Rękawice ochronne | Rękawice termiczne, pięciopalczaste, z włóknem węglowym, z wełny, dł. 400 mm, rozmiar M |  | 2 | para |  |  |  |  | ŻC
10 | Rękawice ochronne | nitrylowe, z długim mankietem, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (np. chloroform) oraz substancjami rakotwórczymi, odporne na rozpuszczalniki organiczne, kategoria ochrony III, długość 280 mm +/- 10, grubość ścianki 0,19-0,21 mm, rozmiar S |  | 2 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SC
11 | Rękawice ochronne | nitrylowe, z długim mankietem, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (np. chloroform) oraz substancjami rakotwórczymi, odporne na rozpuszczalniki organiczne, kategoria ochrony III, długość 280 mm +/- 10, grubość ścianki 0,19-0,21 mm, rozmiar M |  | 2 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SC
12 | Rękawice ochronne | nitrylowe, z długim mankietem, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, do pracy z rozpuszczalnikami organicznymi (np. chloroform) oraz substancjami rakotwórczymi, odporne na rozpuszczalniki organiczne, kategoria ochrony III, długość 280 mm +/- 10, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, rozmiar L |  | 2 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SC
13 | Rękawice ochronne | chloroprenowe, lateksowe, flokowane wewnątrz bawełną, profilowane, kategoria ochrony III, z mankietem, długość 280-310 mm, grubość 0,6-0,7 mm, rozmiar 8 |  | 1 | 1 op. = 2 pary |  |  |  |  | SC
14 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 07 (S) |  | 10 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SG
15 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 08 (M) |  | 10 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SG
16 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,19÷0,21 mm, długość 270÷290 mm, długi mankiet, porowate końcówki palców, rolowane obrzeże, niepudrowane, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 09 (L) |  | 5 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SG
17 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,09÷0,11 mm, rolowane obrzeże, niepudrowane, długość 230÷250 mm, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 08 (M) |  | 6 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
18 | Rękawice ochronne | nitrylowe, grubość ścianki 0,09÷0,11 mm, rolowane obrzeże, niepudrowane, długość 230÷250 mm, kategoria III ochrony przed chemikaliami, rozmiar 09 (L) |  | 3 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## 10
Pakiet 10: Ezy, głaszczki, pipety Pasteura, płytki reakcyjne, szablony i wymazówki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Ezy | jednorazowego użytku (z tworzywa sztucznego), sterylne, oczko poj.1 μl oraz igła, pakowane max. po 25 sztuk w woreczkach przystosowanych do wielokrotnego otwierania. Wymagany certyfikat sterylizacji do każdej partii |  | 2000 | szt. |  |  |  |  | KB
2 | Ezy | oczko o pojemności 1µl, wykonane z elastycznego polistyrenu lub polipropylenu. Z drugiej strony zakończone igłą preparacyjną. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane maksymalnie po 25 sztuk, w opakowaniach umożliwiających wielokrotne otwieranie. Wymagany certyfikat sterylizacji do każdej partii oraz deklaracja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 1 | 1 op = 1000 szt. |  |  |  |  | ŻM
3 | Ezy | oczko o pojemności 10 µl, wykonane z elastycznego polistyrenu lub polipropylenu. Z drugiej strony zakończone igłą preparacyjną. Sterylizowane radiacyjnie. Pakowane maksymalnie po 25 sztuk, w opakowaniach umożliwiających wielokrotne otwieranie. Wymagany certyfikat sterylizacji do każdej partii oraz deklaracja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 1 | 1 op = 1000 szt. |  |  |  |  | ŻM
4 | Głaszczki | z tworzywa sztucznego (np. z polistyrenu, poplipropylenu itp..) , w kształcie litery L z zagiętym końcem. Średnica 3÷4 mm. Pakowane po 5 szt. w opakowaniach umożliwiających wielokrotne otwieranie, sterylne. Muszą posiadać gładkie krawędzie i powtarzalny kształt. Wymagany certyfikat do każdej partii i deklaracja, że materiał, z którego jest wykonany produkt nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 1 | 1 op. = 500 szt. |  |  |  |  | ŻM
5 | Pipety Pasteura | Z tworzywa sztucznego. O pojemności całkowitej ok. 4 ml, końcówka kapilarna. Długość 140-150 mm. |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | PCR
6 | Płytki reakcyjne | ze studzienkami w kształcie litery V, 96 dołków, z polistyrenu, pojemność dołków 100 - 350 µl |  | 2 | 1 op. = 50 sztuk |  |  |  |  | ŻM
7 | Szablon do pobierania wymazów | wymiary szablonu 4x5cm, sterylne, do pobierania prób ze środowiska, pakowane pojedynczo lub maksymalnie po pięć sztuk w opakowaniach umożliwiających wielokrotne otwieranie. Wymagany certyfikat. |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻM
8 | Wymazówki | sterylizowane radiacyjnie, z tworzywa sztucznego, wacik z bawełny/wiskozy lub innego syntetycznego materiału w probówce transportowej, bez podłoża. Długość wymazówki 15,0 – 20,0 cm. Wymagany certyfikat oraz deklaracja, że materiał nie hamuje wzrostu drobnoustrojów. |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻM
9 | Wymazówki | sterylne z tworzywa sztucznego z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej, Długość wymazówki 15,0 – 16,5cm. |  | 100 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
10 | Wymazówki | sterylne z tworzywa sztucznego z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym w probówce z podłożem Stuarta , pakowane pojedynczo. Długość wymazówki 15,0 – 16,5cm. |  | 10000 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
11 | Wymazówki | sterylne z tworzywa sztucznego z wacikiem bawełnianym lub wiskozowym w probówce z podłożem Stuarta z węglem, pakowane pojedynczo. Długość wymazówki 15,0 – 16,5cm, długość probówki 16,0 – 17,5 cm. |  | 50 | szt. |  |  |  |  | ChZZ
RAZEM

## 11
Pakiet 11: Sprzęt jednorazowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Igła do systemu S-Monovette | Pasuje do zamkniętego systemu pobierania krwi S-Monovette. Igła z zabezpieczeniem zamykającym. Z kauczukową zastawką uniemożliwiającą wypływ krwi do czasu podłączenia probówko-strzykawki. Wymiary: średnica 0,8 mm, długość 35-45 mm. Sterylna, każda igła pakowana oddzielnie. Termin ważności min. 1 rok od daty dostawy. |  | 1 | 1 op.= 100szt. |  |  |  |  | CHZZ
2 | Igła iniekcyjna | Jednorazowa, sterylna, 0,5 x 25 mm. Każda igła pakowana pojedynczo. Data ważności min. 2 lata od daty dostawy. |  | 1 | 1 op.= 100szt. |  |  |  |  | CHZZ
3 | Igła iniekcyjna | Jednorazowa, sterylna, 0,8 x 40 mm. Każda igła pakowana pojedynczo. Data ważności min. 2 lata od daty dostawy. |  | 3 | 1 op.= 100szt. |  |  |  |  | CHZZ
4 | Igły | jednorazowe, typu Luer, średnica 0,5 mm, długość 25 mm, sterylne |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻM
5 | Igły | jednorazowe, typu Luer, średnica 0,5 mm, długość 25 mm |  | 5 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
6 | Igły | jednorazowe, typu Luer, 0,9 x 40 mm |  | 6 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | 1-SC 5-SG
7 | Kompres włókninowy | Kompres włókninowy, z hydrofilowej włókniny medycznej, jałowy, 30g/m2, 4warstwowy, 5 cm x 5 cm. Data ważności minimum 1 rok od daty dostawy. Pakowane po 25 x 2 szt. |  | 10 | 1 op.= 25 x 2szt. |  |  |  |  | CHZZ
8 | Probówki do pobierania krwi | próżniowe, jednorazowego użytku, pojemność 4 - 5 ml, wymiary Ø13 -14 mm, wys. 75 - 85 mm, sterylne. Korek gumowy lub z gumowym środkiem. Zawierające aktywator wykrzepiania rozpylony na ściankach probówki. Wykonane z tworzywa sztucznego. Stosowane do uzyskiwania próbek surowicy. Przezroczyste z papierową etykietą. Termin ważności min. 1 rok od daty dostarczenia. |  | 3 | 1 op.= 100szt. |  |  |  |  | CHZZ
9 | Probówko-strzykawka | Do pobierania krwi w zamkniętym systemie S-Monovette, pobieranie krwi metodą strzykawkową i podciśnieniową. Do uzyskiwania próbek surowicy, z aktywatorem krzepnięcia. Wymiary: pojemność 4,5-5,5 ml. Sterylna. Termin ważności min. 1 rok od daty dostawy. |  | 2 | 1 op.= 50szt. |  |  |  |  | CHZZ
10 | Strzykawka | Jednorazowego użytku typu Luer, sterylna, dwuczęściowa, objętość 5 ml. Każda strzykawka pakowana pojedynczo. Data ważności min. 2 lata od daty dostawy. |  | 4 | 1 op.= 100szt. |  |  |  |  | CHZZ
11 | Strzykawki | jednorazowe, sterylne, objętość 2 ml, pakowane oddzielnie |  | 1 | 1 op. =100 szt. |  |  |  |  | ŻM
12 | Strzykawki | jednorazowe, objętość 20 ml, pakowane oddzielnie |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻM
13 | Strzykawki | jednorazowego użytku, typ Luer, pojemność 2÷3 mL, dwuczęściowe |  | 3 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
14 | Strzykawki | jednorazowa, typu Luer, sterylna, objętość 2 ml |  | 5 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## 12
Pakiet 12: Kolumienki powinowactwa immunologicznego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko aflatoksynom B1, B2, G1, G2; maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 100 ng aflatoksyny B1, odzysk nie powinien być mniejszy niż 80% dla aflatoksyn B1, B2, G1 i nie mniejszy niż 60% dla aflatoksyny G2, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 3 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
2 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko aflatoksynie M1, maksymalna pojemność kolumienki nie powinna być mniejsza niż 100 ng aflatoksyny M1, odzysk nie powinien być mniejszy niż 80%, pojemność kolumienki 2,5 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
3 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko cytryninie, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 1 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
4 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko mykotoksynie DON, maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 2500 ng DON, odzysk powinien być nie mniejszy niż 70%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 4 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
5 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko fumonizynom FB1 i FB2, całkowita pojemność kolumienki nie powinna być mniejsza niż 5 µg fumonizyn, odzysk nie powinien być mniejszy niż 90% dla FB1 i FB2, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 3 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
6 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko ochratoksynie A, maksymalna pojemność kolumienki powinna wynosić nie mniej niż 100 ng ochratoksyny A, całkowity odzysk powinien być nie mniejszy niż 85%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 8 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
7 | Kolumienki powinowactwa immunologicznego | zawierające przeciwciała skierowane przeciwko mykotoksynie ZEA, maksymalna pojemność kolumienki powinna być nie mniejsza niż 1500 ng ZEA, odzysk powinien być nie mniejszy niż 85%, pojemność kolumienki 3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości, okres ważności: minimum rok od daty dostawy |  | 3 | 1 op. = 25 szt. |  |  |  |  | SC
RAZEM

## 13
Pakiet 13: Kolumienki i akcesoria do chromatografi cieczowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Kolumienki ekstrakcyjne | Si, 40-63 µm, 60Å, 500 mg/3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SC
2 | Kolumienki ekstrakcyjne | wypełnienie: fenyl związany z żelem krzemionkowym, endkapowane, 40-63 µm, 60Å, 500 mg/3 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | SC
3 | Kolumienki ekstrakcyjne | wypełnienie: oktadecyl endkapowany związany z żelem krzemionkowym, 40-63 µm, 60Å, 1000 mg/6 mL, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | 1 op. = 30 szt. |  |  |  |  | SC
4 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, Symmetry C18, 150x4,6 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
5 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, BDS Hypersil C18, 250x4,6 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
6 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, Atlantis dC18, 4,6x250 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
7 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, Symmetry C18, 250x4,6 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
8 | Kolumna chromatograficzna | do HPLC, Nucleodur C18 Gravity, 250x3 mm, 5 µm, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
9 | Mikroinserty | do wialek z szeroką szyją, przeźroczyste, szklane, z plastikową sprężyną, 0,1 mL, 28÷29 x 5,6÷6 mm |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
10 | Nakrętki | niebieskie, z centralnym otworem i naciętą septą 9 mm, silikon biały/PTFE niebieski, wytrzymałość (A wg Shore'a) 55°, grubość 1 mm |  | 30 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
11 | Wialki | typ ND9 (z szeroką szyjką), pojemność 1,5 mL, 32 x 11,6÷12 mm, szkło klasy A, przeźroczyste, dostarczyć z certyfikatem jakości |  | 30 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
12 | Zawór powietrzny | do bezpiecznych zamknięć na butle z rozpuszczalnikami do HPLC, wyposażony w membranę, zapewniającą przepływ jednokierunkowy i zapobiegający wydostaniu się oparów rozpuszczalnika do otoczenia, wbudowany filtr PTFE usuwający mechaniczne zanieczyszczenia z powietrza dostarczanego do butli, rozmiar gwintu 1,4 ” 28G, czas pracy minimum 6 miesięcy |  | 2 | 1 op. = 10 szt. |  |  |  |  | SC
13 | Filtr węglowy | do bezpiecznych zamknięć na butle z odpadami do HPLC, rozmiar M, ze wskaźnikiem zużycia i zabezpieczeniem przed zachlapaniem, czas pracy minimum 6 miesięcy |  | 6 | szt. |  |  |  |  | SC
14 | Zestaw startowy do HPLC | zestaw zawierający 4 nakrętki [(bezpieczne zamknięcie) na butle z rozpuszczalnikami do HPLC, gwint GL45, wykonana z PP, uszczelka wbudowana w nakrętkę, swobodnie obracający się korpus wykonany z PTFE, z trzema portami wlotowymi: 1 port odpowiedni do zaworu powietrznego, pozostałe 2 porty do węży (średnica zewnętrzna 3,2 mm)], zaślepki portu oraz zawory powietrzne |  | 1 | szt. |  |  |  |  | SC
RAZEM

## 14
Pakiet 14: Rękawice diagnostyczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Rękawice diagnostyczne | lateksowe, bezpudrowe,rozmiar S |  | 2 | 1op.= 100 szt |  |  |  |  | HR
2 | Rękawice diagnostyczne | lateksowe, bezpudrowe,rozmiar M |  | 2 | 1op. =100 szt. |  |  |  |  | HR
3 | Rękawice diagnostyczne | jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, podwyższona odporność na przebicia, niesterylne, elastycznością zbliżone do rękawic lateksowych, teksturowane końcówki palców ułatwiające chwytanie, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar S |  | 220 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | 10-NS-BW 17-KB 20-ŻM 150-ChZZ 6-PPP 7-ŻU 10-ŻC
4 | Rękawice diagnostyczne | jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, podwyższona odporność na przebicia, niesterylne, elastycznością zbliżone do rękawic lateksowych, teksturowane końcówki palców ułatwiające chwytanie, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar L |  | 11 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | 6-NS-BW 2-PPP 1-SC 2-KW
5 | Rękawice diagnostyczne | jednorazowe nitrylowe bezpudrowe, wykazujące bardzo dużą elastyczność oraz odporność na rozdarcie czy też przecieranie, niesterylne, pasujące na prawą i lewą dłoń, równomiernie rolowany brzeg rozmiar XS |  | 4 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | NS-BW
6 | Rękawice diagnostyczne | jednorazowe, nitrylowe, bezpudrowe, podwyższona odporność na przebicia, niesterylne, elastycznością zbliżone do rękawic lateksowych, teksturowane końcówki palców ułatwiające chwytanie, pasujące na prawą i lewą dłoń, rozmiar M |  | 121 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | 3-KB 5-KW 40-ŻM 50-ChZZ 6-PPP 7-ŻU 10-ŻC
7 | Rękawice ochronne | lateksowe, bezpudrowe, jednorazowego użytku, posiadające wewnętrzną bezlateksową warstwę polimerową, teksturowana powierzchnia zewnętrzna, rozmiar M |  | 10 | 1op. =100 szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## 15
Pakiet 15: Rurki sorpcyjne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym | 2 warstwy sorbentu: 100/50 mg, rozmiar 6×70 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
2 | Rurki sorpcyjne z węglem aktywnym | 2 warstwy sorbentu: 400/200 mg, rozmiar 8×110 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
3 | Rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym | 2 warstwy sorbentu: 300/150 mg , rozmiar 8×110 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
4 | Rurki sorpcyjne z żelem krzemionkowym | 2 warstwy sorbentu: 100/50 mg , rozmiar 6×70 mm (średnica×długość), dostarczyć ze świadectwem jakości |  | 1 | 1 op. = 50 szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## 16
Pakiet 16: Dozowniki, pipety automatyczne, statywy na pipety
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Dozownik butelkowy | Z zaworem zwrotnym (odpowietrzającym), o regulowanej objętości 5-50 ml, z cyfrowym wskaźnikiem, 4-miejscowe wskazanie pojemności. Podziałka 0,2 ml, dokładność 250 µl, autoklawowalny w całości w 121oC. Nadający się do stosowania z rozpuszczalnikami organicznymi. Zestaw z wylewką dozującą, teleskopową rurką zasysającą, kluczem do montażu i adapterami z polipropylenu, z dołączonym poświadczeniem zgodności, oznakowaniem DE-M, certyfikatem jakości. |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻU
2 | Gruszki do pipet | trójzaworowe, model standardowy, odporna chemicznie |  | 4 | szt. |  |  |  |  | HR
3 | Pipeta automatyczna | Regulowana pojemność w zakresie: 0,5-5 ml, z wyrzutnikiem końcówek, dokładność ±0,6 %, podziałka 5,00 µl; precyzja ≤0,2%; z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości, z uchwytem do montażu na półce; 4-miejscowe wskazanie pojemności; tłok i wyrzutnik końcówek odporne na korozję, możliwość łatwej samodzielnej adjustacji i autoklawowania w całości w temperaturze 121 ºC,; kompatybilna z końcówkami poj.0,5-5 ml firmy Brand. |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻU
4 | Pipeta automatyczna | Pipeta automatyczna o pojemności 500-5000 μl, dokładność: < 0,6 do 1%, z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości i uchwytem do montażu na półce. Wskazanie pojemności 4-miejscowe. Kompatybilne z końcówkami do pipet firmy Brand 0,5- 5 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻC
5 | Pipeta automatyczna | Pipeta automatyczna o pojemności 100-1000 μl, dokładność: < 0,6 do 1%, z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości i uchwytem do montażu na półce. Wskazanie pojemności 4-miejscowe. Kompatybilne z końcówkami do pipet firmy Brand 50-1000 μl |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻC
6 | Pipeta automatyczna jednokanałowa | Pipeta automatyczna o pojemności 1000-10000 μl, dokładność: < 0,6 do 1%, z dołączoną deklaracją zgodności oraz certyfikatem jakości i uchwytem do montażu na półce. Wskazanie pojemności 4-miejscowe. Kompatybilne z końcówkami do pipet firmy Brand 1,0- 10 ml |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻC
7 | Statyw na pipety | skośny, liniowy, mogący pomieścić 4-6 pipet, uniwersalny, możliwość zawieszenia pipet automatycznych jednokanałowych różnych modeli i producentów, kompatybilny m.in. z pipetami Transferpette, Socorex, Eppendorf, wykonany z tworzywa sztucznego |  | 3 | szt. |  |  |  |  | ŻM
RAZEM

## 17
Pakiet 17: Akcesoria do ICP
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Nebulizer koncentryczny | koncentryczny nebulizer szklany do spektrometru ICP-MS X-Series II firmy Thermo; ciśnienie nebulizera w zakresie: 35÷49 PSI; przepływ próbki: 1 mL/min |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KW-ICP
2 | Palnik kwarcowy | jednoczęściowy do spektrometru ICP-MS X-Series II firmy Thermo o średnicy 1,5 mm Injector |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KW-ICP
3 | Wężyki PCV (Orange-Yellow) | do spektrometru ICP-MS X-Series firmy Thermo; ograniczniki pomarańczowo-żółte, PK/12 0,5 mm OR-YE z PCV |  | 2 | 1op.= 10 szt. |  |  |  |  | KW-ICP
4 | Wężyki PCV white-white) | do spektrometru ICP-MS X-Series firmy Thermo; ograniczniki biało-białe PK/12 1,0 MM WH-WH PVC TUBES |  | 2 | 1op.= 10 szt. |  |  |  |  | KW-ICP
RAZEM

## 18
Pakiet 18: Akcesoria do chromatografi jonowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Filtr | spiek polietylenowy UHMWPE o średnicy zewnętrznej 9,45 mm zakończony stożkowo z gwintem męskim 1/4" x 28; odpowiedni do filtracji cieczy do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX |  | 4 | szt. |  |  |  |  | KW
2 | Filtr | spiek polietylenowy UHMWPE o średnicy zewnętrznej 6,35 mm wraz z adapterem do przewodów 1/8"; odpowiedni do filtracji cieczy do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX |  | 8 | szt. |  |  |  |  | KW
3 | Kolumna analityczna IonPac AS9-HC Analitycal | odpowiednia do chromatografu jonowego IC S2500 firmy DIONEX; kolumna analityczna do oznaczania anionów w wodzie z wykorzystaniem eluentu węglanowego; wymiary: 4 x 250 mm; max. ciśnienie robocze: 4000 psi; szybkość przepływu: 1,0÷3,0 ml/min; wykonanie z PEEK-u; kompatybilna z fazami ruchomymi o pH w zakesie 0 ÷12 oraz w 100% z rozpuszczalnikami HPLC |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KW
4 | Kolumna ochronna IonPac AG9-HC Guard | do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX; kolumna ochronna do kolumny analitycznej IonPac AS9-HC do oznaczania anionów w wodzie z wykorzystaniem eluentu węglanowego; wymiary: 4 x 50 mm; max. ciśnienie robocze: 4000 psi |  | 3 | szt. |  |  |  |  | KW
5 | Supresor ADRS 600 | odpowiedni do chromatografu jonowego ICS2500 firmy DIONEX; do oznaczania anionów w wodzie; praca w trybie stałonapięciowym i prądu stałego; wymiary: 4 mm; pracujący w układzie ciągłej regeneracji z wykorzystaniem procesu elektrolizy wody bez konieczności podawania agresywych odczynników; max. natężenie prądu 500 mA |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KW
6 | Wialki PolyVial wraz z nasadkami filtrujacymi pojemności 0,5 ml | odpowiednie do podajnika próbek AS40 firmy DIONEX; wielkość porów filtra: 20 µm |  | 10 | 1 op.= 250 szt. |  |  |  |  | KW
RAZEM

## 19
Pakiet 19: Akcesoria do systemu Siplicity
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Lampa UV | Kompatybilna z systemem oczyszczania wody Simplicity 185 firmy Millipore - rok prod. 2005 LAMPA UV SIM SIM0000UV |  | 1 | szt. |  |  |  |  | KW-ICP
2 | Wkład SIMPAK | Kompatybilny z systemem oczyszczania wody Simplicity 185 firmy Millipore - rok prod. 2005 |  | 2 | szt. |  |  |  |  | KW-ICP
RAZEM

## 20
Pakiet 20: Bibuły, sączki, wskaźniki
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Bibuła filtracyjna | sączki ilościowe,twarde krążki o średnicy 150 mm,gramatura 84 g/m2 |  | 1 | 1 op. = 100szt. |  |  |  |  | HR
2 | Bibuła filtracyjna | sączki ilościowe,twarde krążki o średnicy 240 mm,gramatura 84 g/m2 |  | 1 | 1 op. = 100szt. |  |  |  |  | HR
3 | Bibuła filtracyjna | sączki ilościowe,miekkie, krążki o średnicy 150mm ,gramatura 84g/m2 |  | 1 | 1 op. = 100szt. |  |  |  |  | HR
4 | Bibuła filtracyjna | sączki ilościowe, miękkie,krążki o średnicy240 mm,gramatura 84 g/m2 |  | 1 | 1 op. = 100szt. |  |  |  |  | HR
5 | Bibuła filtracyjna | Jakościowa, gramatura: 61-65 g/m2, wymiary: ok. 45 x 56 cm |  | 5 | 1op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻU
6 | Bibuła jakościowa | W arkuszach, gramatura: min. 61-69 m2; szybkość przepływu wody. min. 10 ml wody max..35 s; Wymiary: szerokość 45-60cm, długość 45-60 cm. |  | 5 | 1 op = 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
7 | Filtr | bibułowy, karbowany, średnica 24 cm, rozmiar porów 8-12 µm, odpowiedni do oznaczeń mykotoksyn: ZEA, DON, Ochratoksyna A, Aflatoksyny, Toksyny T-2 i HT-2 |  | 1 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SC
8 | Papierki wskażnikowe | pH 0-14 ( paski) |  | 2 | 1 op. = 100szt. |  |  |  |  | HR
9 | Sączki | Whatman 1PS, śr. 90 mm, do rozdziału faz |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻU
10 | Sączki | Ilościowe typu 388 o średnicy 150 mm, gramatura 84 g / m2 |  | 20 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
11 | Sączki | Ilościowe typu 389 o średnicy 150 mm, gramatura 84 g / m2 |  | 20 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | ŻC
12 | sączki | ilościowe, średnie (typ 389), karbowane, z czystej celulozy, zawartość popiołu po spaleniu poniżej 0,01 %, średnica 185 mm, gramatura 84 g/m², czas filtracji 10 ml wody destylowanej 20 s |  | 3 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
13 | sączki | ilościowe, miękkie (typ 388), karbowane, z czystej celulozy, zawartość popiołu po spaleniu poniżej 0,01 %, średnica 185 mm, gramatura 84 g/m², czas filtracji 10 ml wody destylowanej 10 s |  | 5 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | SG
14 | Sączki ilościowe | ilościowe, średnie (typu 389), średnica: 125 mm, gramatura 80-84 g/m2 |  | 10 | 1op. = 100 szt.. |  |  |  |  | KW
15 | Sączki membranowe | typ pragopor 3, d=24 mm, pory 1,50 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
16 | Sączki membranowe | typ pragopor 3, d=35 mm, pory 1,50 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
17 | Sączki membranowe | typ pragopor 4, d=24 mm, pory 0,85 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
18 | Sączki membranowe | typ pragopor 4, d=35 mm, pory 0,85 µm, okres ważności: minimum 1,5 roku od daty dostawy, dostarczyć ze świadectwem lub certyfikatem jakości |  | 2 | 1 op. = 100 szt. |  |  |  |  | KS
19 | Sączki z mikrowłókien polipropylenowych | typ FIPRO; średnica = 25 mm; filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej; niehigroskopijne; charakteryzujące się dużą stabilnością masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza; odpowiednie do oznaczania stężenia pyłu metodą filtracyjno- wagową |  | 15 | 1 op. = 20 szt. |  |  |  |  | KS
20 | Sączki z mikrowłókien polipropylenowych | typ FIPRO, średnica = 37 mm; filtry polipropylenowe z włókniny pneumotermicznej; niehigroskopijne; charakteryzujące się dużą stabilnością masy przy zmianach wilgotności względnej powietrza; odpowiednie do oznaczania stężenia pyłu metodą filtracyjno-wagową |  | 15 | 1 op. = 20 szt. |  |  |  |  | KS
RAZEM

## 21
Pakiet 21: Drobny sprzęt z tworzyw sztucznych, sterylne i niesterylne.
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Butelki do poboru próbek wody | poj. ok. 1000 ml, sterylne, jednorazowe, przejrzyste, bezbarwne, doskonała wytrzymałość na uderzenia i szczelność, z otworem Ø wew. ok. 25-50 mm, zakręcane, zapakowane osobno w torby jednostkowe, z 20-40 mg /l tiosiarczanu sodu. Z uwagi na różną ilość sztuk w kartonach Zamawiający dopuszcza różnicę do ±15 sztuk . Data ważności. min. 14 m-cy.Certyfikat zgodności |  | 130 | szt. |  |  |  |  | KB
2 | Butelki do poboru próbek wody | poj. ok. 500 ml, sterylne, jednorazowe, przejrzyste, bezbarwne, doskonała wytrzymałość na uderzenia i szczelność, z otworem Ø wew. ok. 25-50 mm, zakręcane, zapakowane osobno w torby jednostkowe, z 10-40 mg/l tiosiarczanu sodu. Z uwagi na różną ilość sztuk w kartonach Zamawiający dopuszcza różnicę do ±20 sztuk . Data ważności. min. 14 m-cy. Certyfikat zgodności |  | 380 | szt. |  |  |  |  | KB
3 | Pipety sterylne 10ml | pipety z tworzywa PS, poj.10ml, transparentne. Certyfikat kontroli sterylności. |  | 100 | szt. |  |  |  |  | PPP
4 | Pipety sterylne 25ml | pipety z tworzywa PS, poj.25ml, transparentne. Certyfikat kontroli sterylności. |  | 100 | szt. |  |  |  |  | PPP
5 | Pipety sterylne 5 ml | pipety z tworzywa PS, poj.5ml, transparentne. Certyfikat kontroli sterylności. |  | 100 | szt. |  |  |  |  | PPP
6 | Probówka PS | probówka PS poj. 10ml (16x100mm) okrągłodenna bez obrzeża, ze znacznikami |  | 6 | 1op.= 500 szt. |  |  |  |  | KW-ICP
7 | Probówki | do głębokiego mrożenia, okragłe dno, samostojące, poj. 2 ml, jałowe, z korkiem z uszczelką, pole do opisu umożliwiające pisanie ołówkiem. |  | 1000 | szt. |  |  |  |  | PCR
8 | Probówki | z PP, poj. 50 ml, dno stożkowe z kołnierzem, samostojące, sterylne |  | 100 | szt. |  |  |  |  | PCR
9 | Probówki | probówki z tworzywa PP, transparentne, autoklawowalne, o pojemności 7-8 ml, o średnicy wewnętrznej 10-11 mm. Certyfikat kontroli jakości. |  | 15000 | szt. |  |  |  |  | PPP
10 | Probówki | typu Falcone, z PP, poj. 15 ml, dno stożkowe, sterylne |  | 150 | szt. |  |  |  |  | PCR
11 | Probówki | probówki z tworzywa PP, transparentne, autoklawowalne, o pojemności 10 -12 ml, o średnicy wewnętrznej 13-14 mm, okrągłodenne. Certyfikat kontroli jakości. |  | 20000 | szt. |  |  |  |  | PPP
12 | Probówki | probówki z tworzywa PP, transparentne, autoklawowalne, o pojemności około 18-20ml, o średnicy wewnętrznej 13-14 mm. Certyfikat kontroli jakości. |  | 15000 | szt. |  |  |  |  | PPP
13 | Probówki | probówki poj. 3 ml; z tworzywa PP, autoklawowalne, pojemności od 2,8 do 3,2 ml, wysokości od 70 do 78 mm, średnicy wewnętrznej od 7 do 8 mm. Certyfikat kontroli jakości. |  | 10000 | szt. |  |  |  |  | PPP
14 | Probówki sterylne | probówki sterylne z korkiem, z tworzywa PS, poj. 18-20ml. Certyfikat kontroli sterylności. |  | 35000 | szt. |  |  |  |  | PPP
15 | Szalki Petriego sterylne | Sterylne szalki petriego z tworzywa PS, transparentne, z napowietrzaniem o odporności termicznej do 80ºC średnica x wysokość (mm): 90-94 x 14-16. Pakowane w rękawy po 20 lub 25 sztuk. Certyfikat sterylności do każdej partii. |  | 80000 | szt. |  |  |  |  | PPP
16 | Znaczniki do korków do probówek do głebokiego mrożenia | Różnokolorowe znaczniki w postaci wkładek do korków. Muszą być odpowiednie do probówek do głębokiego mrożenia (poz. 7). |  | 500 | szt. |  |  |  |  | PCR
RAZEM

## 22
Pakiet 22: Akcesoria do sterylizacji
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji, rozmiar standaryzowany 30cm x 200 m, wraz z ceryfikatem jakości |  | 5 | szt. |  |  |  |  | PPP
2 | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji | Papierowo-foliowy rękaw do sterylizacji, rozmiar standaryzowany 5cm x 200 m, wraz z ceryfikatem jakości |  | 1 | szt. |  |  |  |  | PPP
3 | Podajnik do taśm | Podajnik do taśm o podanych poniżej cechach: wymienny rdzeń dozownika pozwalający na stosowanie taśm o różnych średnicach w przedziale 24-27mm i przedziale 74-78mm, wyposażony w gumę antypoślizgową. |  | 3 | szt. |  |  |  |  | PPP
4 | Rękawy do sterylizacji | do sterylizacji w suchym, gorącym powietrzu, pow. 100mm x 200m=1rolka. Wykonane z przeźroczystej folii poliamidowej, wytrzymujące temperatury do 200°C; dostarczyć z certyfikatem jakości. |  | 4 | opak. |  |  |  |  | PPP
5 | Rękawy do sterylizacji | do sterylizacji w suchym, gorącym powietrzu, pow. 250mm x 200m=1rolka.. Wykonane z przeźroczystej folii poliamidowej, wytrzymujące temperatury do 200°C; dostarczyć z certyfikatem jakości. |  | 4 | szt. |  |  |  |  | PPP
6 | Taśma samoprzylepna do sterylizacji | do kontroli sterylizacji gorącym, suchym powietrzem. Zmiana koloru z zielonego na czarny; rolka dł. 50 m |  | 1 | szt. |  |  |  |  | PPP
7 | Taśma samoprzylepna do sterylizacji | do kontroli sterylizacji para wodną w nadciśnieniu i temperaturze 121 °C; rolka dł. 50 m |  | 5 | szt. |  |  |  |  | PPP
RAZEM

## 23
Pakiet 23: Sprzęt pomiarowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Czujnik temperatury Pt100 | klasa B według PN-EN 60751+A2:1997 współpracujący z rejestrującym termometrem mikroprocesorowym TKP 302FL, TKP 502MMC, KRT 2004 |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻU
2 | Elektroda pH | uniwersalna elektroda zespolona pH, o budowie umożliwiającej pomiary cieczy, ciał półpłynnych lub gleby bez obawy o zatkanie łącznika, z pośrednim łącznikiem, złączem typu BNC, zakres pH: 0 – 14, zakres temperatury: 0-60ºC, współpracująca z pH-metrem CP – 411 |  | 2 | szt. |  |  |  |  | PPP
3 | Minutnik | Programowalny do 99 min 59 sek, odliczanie czasu, alarm sygnalizujący zakończenie odliczania czasu, 4 cyfrowy wyświetlacz LCD min i sek, obudowa z wbudowanym klipsem na stół/klipsem na kieszeń i magnesem, zasilanie bateriami AA lub AAA |  | 2 | szt. |  |  |  |  | ŻC
4 | Minutnik | programowalny do 99 min 59 sek, odliczanie czasu, alarm sygnalizujący zakończenie odliczania czasu, 4 cyfrowy wyświetlacz LCD min i sek, dwa guziki do ustawiania minut i sekund, guzik star/stop, z funkcją pamięci, obudowa z wbudowanym klipsem na stół/klipsem na kieszeń i magnesem, zasilanie bateriami AAA |  | 4 | szt. |  |  |  |  | SG
RAZEM

## 24
Pakiet 24: Końcówki i płytki reakcyjne do ekstrakcji RNA wirusa SARS-CoV-2
Lp. | Przedmiot zamówienia | Wymagania jakościowe | Oferowany produkt (producent i nr katalogowy) | Ilość | Jednostka miary | Cena jednostkowa netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Wartość brutto [PLN] | Komórka/ uwagi
1 | Końcówki do pipetowania | Do aparatu MagEx STARlet Hamilton. Z filtrem. Zakres objętości 50 µl. Pakowane po 12 x 480 szt. |  | 4 | 1 op. = 12 x 480szt. |  |  |  |  | PCR
2 | Końcówki do pipetowania | Do aparatu MagEx STARlet Hamilton. Z filtrem. Zakres objętości 300 µl. Pakowane po 12 x 480 szt. |  | 6 | 1 op. = 12 x 480szt. |  |  |  |  | PCR
3 | Końcówki do pipetowania | Do aparatu MagEx STARlet Hamilton. Z filtrem. Zakres objętości 1000 µl. Pakowane po 8 x 480 szt. |  | 17 | 1 op. = 8 x 480szt. |  |  |  |  | PCR
4 | Płytki reakcyjne | Do aparatu MagEx STARlet Hamilton. 96-dołkowe. Z kwadratowymi dołkami. Pakowane po 24 szt. |  | 5 | 1 op. = 24szt. |  |  |  |  | PCR
RAZEM